I ETAPO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI
ELEKTROTECHNIKA
	Eil. Nr.
	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos
	Techspecif. 

(TS

Nr.)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	I etapas. Medžiagos

	1. 
	Užsakovo skydas PS: automatinis jungiklis 3F., 200A
	4.1
	vnt.
	1
	

	2. 
	Skydas PS-3, metalinis, rakinamas, su pamatu, montavimas ant grunto, IP44, kabeliai  iš apačios, komplekte:

-3P kirtiklis, 200A-1 vnt.

-apskaita (ant DIN bėgelio)-1 vnt.;

-srovės tr-rius 100/5A, skaitmeninis-1vnt.;

-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.;

-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.;

-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 80A-2 vnt.

-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 32A-2 vnt.

-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 20A-1 vnt.

-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-1 vnt.

-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-4 vnt.
	3.1, 4.1, 4.2
	kompl.
	1
	

	3. 
	Skydas AVS, metalinis, rakinamas, su pamatu, montavimas ant grunto, IP44, kabeliai  iš apačios, komplekte:

-3F.automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 20A-1 vnt.

-saugiklių PN blokas, 100A-1 kompl.;

-viršįtampių ribotuvas B+C-1 vnt.;

-3F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-4 vnt.

-1F automatinis jungiklis „C“ ch-ka, 16A-1 vnt.

-fotorelė ir fotodaviklis-1 kompl.;

-kontaktorius, 3F., 25A-1 vnt.;
	3.1, 4.1, 4.2,
9,

9.1
	kompl.
	1
	

	Kitos medžiagos. I etapas

	4. 
	Skydų PS-3, degalų rezervuaro įžemintuvai iki 10 Omų:

-strypas 1,5m, d14-20mm-10vnt.;

-įkalimo galvutė-1 vnt.;

-antgalis-1 vnt.;

-kryžminis sujungimas-2 vnt.;

-plieninė juosta 4x40mm-3m.;


	8
	kompl.
	2
	

	5. 
	Automatinis jungiklis 3F., 200A
	4.1
	vnt.
	1
	Užsakovo skyde PS

	6. 
	Kabelis Al 4x240
	5.2
	m
	160
	

	7. 
	Kabelis Cu 4x35
	5.2
	m
	315
	

	8. 
	Kabelis Cu 3x2,5
	5.2
	m
	105
	

	9. 
	Kabelis Cu5x2,5
	5.2
	m
	6
	

	10. 
	Kabelis Cu5x10
	5.2
	m
	130
	

	11. 
	Kabelis Cu5x6
	5.2
	m
	15
	

	12. 
	Vamzdis PE d110
	7.3
	m
	210
	100m rezervinio vamzdžio į ĮAS

	13. 
	Vamzdis PE d50
	7.3
	m
	315
	

	14. 
	Vamzdis PE d32
	7.3
	m
	126
	

	15. 
	Vamzdis PE d40
	7.3
	m
	130
	

	16. 
	Kabelis Cu 1x25
	5.1
	m
	5
	PS-3

	17. 
	Signalinė juosta
	18
	m
	681
	

	18. 
	Galinė mova Al 4x240
	7.4
	kompl.
	2
	

	19. 
	Galinė mova Al 4x120
	7.4
	kompl.
	1
	Perkeliamam skydui

	20. 
	Galinė mova Cu 4x35
	7.4
	kompl.
	4
	

	21. 
	WiFi stotelė
	19
	vnt.
	1
	Degalų rezervuaras

	Darbai I etapas.

	22. 
	Kiti darbai. I etapas
	
	
	
	

	23. 
	Įžemintuvo iki 10 Omų montavimas
	
	vnt.
	2
	

	24. 
	Automatinio jungiklio 3F., 200A montavimas
	
	vnt.
	1
	Užsakovo skyde PS

	25. 
	Kabelio tiesimas vamzdyje
	
	m
	686
	

	26. 
	Kabelio tiesimas siena
	
	m
	45
	

	27. 
	Vamzdžio tiesimas tranšėjoje
	
	m
	786
	Kartu su 100m rezervinio vamzdžio į ĮAS

	28. 
	Signalinė juosta tiesimas
	
	m
	681
	

	29. 
	Galinė movos montavimas
	
	kompl.
	7
	

	30. 
	WiFi stotelės montavimas, nustatymai
	
	vnt.
	1
	Degalų rezervuaras

	31. 
	Asfalto ardymas/atstatymas 
	
	m²
	10
	

	32. 
	Šiukšlių išvežimas 
	
	t
	1
	

	Topografiniai darbai

	33. 
	Taškų nužymėjimas
	
	vnt.
	60
	

	34. 
	Išpildomosios nuotraukos padarymas (apie 500m)
	
	kompl.
	1
	


	
	
	

	0
	2024
	Statybos leidimui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

	Kval. Patv. Dok. Nr.
	
[image: image1.png]



	UAB „Synergy Solutions“

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, tomas@ss-exp.com
	Statinio projekto pavadinimas

	
	
	
	Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos projektas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pareigos
	Vardas, Pavardė
	Parašas
	Statinio numeris ir pavadinimas

	25749
	SPV
	Tomas Kazlauskas
	
	XX – Visi statiniai

	12547
	PDV
	Boris Protopopov
	
	

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Laida

	
	
	
	
	Sąnaudų žiniaraštis
	0

	
	
	
	
	
	

	LT
	Statytojas
	Dokumento žymuo
	Lapas 
	Lapų

	
	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
	SS2425-XX-TP-LE.SŽ
	1
	6


	Dokumento žymuo
	Lapas
	Lapų
	Laida

	SS2425-XX-TP-LE.SŽ
	2
	6
	0


SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS
	Poz.Nr.
	Pavadinimas ir techninės

charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I etapas

	
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	TS01
	
	

	1. 
	Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas
	TS07
	m
	246,05

	2. 
	Statybinio laužo (kelio ir vejos bortų, betoninių plytelių, trinkelių, betoninių kelio ženklų pamatų, asfalto dangos) pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu
	
	m³
	640

	3. 
	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 5 km atstumu sandėliavimui
	
	m2
	5210

	
	Žemės sankasos įrengimo darbai
	
	
	

	4. 
	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 20 km atstumu
	
	m³
	112

	5. 
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	
	m2
	5210

	6. 
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	
	m2
	5210

	
	Betono dangos konstrukcija
	TS01, TS07
	
	

	7. 
	Dangos konstrukciją žiūrėti SK dalyje
	
	
	

	8. 
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant C20/25 betono

pagrindo įrengimas (1m –0,12 m3 betono)
	
	m
	175

	
	Šalinami želdiniai
	
	
	

	9. 
	Minkštųjų veislių medžių nuo 22 iki 41 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	
	vnt.
	3

	10. 
	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo

pasirinktu atstumu
	
	vnt.
	3

	11. 
	Medžių atkuriamoji vertė (819 €)
	
	vnt.
	3 


	
	
	

	0
	2025-11
	Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

	Kval. Patv. Dok. Nr.
	
[image: image2.png]



	UAB „Synergy Solutions“

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282
	Statinio projekto pavadinimas

	
	
	
	Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos projektas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pareigos
	Vardas, Pavardė
	Parašas
	Statinio numeris ir pavadinimas

	25749
	SPV
	Tomas Kazlauskas
	
	XX – Visi statiniai

	A1729
	Arch.
	Eglė Biretienė
	
	

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas
	Laida

	
	
	
	
	Sąnaudų kiekių žiniaraštis (pirmas etapas)
	0

	
	
	
	
	
	

	LT
	Statytojas
	Dokumento žymuo
	Lapas 
	Lapų

	
	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
	SS2425-XX-TP-SP.SŽ
	1
	16


	Dokumento žymuo
	Lapas
	Lapų
	Laida

	SS2425-XX-TP-SP.SŽ
	2
	4
	0


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Vnt.
	Kiekis
	TS skyrius
	Pastabos

	1.1
	Pagrindo GRL-2 detalė

	1.1.1
	PE plėvelė, t=0,3 mm.
	m2
	5210
	-
	Lauko aikštelės pagrindo įrengimui

(I et.)

	1.1.2
	Nesurištasis mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2=150 MPa), t=250 mm.
	
	
	Sk. 8
	

	1.1.3
	Sutankintas žvyras su formuojamais nuolydžiais, 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2≥120 MPa), tmin=250 mm.
	
	
	Sk. 8
	

	1.1.4
	Sutankintas žvyras, 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2≥80 MPa), t=250 mm.
	
	
	Sk. 8
	

	1.1.5
	Šlakas. Filtracijos koeficientas k ≥ 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa), t=1200 mm.
	
	
	Sk. 13
	

	1.2
	Lauko aikštelės plokštės

	1.2.1
	Monolitinių gelžbetoninių aikštelės plokščių ant grunto įrengimas C30/37-XC4/XF4/XD1/XM2d(LT) -Cl0,2-Dmax16, (t=200 mm).  Armuotas fibromis.

Fibra: durus easy finish - 3,0 kg/m3. Fibros charakteristikos: fR1=1,51 MPa, fR2=1,62 MPa, fR3=1,80 MPa, fR4=1,80 MPa.

Mikrofibra: crackstop m ultra - 0,6 kg/m3.
	m3
	1042
	Sk. 4
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.2
	Armatūra B500B papildomam armavimui prie įdėtinių detalių ir latakų.
	t
	21,56
	Sk. 4
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.3
	Apkrovas laikantis laisvo judėjimo profilis 

"Omega 180x3" - S250 GD -ZM EN 10346.
	m'
	302
	Sk. 14
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.4
	Apkrovas laikantis laisvo judėjimo profilis siūlių susijungimo zonose. „X“ formos cosinus slide profilis.
	vnt.
	5
	Sk. 14
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.5
	Apkrovas laikantis laisvo judėjimo profilis siūlių susijungimo zonose. „T“ formos cosinus slide profilis.
	vnt.
	5
	Sk. 14
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.6
	Susitraukimo siūlių įrengimas. Silikoninis tarpiklis ∅6.
	m'
	1617
	-
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.7
	Susitraukimo siūlių įrengimas. Silikoninis tarpiklis ∅16.
	m'
	1617
	-
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.2.8
	Susitraukimo siūlių įrengimas. Sandariklis.
	m'
	1617
	-
	Aikštelės grindinys

(I et.)

	1.3.
	Iškasimas, išvežimas, atvežimas, užkasimas

	1.3.1
	Esamas iškasamas ir išvežamas gruntas (5 km atstumu) lauko aikštelės betoninio grindinio įrengimui
	m3
	9800
	Sk. 8
	Aikštelės

	1.3.2
	Atvežtinis papildomas gruntas. Smėlinis karjerinis gruntas arba šlakas. Filtracijos koeficientas k ≥ 0,0001 m/s lauko aikštelės betoninio grindinio įrengimui
	m3
	700
	Sk. 8
	Aikštelės


PASTABOS: 

1. Žiniaraštyje pateikti pagrindiniai medžiagų sustambinti kiekiai. Statinio darbo projekto vykdymo metu turi būti labiau detalizuoti techninio projekto priimti sprendimai, atitinkamai tikslinant ir medžiagų kiekius.

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

3. Galima naudoti kitas medžiagas nei nurodyta sąnaudų žiniaraštyje tokiomis pačiomis charakteristikomis, suderinus su šio projekto autoriais;

4. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

5. Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaičiuodami sąmatas rangos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti medžiagų kiekius vadovaujantis techninio projekto visa dokumentacija.

6. Tikslūs gaminiai ir medžiagos parenkami ir tikslinami DP ir rangos metu.

7. Esant neatitikimams informuoti projekto vadovus.

	
	
	

	0
	2025-02
	Statybos leidimui, konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

	Kval. Patv. Dok. Nr.
	[image: image3.png]



	UAB „Synergy Solutions“

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el. p. info@ss-exp.com
	Statinio projekto pavadinimas

	
	
	
	Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių sen., Klaipėdos r. statybos projektas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pareigos
	Vardas Pavardė
	Parašas
	Statinio numeris ir pavadinimas

	25749, 4141
	SPV
	Tomas Kazlauskas
	
	01 – Visi statiniai

	27403
	SPDV
	Igor Goriačko
	
	

	
	Konstr.
	Tomas Masiulionis
	
	Dokumento pavadinimas
	Laida

	
	
	
	
	Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis (pirmas etapas)
	0

	
	
	
	
	
	

	LT
	Statytojas
	Dokumento žymuo
	Lapas 
	Lapų

	
	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
	SS2425-01-TP-SK.SŽ
	1
	7


[image: image5.png]


MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

	EILĖS

NR.
	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
	ŽYMUO
	MATO VNT.
	KIEKIS VNT.
	PAPILDOMI DUOMENYS

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	VANDENTIEKIO TINKLAI -V1- SISTEMA (I etapas)

	1
	PE100 PN10
	TS 2.1.1
	
	
	

	
	DN32 mm
	
	m
	30,0
	

	2
	Pajungimo balnas, d32
	TS 2.6
	vnt.
	2
	VM1, VM2

	3
	Požeminė įvadinė sklendė d32 su prailginimo velėnu ir kapa
	TS 2.6
	vnt.
	2
	

	4
	Vamzdynų praplovimas ir dezinfekavimas
	TS 2.11
	m
	30,0
	

	5
	Hidraulinis sistemos išbandymas
	TS 2.10
	kompl.
	1
	

	VANDENTIEKIO TINKLAI -V2- SISTEMA (I etapas)

	1
	PE100 PN10
	TS 2.1.1
	
	
	

	2
	DN200 mm
	
	m
	47,0
	

	3
	Gaisrinis hidrantas d100 mm C tipo lūžtantis
	
	kompl.
	2
	

	4
	Vamzdynų praplovimas
	TS 2.11
	m
	47,0
	

	5
	Hidraulinis sistemos išbandymas
	TS 2.10
	kompl.
	1
	

	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI -F1- SISTEMA (I etapas)

	1
	PVC su guminiais sandarinimo žiedais
	TS 3.1
	
	
	

	
	DN110 mm
	
	m
	9,0
	

	2
	PE100 PN10
	TS 2.1.1
	
	
	

	
	DN50 mm
	
	m
	19,0
	

	3
	PVC arba PE vamzdyno fasoninės dalys
	TS 3.1
	kompl.
	1
	

	4
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,5 m, H

1,0 ≤ 3,0 m, komplektuojamas su siurbliu Q=0,5 l/s, H=10 m.v.st.
	TS 5
	Vnt./m3
	1/1,0
	F1-1


	
	
	

	0
	2024
	Statybos leidimas

	Laida
	Išleidimo

data
	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

	Kval. Patv. Dok. Nr.
	UAB „Synergy Solutions“

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, Tel. +370 699 19 282, tomas@ss- exp.com
	Statinio projekto pavadinimas

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių (atliekų priėmimo, apdorojimo, laikymo ir kiemo aikštelių), Ketvergių g. 2, Dumpių

sen., Klaipėdos r. statybos projektas

	
	
	

	
	
	

	
	Pareigos
	Vardas, Pavardė
	Parašas
	Statinio numeris ir pavadinimas

00 – Sklypo planas

	25749
	SPV
	Tomas Kazlauskas
	
	

	35521
	SPDV
	Bogdan

Sienkievič
	
	

	
	
	
	
	Dokumento pavadinimas

Medžiagų kiekių žiniaraštis (pirmas etapas)
	Laida

	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	LT
	Statytojas

UAB Klaipėdos regiono atliekų

tvarkymo centras
	Dokumento žymuo

SS2425-00-TP-VN.MKŽ
	Lapa s
	Lapų

	
	
	
	1
	4

	EILĖS

NR.
	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
	ŽYMUO
	MATO VNT.
	KIEKIS VNT.
	PAPILDOMI DUOMENYS

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d2,0 m, H 1,0 ≤ 2,0 m, komplektuojamas su fasoninėmis dalimis
	TS 5
	vnt./m3
	1/1,3
	F1-2

	6
	Šulinių nužymėjimo ženklų montavimas
	TS 6
	kompl.
	2
	

	7
	Įrengto vamzdyno praplovimas vandeniu
	
	m
	28,0
	

	8
	Įrengto vamzdyno TV diagnostika
	TS 3.4
	m
	9,0
	

	9
	Pasijungimas prie esamų tinklų
	
	Kompl.
	2
	

	SLĖGINIŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI -FS1- SISTEMA (IŠKĖLIMAS) (I etapas)

	1
	PE100 PN10
	TS 2.1.1
	
	
	

	
	DN63 mm
	
	m
	79,0
	

	2
	PE100 PN10 (apsauginis dėklas)
	TS 2.1.1
	
	
	

	
	DN110 mm
	
	m
	79,0
	

	3
	Pasijungimas prie esamų tinklų
	
	kompl.
	2
	

	4
	Esamų tinklų demontavimas
	
	m
	68,0
	

	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1- SISTEMA (I etapas)

	1
	PVC arba PP su guminiais sandarinimo žiedais
	TS 4.1
	
	
	

	
	DN160 mm N klasė
	
	m
	12,0
	

	
	DN315 mm N klasė
	
	m
	79,0
	

	2
	PVC arba PP vamzdyno fasoninės dalys
	TS 4.1
	kompl.
	1
	

	3
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,0 m, H 1,0 ≤ 1,50 m
	TS 5
	vnt./m3
	1/0,6
	

	4
	Šulinys PP arba PVC plastikinis, su dugno

kinete, nelaidus vandeniui, su movomis

prijungiamiems vamzdžiams, teleskopu ir ketiniu dangčiu, D = 400 mm. H 1,0 ≤ 2,0 m
	TS 5
	kompl
	1
	

	5
	Išleistuvas d315 mm
	
	vnt./m3
	1/0,8
	

	6
	Šulinių nužymėjimo ženklų montavimas
	TS 6
	kompl.
	2
	

	7
	Įrengto vamzdyno praplovimas vandeniu
	
	m
	91,0
	

	8
	Įrengto vamzdyno TV diagnostika
	TS 3.4
	m
	91,0
	

	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L2- SISTEMA (I etapas)

	1
	PVC arba PP su guminiais sandarinimo žiedais
	TS 4.1
	
	
	


	Dokumento žymuo

SS2425-00-TP-VN.MKŽ
	Lapa s
	Lapų
	Laida

	
	2
	4
	0


	EILĖS

NR.
	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
	ŽYMUO
	MATO VNT.
	KIEKIS VNT.
	PAPILDOMI DUOMENYS

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	DN160 mm N klasė
	
	m
	9,0
	

	
	DN200 mm N klasė
	
	m
	17,0
	

	
	DN250 mm N klasė
	
	m
	57,0
	

	
	DN315 mm N klasė
	
	m
	72,0
	

	2
	PVC arba PP vamzdyno fasoninės dalys
	TS 4.1
	kompl.
	1
	

	3
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,0 m, H 1,0 ≤ 2,00 m
	TS 5
	vnt./m3
	8/3,1
	

	4
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,5 m, H

1,0 ≤ 3,60 m
	TS 5
	vnt./m3
	1/1,6
	

	5
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d2,0 m, H 1,0 ≤ 2,00 m, komplektuojamas su automatine mėginių paėmimo sistema, nuotoliniu duomenų perdavimu ir peilinėmis sklendėmis d300 mm su

elektrine pavara
	TS 5
	kompl.
	1/0,9
	Mėginių paėmimo šulinys

	6
	Lietaus surinkimo latakai 200x200
	
	m
	135
	

	7
	Naftos gaudyklė Q=15 l/s
	
	kompl.
	1
	

	8
	Šulinių nužymėjimo ženklų montavimas
	TS 6
	kompl.
	8
	

	9
	Įrengto vamzdyno praplovimas vandeniu
	
	m
	155,0
	

	10
	Įrengto vamzdyno TV diagnostika
	TS 3.4
	m
	155,0
	

	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1.2- SISTEMA (I etapas)

	1
	PVC arba PP su guminiais sandarinimo žiedais
	TS 4.1
	
	
	

	
	DN200 mm N klasė
	
	m
	145,0
	

	
	DN250 mm N klasė
	
	m
	2,0
	

	2
	PVC arba PP vamzdyno fasoninės dalys
	TS 4.1
	kompl.
	1
	

	3
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,0 m, H 1,0 ≤ 2,50 m
	TS 5
	vnt./m3
	4/2,0
	

	4
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose ir ketinėmis grotelėmis D400, D = 700

mm. H 1,0 ≤ 2,0 m.
	TS 5
	vnt./m3
	4/1,3
	

	5
	Lietaus surinkimo latakai 200x200
	
	m
	11
	

	6
	Šulinių nužymėjimo ženklų montavimas
	TS 6
	kompl.
	4
	

	7
	Įrengto vamzdyno praplovimas vandeniu
	
	m
	147,0
	

	8
	Įrengto vamzdyno TV diagnostika
	TS 3.4
	m
	147,0
	


	Dokumento žymuo

SS2425-00-TP-VN.MKŽ
	Lapa s
	Lapų
	Laida

	
	3
	4
	0


	EILĖS

NR.
	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS

CHARAKTERISTIKOS
	ŽYMUO
	MATO VNT.
	KIEKIS VNT.
	PAPILDOMI DUOMENYS

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L3-L3A- SISTEMA (I etapas)

	1
	PVC arba PP su guminiais sandarinimo žiedais
	TS 4.1
	
	
	

	
	DN110 mm N klasė
	
	m
	4,0
	

	
	DN160 mm N klasė
	
	m
	23,0
	

	
	DN200 mm N klasė
	
	m
	79,0
	

	
	DN250 mm N klasė
	
	m
	25,0
	

	
	DN315 mm N klasė
	
	m
	15,0
	

	2
	PVC arba PP vamzdyno fasoninės dalys
	TS 4.1
	kompl.
	1
	

	3
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,0 m, H 1,0 ≤ 1,50 m
	TS 5
	vnt./m3
	2/0,7
	

	4
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d1,5 m, H 1,0 ≤ 3,0 m
	TS 5
	vnt./m3
	2/1,9
	

	5
	Šulinys PP arba PVC plastikinis, su dugno kinete, nelaidus vandeniui, su movomis prijungiamiems vamzdžiams, teleskopu ir ketiniu

dangčiu, D = 400 mm. H 1,0 ≤ 2,0 m
	TS 5
	kompl.
	1
	

	6
	Lietaus surinkimo latakai 200x200
	
	m
	147,0
	

	7
	Lietaus akumuliacinė talpa V=220 m3

komplektuojama su siurbliais Q=8,0 l/s, H=30 m.v.st.
	
	kompl.
	1
	

	8
	Smėliagaudė V=8800 l
	
	kompl.
	1
	

	9
	Šulinių nužymėjimo ženklų montavimas
	TS 6
	kompl.
	4
	

	10
	Įrengto vamzdyno praplovimas vandeniu
	
	m
	119,0
	

	11
	Įrengto vamzdyno TV diagnostika
	TS 3.4
	m
	119,0
	

	SLĖGINIAI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI -L1S- SISTEMA (I etapas)

	1
	PE100 PN10
	TS 2.1.1
	
	
	

	
	DN90 mm
	
	m
	23,0
	

	2
	G/b šuliniai iš surenkamų elementų šlapiuose

gruntuose, su ketiniais

plaukiojančio sunkaus tipo dangčiais, d2,0 m, H 1,0 ≤ 2,0 m, komplektuojamas su fasoninėmis dalimis
	TS 5
	vnt./m3
	1/1,4
	

	3
	Vamzdynų praplovimas
	TS 2.11
	m
	23,0
	

	4
	Hidraulinis sistemos išbandymas
	TS 2.10
	kompl.
	1
	

	5
	Kiti darbai
	
	Kompl.
	1
	Tikslinti

darbų metu

	6
	Esamų lietaus tinklų valymas ir praplovimas
	
	m
	132
	


PASTABOS:

1. Kiekiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti, pagal rangovo pasirinktą darbų atlikimo technologiją;

2. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydimaisiais darbais;

3. Nurodytuose kiekiuose neįtrauktos, montavimo, darbų atlikimo, ploto užpildymo vienetais sąnaudos ir atsargos

koeficientai;

4. Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktus kiekius, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės įtakos statybos kainai;

	Dokumento žymuo

SS2425-00-TP-VN.MKŽ
	Lapa s
	Lapų
	Laida

	
	3
	4
	0

	Sklypo sutvarkymo medžiagų ir darbų žiniaraštis

	Poz.

Nr.
	Pavadinimas ir techninės

charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1. 
	Laistymo vamzdis HDPE100, D63mm
	
	m
	40
	

	2. 
	Kasimo darbai kasant mechanizuotai iki 60cm gylio
	
	m
	45
	

	3. 
	Vamzdžio klojimo darbai, kai diametras D63mm
	
	m
	45
	

	4. 
	Laistymo vožtuvai
	
	vnt.
	2
	

	5. 
	Kabelio prijungimo prie elektromagnetinių vožtuvų darbai
	
	vnt.
	2
	

	6. 
	Vienos srovės purkštukas pajungimu, r=20.4 m – 29.3 m, ar 4 m aukščio stulpų
	
	vnt.
	2
	

	7. 
	Purkštukų kurių spindulys nuo 20.4 m iki 29.3 m. montavimas
	
	vnt.
	2
	

	8. 
	Purkštukų reguliavimo raktų komplektas
	
	kompl.
	1
	

	9. 
	Purkštukų reguliavimo darbai
	
	vnt.
	2
	

	10. 
	Grunto kasimas – užpylimas (vamzdynui ir kabeliams)
	
	m3
	1
	

	11. 
	Valdiklio įrengimo darbai
	
	kompl.
	1
	

	12. 
	7x1.5 mm2  laistymo valdymo kabelis purkštukams
	
	m
	45
	

	13. 
	Kabelio klojimo darbai
	
	m
	45
	


[image: image4.png]o050 | Eiperize sy i ko
[ R [ ———
F—— o pe
ok Sandéliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inZineri-
UAB., -
<P O mssey: SOIOOS” | iy satini (atlieky priemitmo, apdorojimo, laikymo i
b e | . Kot s 2 Doteaice. Rlaptdos
. statybos projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Paraias | Statinio mumeris ir pavadimimas
25749 SPV. ‘Tomas Kazlauskas XX — Visi statiniai
25749 SPDV. Tomas Kazlauskas
D pry
Sanaudy kickiy Ziniarastis i
S Do -
L1 | UAB Kiaipedos regiono atlcky tvarkymo )
$52425-XX-TP-T.SZ 1 1

centras





�











_1588409927

_1800963200

