MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS REMONTO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, juridinio asmens kodas 190424590, adresas Vysk. K. Paltaroko g. 18 Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių darbų nėra viešosios įstaigos „CPO LT“ kataloge.

1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 papunkčiu.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato restauravimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms ar vykdomiems darbams, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Pašalinimo pagrindai netaikomi.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu nekeliami.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą bei užpildytą žiniaraštį (6 priedas) ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

_____________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais (2025) finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 300 000 Eur be PVM. Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: viešosios paskirties pastatų ranga. | Ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais (2025) finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Šiuo atveju ūkio subjektų grupės nariai ir kitų ūkio subjektai turi įsipareigoti dėl solidarios atsakomybės prieš perkančiąją organizaciją. |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 ypatingo statinio statybos vadovą atestuotą šiose statinių grupėse: 1.2.1. negyvenamieji pastatai (pogrupis: mokslo paskirties pastatai). Nurodytas specialistas turi būti ėjęs statinio statybos vadovo pareigas bent viename ypatingo pastato darbų projekte per paskutinius 5 metus. | Pateikiama: 1) už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, kokiu pagrindu specialistas pasitelkiamas (darbuotojas, kvazisubtiekėjas); 2) Užsienio šalių specialistai iki sutarties sudarymo turi gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas. 3) statybos vadovo patirties aprašymas, nurodant konkrečius pavienius ir/ar kompleksinius objektus ir vadovavimo pradžios ir pabaigos datas. Jei tiekėjas siūlo ne savo darbuotojus, turi būti pateikti įrodymai (ketinimų protokolas ar tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija ar kitas dokumentas), kad siūlomas specialistas atliks jam priskirtas funkcijas (tiekėjo laimėjimo atveju). | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami). Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas (Užsakovas)

VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys.

- Projekto pavadinimas

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos aktų salės remontas

- Statybos vieta

Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys.

- Numatoma statinio statybos rūšis

Paprastasis remontas.

- Statinio kategorija

Ypatingasis

- Objekto esama situacija

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastatas (un. Nr. 2795-8018-3010) yra registruotas nekilnojamojo kultūros paveldo registre (Kodas KVR registre 36134). Pastato aktų salės interjeras, inžinerinės sistemos susidėvėję, numatomas paprastasis remontas.

- Reikalingi atlikti darbai

Numatomi pagrindiniai darbai (lubų, sienų, grindų, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemų remontas, elektros ir silpnų srovių bei scenos mechanizmų ir žiūrovų vietų įrengimas) ir jiems keliami minimalūs reikalavimai pateikti žemiau šiame punkte. Nurodyti reikalingi atlikti darbai turi apimti visas medžiagas, gaminius ir darbus, kad objektas galėtų būti tinkamai eksploatuojamas vadovaujantis LR teisės aktais ir normomis. Orientaciniai reikalingų atlikti darbų kiekiai pateikti šios techninės specifikacijos priede.

  - Apdaila ir inžinerinės sistemos

Rangovas turės:

- Išardyti esamas medines duris, šoninius laiptus į salės sceną, žiūrovų pakylą, salės medines grindis.

- Sumontuoti naujas grindis salėje įrengiant šiltinamąjį sluoksnį iš putų polistireno, hidroizoliaciją, betono sluoksnį su armavimo tinklu reikiamam grindų lygiui pasiekti, išlyginamąjį sluoksnį, pakloti vinilinę PVC dangą. Grindys turi būti su kompensacine juosta grindų perimetru. Grindys perimetru turi būti su grindjuostėmis iš vinilinės dangos. Grindjuostės turi derėti kartu su grindų danga. Dangos spalva, raštas, derinamas su Užsakovu. Vinilinė danga turi būti ne žemesnės kaip 33 atsparumo klasės.

- Sumontuoti scenos karkasą (demontuotų laiptų į sceną vietoje), kuris aptaisomas atsparia drėgmei medienos drožlių plokšte. Scena dengiama viniline grindų danga analogiška salės grindų dangai.

- Užtaisyti durų į sceną angas. Angos užtaisomos įrengiant metalinį karkasą, garo izoliaciją bei dvigubas gipso kartono plokštes.

- Demontuoti esamus radiatoriai (juos išsaugant) ir užtaisyti jų nišas. Nišos užtaisomos įrengiant metalinį karkasą bei dvigubas gipso kartono plokštes. Esami radiatoriai sumontuojami ties užtaisytomis nišomis prijungiant juos prie esamos šildymo sistemos.

- Demontuoti esamo vėdinimo ortakio aptaisą iš gipsokartono su metaliniu karkasu ir vėdinimo ortakį pajungti į veikiančią vėdinimo sistemą, sumontuoti difuzorius.

- Sumontuoti salėje pakabinamas lubas iš gipsokartono plokščių, įrengiant dvigubą metalinį karkasą. Lubos turi būti paruošiamos dažymui (armuojamos siūlės, glaistomos, šlifuojamos, gruntuojamos) ir dažomos vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 4 klasė pagal LST ISO 11998.

- Paruošti salėje sienas dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 1 klasė pagal LST ISO 11998.

- Scenos zonoje pašalinti senus lubų dažus, gruntuoti lubas, sutvirtinti apklijuojant stiklo audiniu, paruošti dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 4 klasė pagal LST ISO 11998.

- Paruošti scenos sienas dažymui (glaistyti, šlifuoti, gruntuoti) ir dažyti vandens emulsiniais dažais. Dažų spalva derinama su Užsakovu. Dažų atsparumas šlapiam šveitimui – ne aukštesnė kaip 1 klasė pagal LST ISO 11998.

- Pakloti paslėptai elektros maitinimo kabelius, įskaitant elektros instaliacines dėžutes, jungiklius, rozetes ir paskirstymo dėžutes ir kitus tinkamam sistemos veikimui reikalingus elementus. Elektros maitinimo kabeliai turi būti nepalaikantys degimo.

- Sumontuoti LED šviestuvus ant sienų ir lubų scenoje, pakalbinamus sietynus salėje. Šviestuvai ir sietynaituri užtikrinti apšvietimą ne mažesnį kaip 200 lux ties grindimis.

- Perkelti esamus dūmų jutiklius ant naujai paruošų lubų.

- Sumontuoti grindinę dėžutę su 5 rozetėmis, 2 HDMI lizdais.

- Sumontuoti vėsinimo sistemą salės zonoje, kiekvienoje salės pusėje (priekyje ir gale) įrengiant šilumos surblius oras-oras (iš viso 4 vidiniai blokai) su vėsinimo ir šildymo funkcija. Šilumos siurblių (kiekvieno atskirai) nominali šildymo galia ne mažesnė kaip 7 kW, šaldymo (vėsinimo) galia – 6,5 kW. Šilumos siurblių energetinė klasė ne mažesnė kaip: A++ šildymui ir A+ šaldymui (vėsinimui). Šilumos siurbliai turi būti valdomi tiek nuotolinio valdymo pulteliu, tiek Wi-fi. Išorinis blokas/blokai montuojami pastato vidinėje (kiemo) pusėje ant sienos ar stogo.

  - Kiti reikalavimai

Darbus vykdyti vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.

Statybos produktai, scenos mechanizmai, inžinerinės sistemos turi būti montuojamos laikantis gamintojų reikalavimų ar rekomendacijų.

Atliekos, susidariusios darbų metu, turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

- Pateikiama informacija

Orientaciniai darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medinių durų demontavimas | vnt. | 2 |
| 2. | Laiptų pakopų išardymas (išsaugant) | m | 21 |
| 3. | Šoninių scenos laiptų ir konstrukcijų demontavimas | vnt. | 2 |
| 4. | Žiūrovų pakylos demontavimas | m2 | 44,2 |
| 5. | PVC grindjuosčių ardymas | m | 54 |
| 6. | Medinių grindjuosčių ardymas | m | 15 |
| 7. | Radiatorių išmontavimas (išsaugant) | vnt. | 8 |
| 8. | Laminato grindų ardymas | m2 | 217 |
| 9. | Parketinių grindų, įskaitant paklotą ardymas (viršutinis sluoksnis) | m2 | 159 |
| 10. | Lagių ardymas (viršutinis sluoksnis) | m2 | 159 |
| 11. | Parketinių grindų, įskaitant dvigubą paklotą ardymas (apatinis sluoksnis) | m2 | 159 |
| 12. | Lagių ardymas (apatinis sluoksnis) | m2 | 148 |
| 13. | Šlako sluoksnio lyginimas | m2 | 159 |
| 14. | Atliekų valymas, pakrovimas ir išvežimas | kompl. | 1 |
| 15. | Grindų šiltinamos (garso) izoliacijos įrengimas | m2 | 159 |
| 16. | Grindų hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 159 |
| 17. | Grindų betonavimas | m2 | 159 |
| 18. | Kompensacinės juostos perimetru įrengimas | m | 634 |
| 19. | Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas | m2 | 65 |
| 20. | Vinilinės PVC dangos įrengimas | m2 | 224 |
| 21. | Grindjuosčių iš vinilinės dangos įrengimas | m | 838 |
| 22. | Scenos (demontuotų laiptų vietoje) aptaisymas į rengiant karkasą | vnt. | 2 |
| 23. | Durų angų užtaisymas | vnt. | 2 |
| 24. | Radiatorių nišų užtaisymas | vnt. | 8 |
| 25. | Radiatorių permontavimas | vnt. | 8 |
| 26. | Ventiliacijos vamzdžių aptaiso iš GKP metalinio karkaso demontavimas | m2 | 25 |
| 27. | Ventiliacijos grotų demontavimas ir užtaisymas GKP | vnt. | 1 |
| 28. | Vėdinimo ortakio įrengiamas į veikiančią sistemą | m | 21 |
| 29. | Difuzorių montavimas | vnt. | 12 |
| 30. | Pakabinamų lubų salėje montavimas | m2 | 170 |
| 31. | Lubų salėje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 170 |
| 32. | Sienų salėje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 322 |
| 33. | Senų dažų valymas scenoje nuo lubų valymas, paruošimas dažymui (įskaitant apklijavimą stiklo audiniu) ir dažymas 2 kartus | m2 | 55 |
| 34. | Sienų scenoje paruošimas dažymui ir dažymas 2 kartus | m2 | 143 |
| 35. | Kabelio apsauginiame vamzdyje 3x2,5mm2 įrengimas | m | 320 |
| 36. | Kabelio apsauginiame vamzdyje 7x0,75mm2 įrengimas | m | 190 |
| 37. | Kabelio apsauginiame vamzdyje 3x1,5mm2 įrengimas | m | 280 |
| 38. | Elektros instaliacijos dėžučių montavimas | vnt. | 50 |
| 39. | Paslėptos instaliacijos jungiklių montavimas | vnt. | 18 |
| 40. | Paslėptos instaliacijos rozečių montavimas | vnt. | 24 |
| 41. | LED šviestuvų ant sienų ir lubų įrengimas scenoje | vnt. | 7 |
| 42. | Sietynų įrengimas salėje | vnt. | 3 |
| 43. | Paskirstymo skydelio montavimas | vnt. | 1 |
| 44. | Priešgaisrinės signalizacijos jutiklių perkėlimas | vnt. | 8 |
| 45. | Grindinės dėžutės su 5 rozetėmis ir 2 HDMI lizdais įrengimas | vnt. | 1 |
| 46. | UTP kabelio apsauginiame vamzdyje įrengimas | m | 150 |
| 47. | Vėsinimo sistemos įrengimas | kompl. | 1 |

_____________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

(herbas arba prekių ženklas)

(tiekėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

# PASIŪLYMAS

DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS REMONTO DARBAI“

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai ir kodai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Pirkimo skelbime;

- Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Tiekėjas ketina pasitelkti šiuos ūkio subjektus, subtiekėjus,ar specialistus*:

| Ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) |  |
| Specialistas (-ai), kuris (-ie) bus pasitelkiamas (-i), tačiau jis (-ie) nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (ų) ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai) pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbintas (-i) (kvazisubtiekėjas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), subtiekėją (-us) ar specialistą (-us) |  |

*Pildyti, jeigu ketina pasitelkti ūkio subjektus, subtiekėjus, ar specialistus

Mūsų siūlomų darbų kaina yra:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbai | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos aktų salės remontas |  |  |  |

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ______________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims)***

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis VPĮ PO įpareigota viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. PO nebus atsakinga už paviešintą informaciją, kuri tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki (tiekėjas nurodo ne trumpesnį nei Pirkimo sąlygose reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminą).

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

| (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Terminai“

| EIL. NR. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

____________

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę