BIM TAIKYMO ATVEJŲ VYKDYMO PROCESŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS

AB „Miesto gijos“ Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR) dokumento priedas Nr. 4

TURINYS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS	3

II. BIM TAIKYMO ATVEJAI IR JŲ FUNKCINĖS PROCESŲ EIGOS SCHEMOS	4

1.ESAMŲ SĄLYGŲ MODELIAVIMAS	4

2.KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI	4

3.FUNKCINIS, TŪRINIS, PLANINIS VERTINIMAS	5

4.PROJEKTAVIMAS / MODELIAVIMAS	5

5.3D KOORDINAVIMAS / SUSIKIRTIMŲ PATIKRA	6

6.STATYBOS PROCESŲ MODELIAVIMAS IR VALDYMAS	7

7.IŠPILDOMASIS MODELIAVIMAS	7

# I.BENDROSIOS NUOSTATOS

BIM taikymo atvejis – tai unikali projekto užduotis arba procedūra, įgalinanti suteikti projektui naudos integruojant BIM metodus į projektą. Lentelėje Nr. 1 pažymėti taikymo atvejai (žalia spalva) yra taikomi šiame projekte.

1 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa

| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai | Planavimas |  | Projektavimas |  | Statyba |  | Naudojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |  | P |  |  |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai |  |  |  | P | P, R | P, R |  |
| 3 | Projekto etapų planavimas |  |  |  | P | R | R |  |
| 4 | Sklypo analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |  | P |  |  |  |
| 6 | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Projektavimas / modeliavimas |  |  |  | P |  |  |  |
| 8 | Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas |  |  |  | P | P, R | P, R |  |
| 9 | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Energinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tvarumo vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Konstrukcijų analizė ir projektavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Apšvietimo analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kiti analizės atvejai |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra |  |  |  | P | P | P |  |
| 18 | Statybvietės planavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Konstrukcinė-technologinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Statybos logistikos planavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  | R |  |  |
| 24 | Skaitmeninė gamyba |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Statybos darbų techninė priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  | P, R | P, R |  |
| 27 | Duomenų modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Statinio priežiūros planavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Energijos sąnaudų analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Turto valdymas |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Erdvės valdymas ir stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Tvarumo stebėsena ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Avarijų prevencija |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: Užsakovas 1 lentelėje numatė privalomus projekto BIM taikymo atvejus, tačiau Tiekėjas turi teisę taikyti ir kitus BIM taikymo atvejus tai aprašant detaliąjam projekto įgyvendinimo plane (BEP) ir suderinus su Užsakovo BIM vadovu.

# II. BIM TAIKYMO ATVEJAI IR JŲ FUNKCINĖS PROCESŲ EIGOS SCHEMOS

## ESAMŲ SĄLYGŲ MODELIAVIMAS

Esamų sąlygų modeliavimo principinė procesų eigos schema

## KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI

Kiekių skaičiavimų funkcinė procesų eigos schema

## FUNKCINIS, TŪRINIS, PLANINIS VERTINIMAS

Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo funkcinė procesų eigos schema

## PROJEKTAVIMAS / MODELIAVIMAS

Projektavimo / modeliavimo S3 stadijos funkcinė procesų eigos schema

Projektavimo / modeliavimo S4 stadijos funkcinė procesų eigos schema

## 3D KOORDINAVIMAS / SUSIKIRTIMŲ PATIKRA

3D koordinavimo / susikirtimų patikros funkcinė procesų eigos schema

## STATYBOS PROCESŲ MODELIAVIMAS IR VALDYMAS

Statybos procesų modeliavimo ir valdymo funkcinė procesų eigos schema

## IŠPILDOMASIS MODELIAVIMAS

Išpildomojo modeliavimo funkcinė procesų eigos schema