MELIORACIJOS STATINIŲ

REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kalvarijos sav. melioracijos statinių remonto darbai, BVPŽ kodas 45112320-4 .

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis) pateikiamas darbų kiekių žiniaraščiuose: darbų kiekiai yra preliminarūs, perkančioji organizacija gali nenupirkti visą planuojamų darbų kiekį arba, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, gali nupirkti didesnį kai kurių įkainių kiekį, tomis pačiomis sutartyje numatytomis sąlygomis.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Melioracijos statinių remonto darbai gali būti vykdomi bet kurioje Kalvarijos savivaldybės teritorijos vietoje, darbų kiekiai nustatomi melioracijos statinio remonto vietoje.

Rangovas privalo visus darbus ir reikalingas medžiagas, transportavimą,  mechanizmus įsiskaičiuoti į pateikiamus įkainius.

Vykdant darbus Rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (jeigu reikia - nusižymėti).

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRAŠYMO BŪDAI

- NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Atliekant drenažo avarinius remonto darbus vadovautis melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais, statybos techniniais reglamentais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

Tiekėjas arba tiekėjų grupės/jungtinės veiklos partneriai/ūkio subjektai/subtiekėjai narys (nariai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Reikalavimas suformuluotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 punktą. Pateikiama kartu su pasiūlymu.

5. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

Pirkimo objekto parametrai pateikiami pasiūlymo formoje.

6. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

6.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTUS DARBUS

Rangovas turi pateikti Statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją.

## 7. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

_____________________________