(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Kalvarijos savivaldybės administracija

PASIŪLYMAS

DĖL  MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |
| Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |

Patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

- PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, mes siūlome perkamus darbus atlikti už įkainius, nurodytus lentelėje:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Preliminarūs lyginamieji kiekiai (24 mėn.) | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | Bendra įkainių suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) |
| 1. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | 0,1 | 100m3 |  |  |
| 2. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 3. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 4. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 5. | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 6. | Drenažo d 100 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1,0 | 100m |  |  |
| 7. | Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1,0 | 100m |  |  |
| 8. | Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 1,0 | 100m |  |  |
| 9. | Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 0,1 | 100m |  |  |
| 10. | Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 0,1 | 100m |  |  |
| 11. | Drenažo rinktuvų iš 113/128 mm skrs. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 12. | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skrs. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 13. | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skrs. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 14. | Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skrs. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 15. | Drenažo rinktuvų iš PVC 110x3,2 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 16. | Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,9 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 17. | Drenažo rinktuvų iš PVC 200x6,1 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 18. | Drenažo rinktuvų iš PVC 250x7,6 mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio priesm. grunte kasant tranš. vienak. eksk. iki 2 m gylio | 0,1 | 100m |  |  |
| 19. | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant | 1,0 | m3 |  |  |
| 20. | Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas lomoje | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 21. | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 22. | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 23. | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 24. | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 25. | Esamų keram. d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo k9=1.15 | 1,0 | Vnt. |  |  |
| 26. | Rinktuvų praplovimas hidrodinamine mašina, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm k9=1.15 | 1,0 | 100m |  |  |
| 27. | Rinktuvų praplovimas hidrodinamine mašina, kai vamzdžių skersmuo 175-250 mm k9=1.15 | 1,0 | 100m |  |  |
| 28. | Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu, gruntą paskleidžiant kasimo vietoje k9=1.15 | 1,0 | 100m3 |  |  |
| 29. | Grunto išlyginimas ekskavatoriumi kasimo vietoje k9=1.15 | 1,0 | 100m3 |  |  |
| 30. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15 | 1,0 | m3 |  |  |
| 31. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15 | 1,0 | ha |  |  |
| 32. | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 33. | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto k9=1.15 | 1,0 | ha |  |  |
| 34. | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 35. | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 36. | Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 37. | Smulkaus miško ir krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 38. | Smulkaus miško ir krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 39. | Smulkaus miško ir krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs k9=1.15 | 1,0 | 100m2 |  |  |
| 40. | Griovių dugno valymas vien. ekskavat. kai sąnašų stori iki 0,2 m k9=1.15 | 1,0 | 100 m |  |  |
| 41. | Griovių dugno valymas vien. ekskavat. kai sąnašų stori iki 0,4 m k9=1.15 | 1,0 | 100 m |  |  |
| 42. | Griovių dugno valymas vien. ekskavat. kai sąnašų stori virš 0,4 m k9=1.15 | 1,0 | 100 m |  |  |
| 43. | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo k4=2.000, k9=1.15 | 1,0 | ha |  |  |
| 44. | Vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos "SISTELA" duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų Darbų poreikis, preliminari SMD suma (2 priedas) | 1000 | Proc. |  |  |
| Iš viso bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |
| PVM (... proc.), Eur |  |  |  |  |  |
| Iš viso bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (suma pasiūlymų palyginimui): |  |  |  |  |  |

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Pastaba:

Darbai bus atliekami pagal faktinį konkrečių darbų poreikį. Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetui. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskirų darbų įkainiams, taikomi aktualūs „Sistela“ duomenų bazėje nurodyti įkainiai.

Pavyzdžiui Tiekėjas šio pasiūlymo (40 p.) pasiūlė 80 proc. perskaičiavimo koeficientą nuo sąmatų skaičiavimo programos "SISTELA" duomenų bazėje nurodytų darbų įkainių. Vertinimui apskaičiuojama ši pasiūlymo dalis taip: 1000×80÷100 = 800,00 Eur.

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

# Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

| Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. ir t.t. |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) * |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.