Pirkimas

Gręžinių Kleboniškio vandenvietėje Nr. 9D ir Petrašiūnų vandenvietėje Nr. 11 tamponavimas ID. 640641

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr.2

2025-01-15

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-01-15 10:50 CVP IS pranešimu ID 29084 Ar gręžiniuose yra sumontuoti siurbliai, kuriuos tamponuojant reikės išmontuoti ? | Visus siurblius ir vamzdynus demontuos perkančioji organizacija. Demontavimo darbai neperkami Žr. darbų žiniaraščio aktualią redakciją 2025-01-13. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-01-15 10:50 CVP IS pranešimu ID 29084 Ar ant gręžinių yra sumontuotos siurblinės, ar reikės jas išmontuoti ? Jei taip, kokio jos yra diametro ? | Visus siurblius ir vamzdynus demontuos perkančioji organizacija. Demontavimo darbai neperkami Žr. darbų žiniaraščio aktualią redakciją 2025-01-13. |

___________________________________________________