## Privalomu atitikti reikalavimu
62 | * - prašome tiekėjų atkreipti dėmesį į eilutės teksto atvaizdavimą, kad dalis reikalavimo teksto nebūtų pasislėpusi dėl skirtingo failo formatavimo. |  | S - Standartinis funkcionalumas (nereikia papildomo programavimo) M - Įgyvendinamas modifikuojant (reikia papildomų darbų, įskaičiuota į kainą) N - Neįgyvendintas / reikalauja naujo modulio (netenkina reikalavimo)
Eil. Nr. | Reikalavimo numeris ir aprašymas techninėje specifikacijoje* ** | Demonstracijos scenarijaus pavadinimas xx priede | Pasirinkti iš meniu kaip įgyvendinamas reikalavimas : S ar M ar N | Trumpas modifikacijos aprašymas Pildoma, jei D stulpelyje nurodoma reikšmė M "Įgyvendinamas modifikuojant".
1 | 8.1.1. VPP produktas turi palaikyti: 8.1.1.1. energijos gamybos/vartojimo prognozes, | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
2 | 8.1.1. VPP produktas turi palaikyti: 8.1.1.2. bent 15 min. rezoliuciją (market‑ready). | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
3 | 8.1.4. VPP produktas turi: 8.1.4.1. integruoti kelis prognozių šaltinius, | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
4 | 8.1.4. VPP produktas turi: 8.1.4.2. leisti keisti prognozių tiekėją be programinio kodo perrašymo. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
5 | 8.1.3. VPP turi sudaryti galimybę nustatyti pasiūlymo kainos skaičiavimą pagal užsakovo nustatytą kainos skaičiavimo metodiką. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
6 | 8.2.1. VPP produktas turi optimizuoti DER veikimą, atsižvelgiant į: 8.2.1.1. kainas, | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
7 | 8.2.1. VPP produktas turi optimizuoti DER veikimą, atsižvelgiant į: 8.2.1.2. techninius apribojimus, | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
8 | 8.2.1. VPP produktas turi optimizuoti DER veikimą, atsižvelgiant į: 8.2.1.3. prognozes, | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
9 | 8.2.1. VPP produktas turi optimizuoti DER veikimą, atsižvelgiant į: 8.2.1.4. rinkos signalus. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
10 | 8.2.2. VPP produktas turi palaikyti: 8.2.2.1. skirtingus optimizavimo variklius / metodus, 8.2.2.2. galimybę keisti optimizatorių be produkto perrašymo. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
11 | 8.2.3. VPP turi palaikyti prioretizavimo taisykles. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
12 | 8.3.1. VPP turi stebėti įrenginių būsenas realiu laiku, tinkamu balansavimo produktams. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
13 | 8.4.1. VPP produktas turi palaikyti integraciją su perdavimo sistemos operatoriaus PSO informacinėmis sistemomis, reikalingą balansavimo paslaugų teikimui realaus eksploatavimo metu. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
14 | 8.4.2. VPP turi palaikyti keitimąsi duomenimis su PSO sistemomis pagal PSO nustatytus reikalavimus, įskaitant: 8.4.2.1. balansavimo energijos ir (ar) rezervo pajėgumo pasiūlymų (bidų) teikimą; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
15 | 8.4.2. VPP turi palaikyti keitimąsi duomenimis su PSO sistemomis pagal PSO nustatytus reikalavimus, įskaitant: 8.4.2.2. PSO atsakymų (ACK), įskaitant teigiamus ir neigiamus, priėmimą; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
16 | 8.4.2. VPP turi palaikyti keitimąsi duomenimis su PSO sistemomis pagal PSO nustatytus reikalavimus, įskaitant: 8.4.2.3. pateiktų pasiūlymų neprieinamumo (angl. unavailable) pažymėjimą; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
17 | 8.4.2. VPP turi palaikyti keitimąsi duomenimis su PSO sistemomis pagal PSO nustatytus reikalavimus, įskaitant: 8.4.2.4. aktyvavimo nurodymų priėmimą ir apdorojimą. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
18 | 8.4.3. VPP turi sudaryti galimybę PSO realiuoju laiku teikti bent šiuos duomenų taškus: 8.4.3.1. suplanuotą aktyviąją galią; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
19 | 8.4.3. VPP turi sudaryti galimybę PSO realiuoju laiku teikti bent šiuos duomenų taškus: 8.4.3.2. faktinę aktyviąją išėjimo galią; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
20 | 8.4.3. VPP turi sudaryti galimybę PSO realiuoju laiku teikti bent šiuos duomenų taškus: 8.4.3.3. jeigu taikoma – galimą mFRR balansavimo aukštyn ir (ar) žemyn kiekį; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
21 | 8.4.3. VPP turi sudaryti galimybę PSO realiuoju laiku teikti bent šiuos duomenų taškus: 8.4.3.4. ribotos energijos rezervuarų atveju – SOC informaciją. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
22 | 8.4.4. Jeigu realaus laiko duomenų teikimas PSO nustatytais kanalais laikinai neįmanomas, VPP turi užtikrinti duomenų rinkimą su laiko žymomis ir sudaryti galimybę šiuos duomenis pateikti PSO sutartu periodiškumu. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
23 | 8.4.5. VPP turi vykdyti aktyvavimus: 8.4.5.1. priimti PSO siunčiamas aktyvavimo užduotis; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
24 | 8.4.5. VPP turi vykdyti aktyvavimus: 8.4.5.2. išskaidyti aktyvavimo signalus į atskirus rezervą teikiančius įrenginius ar jų grupes; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
25 | 8.4.5. VPP turi vykdyti aktyvavimus: 8.4.5.3. valdyti aktyviosios galios užduotis su ne mažesne kaip 0,1 MW skiriamąja geba; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
26 | 8.4.5. VPP turi vykdyti aktyvavimus: 8.4.5.4. užtikrinti aktyvavimo eigos stebėseną ir atsekamumą. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
27 | 8.5.1. VPP produktas turi agreguoti Užsakovo valdomus paskirstytus energijos išteklius (DER) į vieną valdomą virtualų portfelį, skirtą: 8.5.1.1. Stebėti; | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
28 | 8.5.1. VPP produktas turi agreguoti Užsakovo valdomus paskirstytus energijos išteklius (DER) į vieną valdomą virtualų portfelį, skirtą: 8.5.1.2. Prognozuoti; | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
29 | 8.5.1. VPP produktas turi agreguoti Užsakovo valdomus paskirstytus energijos išteklius (DER) į vieną valdomą virtualų portfelį, skirtą: 8.5.1.3. Optimizuoti; | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
30 | 8.5.1. VPP produktas turi agreguoti Užsakovo valdomus paskirstytus energijos išteklius (DER) į vieną valdomą virtualų portfelį, skirtą: 8.5.1.4. Teikti pasiūlymus ir vykdyti aktyvavimus energijos rinkose. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
31 | 8.5.2. VPP turi sudaryti galimybę rankiniu būdu įtraukti naują įrenginį ir pakoreguoti konfigūraciją/parametrus (taisykles) naudojant produkto standartines konfigūravimo priemones. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
32 | 8.5.3. VPP produktas turi palaikyti: 8.5.3.1. realaus laiko telemetriją (iki 1 s rezoliucijos), | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
33 | 8.5.3. VPP produktas turi palaikyti: 8.5.3.2. vienu metu iš ne mažiau kaip 100 fizinių įrenginių. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
34 | 8.5.4. VPP produktas turi skaičiuoti maksimalų galimą įrenginio pajėgumą. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
35 | 8.5.5. VPP turi automatiškai kompensuoti pajėgumus, kai įrenginys nepasiekiamas. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
36 | 8.5.6. VPP turi leisti naudotojui konfigūruoti, kurie įrenginiai dalyvauja kompensacijoje. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
37 | 8.5.7. VPP turi leisti konfigūruoti, kuriems balansavimo produktams (aFRR/mFRR/Capacity/FCR) konkretus įrenginys gali būti naudojamas. | Įrenginių agregavimas ir portfelio valdymas
38 | 8.6.1. VPP produktas turi būti suintegruotas su balansavimo elektros energija rinka. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
39 | 8.7.1. VPP produktas turi būti suintegruotas su rezervo pajėgumų rinka. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
40 | 8.8.1. VPP produktas turi būti suintegruotas su Nord Pool elektros birža. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
41 | 8.9.1. VPP produktas turi automatiškai: 8.9.1.1. apskaičiuoti balansavimo energijos pasiūlymus (aFRR / mFRR), | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
42 | 8.9.1. VPP produktas turi automatiškai: 8.9.1.2. parengti segmentuotus pasiūlymus pagal kainą ir apimtį. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
43 | 8.10.1. VPP turi palaikyti mFRR balansavimo energijos pasiūlymų pateikimą PSO per žiniatinklio paslaugą (web service), teikiant XML pranešimus pagal ENTSO‑E CIM/IEC 62325‑451‑7 “ReserveBidDocument”. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
44 | 8.10.2. VPP turi palaikyti PSO atsakymų (ACK) priėmimą po pasiūlymo pateikimo, įskaitant teigiamą ir neigiamą priėmimą, ir suteikti galimybę identifikuoti semantines/duomenų klaidas. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
45 | 8.10.3. VPP turi palaikyti pateikto mFRR pasiūlymo neprieinamumo (unavailable) pažymėjimą per žiniatinklio paslaugą (web service). | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
46 | 8.10.4. VPP produktas turi palaikyti: 8.10.4.1. automatinį pasiūlymų teikimą; | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
47 | 8.10.4. VPP produktas turi palaikyti: 8.10.4.2. galimybę rankiniu būdu patvirtinti ar pakoreguoti pasiūlymus prieš pateikiant PSO ar biržai. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
48 | 8.11.1. VPP turi palaikyti aktyvavimų valdymą ir įrenginių komandavimą taip, kad būtų galima laikytis mFRR aktyvinimo laiko reikalavimų (aktyvavimo pradžia ≤ 7 min, FAT ≤ 12,5 min, išjungimas ≤ 10 min). | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
49 | 8.11.2. VPP turi palaikyti mFRR aktyvavimo užduoties (setpoint) skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 0,1 MW ir užtikrinti galimybę stebėti/vertinti pastoviosios būsenos paklaidą pagal PSO kriterijus (±10% arba 0,1 MW). | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
50 | 8.11.3. VPP turi sudaryti galimybę teikti balansavimo paslaugas atskirais įrenginiais. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
51 | 8.11.4. VPP turi sudaryti galimybę teikti balansavimo paslaugas telkiant įrenginių galias. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
52 | 8.11.5. Įrenginiai turi būti aktyvuojami per Modbus TCP/IEC-104. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
53 | 8.11.6. VPP turi sudaryti galimybę į VPP gauti įrenginių būsenos duomenis. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
54 | 8.11.7. VPP turi sudaryti galimybę suplanuoti kiekvieno įrenginio darbo režimus atsižvelgiant į kiekvieno įrenginio techninius apribojimus, technines galimybes, techninius parametrus tokius kaip galia, greitis, darbo trukmė – likęs rezervas. Kvalifikacijai reikalingi duomenys. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
55 | 8.11.8. VPP turi sudaryti galimybę užduotis įrenginiams koreguoti rankiniu būdu. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
56 | 8.11.9. VPP turi sudaryti galimybę užduotis įrenginiams koreguoti automatiniu būdu. | Balansavimo paslaugų teikimas ir aktyvavimų vykdymas
57 | 8.12.1. VPP turi palaikyti saugų veikimą ryšio ar išorinių sistemų sutrikimų atveju. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
58 | 8.12.2. VPP turi užtikrinti pasiūlymų ir aktyvavimų atsekamumą. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
59 | 8.13.1. VPP turi sudaryti galimybę formuoti ir eksportuoti aktyvavimo tipo ataskaitą. 8.13.1.1. Ataskaita turi būti formuojama automatiškai. 8.13.1.2. Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
60 | 8.13.2. VPP turi sudaryti galimybę formuoti įrenginių aktyvavimo ataskaitą. 8.13.2.1. Ataskaita turi būti formuojama automatiškai. 8.13.2.2. Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
61 | 8.13.3. VPP turi sudaryti galimybę formuoti savikainos ir faktinės aktyvavimo kainos palyginimo ataskaitą. 8.13.3.1. Ataskaita turi būti formuojama automatiškai. 8.13.3.2. Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
62 | 8.13.4. VPP turi sudaryti galimybę formuoti pasiūlymų ataskaitą. 8.13.4.1. Ataskaita turi būti formuojama automatiškai. 8.13.4.2. Turi būti galimybė nustatyti automatinį išsiuntimą el. paštu nurodytu adresu. | VPP eksploatavimas, kontrolė ir ataskaitos
| * - prašome tiekėjų atkreipti dėmesį į eilutės teksto atvaizdavimą, kad dalis reikalavimo teksto nebūtų pasislėpusi dėl skirtingo failo formatavimo. |  | S | Standartinis funkcionalumas (nereikia papildomo programavimo)
| ** - šis sąrašas yra privalomų TS funkcinių reikalavimų atranka vertinimui. Visi TS reikalavimai išlieka privalomi sutarties vykdymo metu. |  | M | Įgyvendinamas modifikuojant (reikia papildomų darbų, įskaičiuota į kainą)
|  |  | N | Neįgyvendintas / reikalauja naujo modulio (netenkina reikalavimo)

## Legenda
Žymėjimai
S | Standartinis funkcionalumas (nereikia papildomo programavimo)
M | Įgyvendinamas modifikuojant (reikia papildomų darbų, įskaičiuota į kainą)
N | Neįgyvendintas / reikalauja naujo modulio (netenkina reikalavimo)