Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBŲ SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas – Skemų socialinės globos namai.

Pirkimo objektas – automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai.

Pirkimo objekto adresas – Klevų g. 10, Skemų k., LT-42101 Rokiškio r.

1. Bendrieji  objekto rodikliai:

Plotas        – 300 m2;

Matmenys – 5 x 60 m;

Danga       – grindinio trinkelės (200x100x80 mm).

2. Darbų apimtys: darbų kiekiai pateikiami lokalinėje sąmatoje. Rangovai, prieš pateikdami pasiūlymus, turi patys įsivertinti visus darbus ir visas medžiagas, kurie/kurios bus būtini/būtinos lokalinėje sąmatoje numatytiems darbams atlikti.

3. Rangovas privalo įrengti 1 (vieną) neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietą, pastatydamas atitinkamus kelio ženklus pagal galiojančius techninius reglamentus.

4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui užpildytą lokalinę darbų sąmatą per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sutarties priedas).

5. Rangovams suteikiama galimybė apžiūrėti objekto teritoriją, kuriose bus atliekami automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu pirkimo dalyviu atskirai. Dėl planuojamos apžiūros būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: Namų ūkio tarnybos vadovą, inžinierių Regimantą Kilių, tel. +370 610 10 460, el. p.: regimantas.kilius@skemai.lt.

___________________