ATSAKYMAS NR. 2
Klausimas. Prašome pateikti pastato išplanavimą ir nurodyti kokie perplanavimo darbai numatyti. Ar keičiasi aukšto naudojimo rėžimas ? Ar bus mažinamas laiptinių kiekis ?

Atsakymas. Aukštų naudojimo rėžimo keitimas nėra numatytas. Šiuo pirkimų nėra numatomas laiptinių kiekio keitimas (jei numatomas projekto metu patalpų perplanavimas, turi būti aptarta su užsakovu). Pridedama kadastrinė byla su patalpų eksplikacija.
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