APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI IŠ ANKSČIAU SKELBTO PIRKIMO

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nenumatyti langai WC ir dušo patalpose: nebus užtikrintas pakankamas vėdinimas. Rekomenduojame pakeisti techninę specifikaciją. | Informuojame, jog langai WC ir dušo patalpose reikalingi. Techninėje specifikacijoje nėra nustatytas langų kiekis. |
| 2. | Bus įdėtos pigiausios ZK durys, kurios bus nepatvarios ir neužtikrins reikiamo klimato. Rekomenduojame pakeisti techninę specifikaciją. | Techninėje specifikacijoje nurodyta įrengti plienines duris, kurios turi būti tinkamos nurodytai patalpų paskirčiai. |
| 3. | Sienų storis perteklinis ir yra žymiai didesnis nei rinkos standartai. Rekomenduojame pakeisti techninę specifikaciją į 80mm sandwich. | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad pastatas turi būti pritaikytas apgyvendinimui žiemą, todėl pasirinktas sienų storis 120 mm. |
| 4. | Pamatų pilnai pakaktų sraigtinių. Taip mažiau bus darkoma aplinka ir atsiradus poreikiui namelį perkelti arba panaikinti – viskas paprastai demontuotųsi. | Sraigtiniai pamatai yra tinkami, nes tai vienas iš gręžtinių pamatų tipų, todėl jų parinkimas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 5. | Techninėje specifikacijoje nenurodoma jokia papildoma lauko apdaila ar fasado įrengimas. Namelis statomas prie parko, prie Saulės laikrodžio - turistams ir miestiečiams dažnai lankomoje vietoje, todėl: a) planas minimum: reikia patraukti namelį į kitą vietą. Patraukti siūlome ten, kur namelis bent jau bus užstojamas tankesnių eglių. b) planas maksimum: uždėti fasadą arba papildomą lauko apdailą. | Informuojame, jog papildoma apdaila nereikalinga, spalva yra suderinta su architektu. Tiksli namelio statymo vieta bus derinama ir tikslinama su užsakovu. |
| 6. | Dėl pastato konfigūracijos ir gabaritų. Darbų aprašo 2 punkte nurodyta, kad bendras pastato plotas turi būti ne mažesnis kaip $20 m2. Prašome patikslinti, ar Perkančiajai organizacijai priimtinas vieno modulio sprendimas, kurio išorinis plotis yra apie 3 metrai (7,4 X 3 m)? Ar privažiavimas prie numatomos vietos (Žemaitės al. 1, Kretinga) leidžia pristatyti tokio pločio negabaritinį krovinį, ar dėl techninių vietos apribojimų būtina rinktis konstrukciją iš kelių standartinio pločio jungiamų modulių? | Perkančiajai organizacijai priimtinas tiek vieno modulio, tiek kelių jungiamų modulių sprendimas, jei jis atitinka Pirkimo sąlygų 2 priede „Modulinio pastato gamybos ir montavimo darbų aprašas“ (toliau – Darbų aprašas) nustatytus techninius ir ploto reikalavimus (bendras plotas ne mažiau kaip 20 m ²). Informuojame, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo savarankiškai įsivertinti visas aplinkybes, kad visi darbai nurodyti Darbų apraše būtų atlikti iki galo, tame tarpe ir patekimo į teritoriją (Žemaitės al. 1, Kretinga) technines galimybes, esamą infrastruktūrą bei krovinių gabenimo maršrutų apribojimus. Visa atsakomybė už tinkamą logistikos būdo parinkimą, reikiamų leidimų gavimą, suderinimą ir sėkmingą modulinio namelio pristatymą į montavimo vietą tenka tiekėjui. |
| 7. | Dėl pamatų įrengimo. Darbų aprašo 4 punkte numatytas gręžtinių pamatų įrengimas. Prašome nurodyti, ar yra atlikti planuojamos statybos vietos geologiniai tyrimai, kuriais remiantis būtų galima tiksliai įvertinti grunto savybes ir pamatų gylį? Jei tyrimų nėra, ar Tiekėjui bus leidžiama pamatų konstrukciją patikslinti po sutarties pasirašymo, atlikus kontrolinius bandymus? | Statybos vietos geologinių tyrimų nėra. Tiekėjui bus leidžiama pamatų konstrukciją patikslinti po sutarties pasirašymo, atlikus kontrolinius bandymus. |
| 8. | Dėl „Žaliojo pirkimo“ kriterijų. Pirkimo sąlygų 5 punkte nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai statybinėms medžiagoms, apšvietimui ir santechnikai. Prašome patikslinti, ar atitikimą šiems kriterijams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, techninius pasus) privaloma pateikti kartu su pasiūlymu, ar šiuos dokumentus turės pateikti tik laimėjęs Tiekėjas prieš pradedant darbus? | Informuojame, jog aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“ ir Pirkimo sąlygų 2 priede „Modulinio pastato gamybos ir montavimo darbų aprašas“, todėl atitikimą šiems kriterijams įrodančius dokumentus turės pateikti tik laimėjęs tiekėjas po sutarties pasirašymo. |
| 9. | Dėl langų specifikacijos. Techninėje specifikacijoje nurodytas 4-16-4 stiklo paketas. Prašome patikslinti, ar bus vertinama (skiriami papildomi balai), jei Tiekėjas pasiūlys geresnių energinio efektyvumo charakteristikų gaminius (pvz., trijų stiklų paketus), ar pirkime bus vertinama tik mažiausia kaina, atitinkanti minimalius reikalavimus? | Informuojame, jog Pirkimo specialiųjų sąlygų 7.1 punkte nurodyta <Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“>. |
| 10. | Dėl inžinerinių tinklų pajungimo taškų. Darbų apraše nurodyta išvesti tinklus 2 metrų atstumu už statinio zonos. Ar Perkančioji organizacija gali nurodyti tikslius esamų tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros) prisijungimo taškus, kad būtų galima tiksliai įvertinti jų išvedimo kryptį ir reikiamą medžiagų kiekį? | Išvadus galima įrengti patogiausioje vietoje, pajungimą prie tinklų atliks kitas rangovas. |
| 11. | 20 m2 yra bendras plotas neatmetus sienų ar švarus vidaus plotas ? | Informuojame, jog tai yra naudingas plotas. |
| 12. | Ar yra išplanavimo brėžinys? | Brėžinio neturime. Sprendiniai bus derinami su užsakovu po sutarties pasirašymo. |
| 13. | Ar pagrindui tiktų įsukami sraigtiniai poliai? | Prašome vadovautis Pirkimo sąlygų 2 priedo „Modulinio pastato gamybos ir montavimo darbų aprašas“ 4 punkte nurodyta informacija. |