## Lapas1
Pirkimas: VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS (URETEROSKOPAI)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Ureteroskopas
1.1 | Ureteroskopas | vnt | 50
1.1.1 | Lankstus ureteroskopas, skirtas endourologinėms procedūroms, inkstų ir šlapimtakių akmenligės diagnostikai ir gydymui
1.1.2 | Vienkartinis vaizdo ureteroskopas
1.1.3 | Darbinės dalies ilgis 650mm - 680 mm
1.1.4 | Išorinis ureteroskopo skersmuo 7,0Fr - 7,5 Fr
1.1.5 | Darbinio kanalo vidinis skersmuo 3,6 Fr
1.1.6 | Integruota skaitmeninė kamera
1.1.7 | Suderinami su standartinėmis urologinėmis priemonėmis (akmenų šalinimo krepšeliais, lazerinėmis skaidulomis)
1.1.8 | Valdymas: dvikryptė ar daugiakryptė distalinių galų fleksija, tinkama inksto taurelių pasiekimui
1.1.9 | Sterilus, paruoštas naudoti
1.1.10 | Supakuota po 1 vienetą