## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 20201004 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės kapitalinio remonto darbai
Statinys 1 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Laužadiškio gatvės kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis 3 Elektrotechninė dalis. Apšvietimo dalies darbai
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Medžiagos
1 | 3498-23 | Variniai galios kabeliai 3x1.5 | m | 108 | 0 | 0
2 | 3550-20 | Aliuminiai galios kabeliai 4x16 | m | 393 | 0 | 0
3 | 1035-62 | HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d50mm | m | 343 | 0 | 0
4 | 1035-64 | HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai d110mm | m | 65 | 0 | 0
5 | 981-31 | Cinkuoti vamzdžiai DN100, išor. 114.3x4.0 | m | 5 | 0 | 0
6 | 263539 | Mova | kompl. | 20 | 0 | 0
7 | SV-16w | Pilnai sukomplektuotas 16,4W LED šviestuvas | kompl. | 9 | 0 | 0
8 | AT8 | .Pilnai sukomplektuota 7m aukščio atrama (komplekte su pamatu) | kompl. | 9 | 0 | 0
9 | GG4 | Gembė | vnt. | 9 | 0 | 0
10 | 2850-137-1 | Automatiniai jungikliai | vnt | 9 | 0 | 0
11 | EL3 | Elektrodo antgalis | vnt. | 10 | 0 | 0
12 | EL4 | Kalimo galvutė | vnt. | 10 | 0 | 0
13 | 91138 | Kryžminė jungtis | vnt | 10 | 0 | 0
14 | EL1 | Cinkuotas plieno strypas dn20mm L-1.5m | vnt. | 60 | 0 | 0
15 | 46 | Cinkuota viela D8mm įžeminimo įrenginio prijungimui | kg | 10.6 | 0 | 0
16 | CPJ40-4 | Cinkuota plieno juosta 40x4mm | m | 2 | 0 | 0
17 | 260647-1 | Apšvietimo valdymo spinta | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Darbai
1 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.253 | 0 | 0
2 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.253 | 0 | 0
3 | N1-428 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 | km | 0.005 | 0 | 0
4 | N1-431 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.005 | 0 | 0
5 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.017 | 0 | 0
6 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.017 | 0 | 0
7 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.011 | 0 | 0
8 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.011 | 0 | 0
9 | N1-422 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.054 | 0 | 0
10 | N1-425 | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.054 | 0 | 0
11 | N21-4 | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15 | 100m | 3.4 | 0 | 0
12 | N21-5 | Kiekvienam sekančiam kabeliui prie normatyvo N21-4 pridėti k9=1.15 | 100m | 0.03 | 0 | 0
13 | N21-6-1 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | 100 m | 3.4 | 0 | 0
14 | N21-6-2 | Kiekvienai papildomai juostai, klojant tranšėjoje daugiau juostų, prie N21-6-1 pridėti k9=1.15 | km | 0.03 | 0 | 0
15 | N21P-0117 | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose k3=0.000 | 100m | 3.43 | 0 | 0
16 | N50-502 | Polietileninių vamzdžių kabeliui įtraukimas k9=1.15 | km | 0.07 | 0 | 0
17 | N22-442 | Iki 125 mm skersmens plieninių vamzdžių klojimas, prakalant iki 15m k8=1.04,k9=1.15 | m | 5 | 0 | 0
18 | N1-22 | II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0.005 | 0 | 0
19 | N25P-0902 | Duobių užpylimas, sutankinant ekskavatoriumi k3=0.000 | m3 | 5 | 0 | 0
20 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.99 | 0 | 0
21 | N21P-0122 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.05 | 0 | 0
22 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.03 | 0 | 0
23 | N21-24 | Kabelio tiesimas atramoje | 100m | 0.41 | 0 | 0
24 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 3.4 | 0 | 0
25 | N21P-0122 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė daugiau 2 kg iki 3 kg | 100m | 0.04 | 0 | 0
26 | N21-24 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.08 | 0 | 0
27 | N57P-6317 | Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu montavimas | vnt. | 9 | 0 | 0
28 | N21P-0701 | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 9 | 0 | 0
29 | N57P-6320 | Gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių | vnt. | 1 | 0 | 0
30 | N21P-0405 | Automatinių jungiklių montavimas | vnt. | 9 | 0 | 0
31 | N21-457 | Apšvietimo valdymo spintos montavimas (komplekte) | vnt | 1 | 0 | 0
32 | N21-262-1 | Įžeminimo laidininkų montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių | 100m | 0.29 | 0 | 0
33 | R33P-1019-1 | 0,4 kV galinių movų montavimas | vnt. | 20 | 0 | 0
34 | N33-66 | Įžeminimo įrenginio montavimas | kompl. | 10 | 0 | 0
35 | R33-98 | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 10 | 0 | 0
36 | R61P-2718 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 1 | 0 | 0
37 | D1-390 | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | vnt | 1 | 0 | 0
38 | D1-382 | Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas | grandinė | 10 | 0 | 0
39 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 10 | 0 | 0
40 | N16P-1403 | Vamzdžio galų hermetizavimas | vnt. | 36 | 0 | 0
41 | N21-274 | Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienvielių iki 50 mm2 skersp. gyslų | 100vnt | 0.54 | 0 | 0
42 | N1-357 | Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15 | t.m2 | 0.17 | 0 | 0
43 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 1.53 | 0 | 0
44 | N1-22 | Žvyro dangos ardymas k9=1.15 | t. m3 | 0.031 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
Sudarė :