TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą (Šią dalį pildo viešųjų pirkimų specialistai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla: |  |  |
| 1.1. | Netaikoma |  | ˗ |
| 2. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas: |  |  |
| 2.1. | Netaikoma |  | - |
| 3. | Techninis ir profesinis pajėgumas: |  |  |
| 3.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti suteikęs duomenų centrų inžinerinių sistemų įrangos, kurios (kiekvienos atskirai) prižiūrimų duomenų centrų* projektinis IT galingumas yra ne mažesnis kaip 90 KW remonto ar priežiūros darbus, kurių vertė ne mažiau kaip 100 000,00 Eur be PVM. *Duomenų centras – technologinė patalpa skirta IT kompiuterinėms spintoms su įrengtomis inžinerinėmis sistemomis: elektros paskirstymo, apsaugos, vaizdo stebėjimo, automatinės gaisro gesinimo dujomis, oro kondicionavimo, priešgaisrinės, automatizacijos, drėgmės aptikimo, aušinimo, aktyviosios dūmų detekcijos, nepetraukiamo ir rezervinio maitinimo šaltinių sistemos. | Tiekėjas pateikia pažymą, kurioje yra pateikiamas sutarčių, atitinkančių reikalavimus, sąrašas, nurodant pirkimo objekto pavadinimą, sutarties paslaugų atlikimo terminą, sutarties vertę, užsakovo pavadinimą, jo adresą, kontaktinius duomenis. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų ar vykdomų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių bei objektą apibūdinančius dokumentus (pvz., techninę užduotį). Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie įvykdytą ar vykdomą sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu. | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas. |
| 3.2 | Tiekėjas turi turėti teisę atlikti Elektros instaliacijos iki 1000 V įrengimo darbus | Pateikiama Valstybinė energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išduoto atestato arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija. | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas. |
| 3.3 | Tiekėjas turi turėti teisę organizuoti UPS atnaujinimo darbus, kuriuos atliks sertifikuoti Schneider Electric specialistai. | Pateikiama gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimas arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija. | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas. |
|  | Tiekėjas turi: |  |  |
| 3.4 | Ne mažiau kaip 1 (vieną) elektros paskirstymo sistemos įrangos remonto ir priežiūros darbams atlikti kvalifikuotą specialistą; | Specialisto kvalifikaciją patvirtinantį kompetentingos institucijos išduotą ne žemesnės kaip AK iki 1kV atestatą arba lygiavertį dokumentą. (Pridedama pažymėjimo kopija). Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti nurodyta reikalaujama profesinė patirtis, patirties aprašymas nurodytose srityse; | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas |
| 3.5 | Ne mažiau kaip 1 (vieną) oro kondicionavimo ir ventiliacijos sistemos įrangos remonto ir priežiūros darbams atlikti kvalifikuotą specialistą turintį patirties prižiūrint duomenų centro ne mažiau kaip 100 kW aušinimo sistemą paremtą „In-row“ tipo įrangos veikimu. | Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti nurodyta reikalaujama profesinė patirtis, patirties aprašymas nurodytose srityse. Pridedamas sumontuotos įrangos gamintojo Schneider Electric išduotas kvalifikacijos suteikimo dokumentas. | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas |
| 3.6 | Ne mažiau kaip 1 (vieną) dyzelinių generatorių įrangos remonto ir priežiūros darbams atlikti kvalifikuotą specialistą turintį patirties prižiūrint duomenų centro ne mažiau kaip 200 kVA dyzelinių generatorius. | Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti nurodyta reikalaujama profesinė patirtis, patirties aprašymas nurodytose srityse. Pridedamas išduotas kvalifikacijos suteikimo dokumentas prižiūrėti įrenginius. | Tiekėjas arba subtiekėjas, kuris teiks paslaugas |
| 3.7 | Tiekėjo siūlomi specialistai turi turėti žinių ir patirties reikalaujamoms paslaugoms atlikti. Visi specialistai turi turėti ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtį atitinkamos įrangos (nurodytos 2 priede), su kuria susijusios kvalifikacijos reikalavimai, remonto ir priežiūros srityje. Kiekvienai specialisto pozicijai turi būti pasiūlytas visus tai pozicijai keliamus reikalavimus atitinkantis asmuo. Vienas specialistas gali būti siūlomas daugiau kaip į vieną poziciją. | Tiekėjas privalo pateikti vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytą siūlomų specialistų sąrašą, kuriame turi būti: nurodyta siūlomų specialistų pareigos, vardai, pavardės, kiekvieno specialisto, kuris nėra tiekėjo darbuotojas, patvirtinimas raštu, kad jis dalyvaus vykdant paslaugų teikimo sutartį. Prie šio sąrašo turi būti pridėta siūlomų specialistų gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti nurodyta reikalaujama profesinė patirtis, patirties aprašymas nurodytose srityse, sertifikatų (galiojančių) ir kitų dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, skaitmeninės kopijos (reikalavimas turėti kvalifikaciją įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą reiškia, kad specialistas yra išlaikęs egzaminus autorizuotame egzaminų centre. Kursų baigimo ar išklausymo sertifikatai nebus priimami). |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ar kitų reikalavimų taikymo

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ar kitų reikalavimų taikymo. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą (Šią dalį pildo viešųjų pirkimų specialistai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas: |  |  |
| 1.1. | Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti ISO 45001 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sertifikavimo sritys: Inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų, informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūros priežiūra. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka nurodytus ar lygiaverčius saugos ir sveikatos vadybos standartus | Pastaba: jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas: |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas perkamai paslaugai taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytoms paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | Pastaba: jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti / paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

___________________

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.