Sporto paskirties inžinerinių statinių Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav., statybos rangos darbų pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

Pagal projektavimo užduotį parengto techninio darbo projekto sprendinius numatoma statyti sporto bei inžinerinės paskirties statinius Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Statybos darbai bus vykdomi sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1515-2874.

Statinio kategorija – nesudėtingas statinys.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Numatyta paskirtis – Sporto paskirtis

2. Pirkimo objekto apimtys:

2.1. Įrengiami lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai, elektros bei elektroninių ryšių tinklai, demontuojamos sklype esančios kitos komunikacijos bei įrengiamos naujos komunikacijos (pagal 20211112-00-TDP bei galiojančius teisės aktus).

2.2. Įrengiamas sporto aikštynas, sumontuojami lauko treniruokliai, įrengiami praėjimo takai bei sutvarkomas sklypas (pagal 20211112-00-TDP bei galiojančius teisės aktus).

2.3. Kiti specifikacijoje neįvardinti, bet projektui įgyvendinti būtini darbai.

3. Reikalavimai elektroniniam statybos darbų žurnalui (ESDŽ)

  - Iki statybos darbų pradžios Rangovas savo lėšomis privalo įsigyti ir parengti darbui elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) sistemą, atitinkančią statybos techninį reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-848 nuostatas. Naudojama sistema privalo užtikrinti asmenų identifikavimą kvalifikuotu elektroniniu parašu bei duomenų vientisumą, atsekamumą ir saugumą.

  - Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį ir tinkamą ESDŽ pildymą per visą statybos laikotarpį, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, fiksuojant faktinę darbų eigą, faktinius atliktų darbų kiekius bei užtikrinant, kad visi statybos dalyvių įrašai būtų patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - Rangovas privalo suteikti nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Užsakovui ir jo įgaliotiems atstovams suteikiamos visos statytojo teisės, įskaitant prieigos valdymo, duomenų peržiūros bei kontrolės funkcijas. Esant būtinybei, Rangovas privalo supažindinti šiuos asmenis su sistemos funkcijomis bei pravesti mokymus.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad pasirinktos ESDŽ sistemos paslaugų teikimo sąlygos garantuotų nepertraukiamą ESDŽ sistemos veikimą, taip pat nepertraukiamą tiesioginę Užsakovo prieigą prie žurnalo duomenų bei ESDŽ duomenų išsaugojimą visą statybos laikotarpį, nepriklausomai nuo Rangovo veiklos vykdymo ar jo teisinio statuso (įskaitant bankrotą, veiklos sustabdymą ar sutartinių santykių nutrūkimą).

  - Visi ESDŽ sukaupti duomenys yra Užsakovo nuosavybė, todėl užbaigus darbus ar nutraukus sutartį, Rangovas privalo neatlygintinai perduoti Užsakovui visą žurnalo informaciją bei archyvinę versiją tinkamu elektroniniu formatu.

4. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus specialistas Vaidotas Blažys