DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ UŽDUOTUS KLAUSIMUS DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

| Eil. Nr. | Tiekėjo pateikti klausimai | Atsakymai į klausimus |
| --- | --- | --- |
|  | Patikslinkite asmenį atsakingą dėl objekto apžiūros | Asmuo, atsakingas už objekto apžiūrą, nurodytas pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 3.2. punkte. Kontaktinis telefonas +370 657 99017. |
|  | Techninėje specifikacijos pateikiami ruožai GOST standarto vamzdynams. ar rangovas gali nusimatyti naudoti vamzdyną pagal EN standartą ir pasijungti naudojant skersmens perėjimus? | Gali. Esami sklendžių flanšai yra pagal GOST standartą. Jungiant prie sistemos, rangovas turi užtikrinti perėjimą ir suderinamumą su LST EN ISO standartus atitinkančiais flanšais, garantuojant jungties geometrijos parametrus. |
|  | Techninėje specifikacijose pateiktos vamzdynų sienelių storiai. Ar rangovas turi vertinti vamzdyną pagal pateiktus duomenis ar bus reikalinga atlikti papildomus skaičiavimus sienelės storio parinkimui? | Vamzdyno keitimo sienelių storiai yra surašyti tokie kokie dabar naudojami katilinėje. Rangovas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais parametrais ir užtikrinti jų įgyvendinimą montavimo metu. |
|  | Jeigu rangovo kvalifikacija yra "šilumos tinklų iki 500mm sąlyginio skersmens DN remonto, bandymo, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai" . Ar rangovas atitiks reikalavimus? | Neatitiks, rangovas turi turėti teisę vykdyti darbus ir didesnio nei 500 mm sąlyginio skersmens DN šilumos tinkluose. |

Pirkimo komisija