## Bendrieji reikalavimai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA/ĮKAINIAI
Reagentai PT (INR) tyrimams paciento medicininės priežiūros vietoje su prietaisais panaudai (12612)
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas be PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 60 mėnesių (1825 dienas). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas nenurodė reagentų (išskyrus ne reagentus: t.y. kalibracines ir kontrolines medžiagas, skiediklius ir visas kitas priemones, be kurių tyrimo nebūtų galima atlikti) tyrimams atlikti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Jei pasiūlymų vertinimo metu ar sutarties vykdymo metu paaiškės, kad nepasiūlyta priemonė (išskyrus reagentus), be kurios nebūtų galima atlikti tyrimo (pvz. medžiaga kokybės kontrolei, tirpalai ir t.t.), ar pasiūlytas per mažas jos kiekis, pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau tiekėjas šias priemones turės tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį arba kol bus atliktas šioje specifikacijoje nurodytas tyrimų kiekis.
2. | Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra to paties gamintojo, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose yra nurodytas reagentų gamintojas. ARBA Jei panaudai siūloma įranga ir nurodytiems tyrimams skirti reagentai yra skirtingų gamintojų, tuomet kartu su pasiūlymu pateikiamos reagentų gamintojo parengtos šiems tyrimams skirtų reagentų naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta, su kokia įranga galima naudoti šiuos reagentus (t. y., reagento ir panaudai siūlomos įrangos sistema turi būti validuota tyrimui atlikti). Jei reagentų naudojimo instrukcijoje nėra informacijos, įrodančios, su kokia įranga galima naudoti šį reagentą, tuomet kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas tyrimo validacijos protokolas, kuriame turi būti nurodyta įranga ir reagentas naudoti šiai validacijai atlikti ir kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prietaiso gamintojo pasirašytą patvirtinimą ir reagento gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad panaudai siūlomą prietaisą ir siūlomą reagentą galima naudoti kartu ir toks derinys yra validuotas atlikti kokybišką tyrimą.
3. | Reagentai, panaudai teikiamas prietaisas atliekantis tyrimus turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Šio atitikimo įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas ir technines specifikacijas anglų kalba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą naudojimo instrukciją ir techninę specifikaciją anglų kalba. Pateikiami dokumentai turi būti pilnos apimties, o ne jų fragmentai ar atskiri puslapiai. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Tiekėjų ar gamintojų deklaracijos/patvirtinamieji raštai ar kiti dokumentai yra laikomi tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis, jei taip numatyta techninėje specifikacijoje. Jei kartu su pasiūlymu nepateikta reagento naudojimo instrukcija arba nepateikta prietaiso naudojimo instrukcija arba nepateiktas techninėje specifikacijoje numatytas kitas dokumentas, pateikta naudojimo instrukcija (tiek reagento, tiek prietaiso) ne anglų kalba arba pateiktas techninėje specifikacijoje numatytas kitas dokumentas ne anglų kalba arba pateiktame dokumente nėra informacijos įrodančios atitiktį privalomajam reikalavimui, tuomet laikoma, kad pasiūlymas yra netinkamas ir iškart atmetamas pasiūlymų vertinimo metu.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaitmenys po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaitmenys po kablelio).
7. | Tiekėjas panaudai turi suteikti programinę įrangą ir savo lėšomis ja sujungti 5 prietaisus į vieną informacinę sistemą. Panaudai teikiama programinė įranga turi turėti tokias funkcijas kaip: pacientų ir kokybės kontrolės tyrimų rezultatų valdymas (duomenų saugojimas, duomenų perdavimas į laboratorijos informacinę sistemą), nuotolinė prieiga duomenų peržiūrai. Tiekėjas siūlomą programinę įrangą turi sudiegti į PO dedikuotą virtualų serverį. Serverio parametrai parenkami pagal Tiekėjo programinės įrangos dokumentuose nurodytus reikalavimus. Panaudai teikiama programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) duomenų perdavimui ASTM protokolu. Tiekėjas savo lėšomis turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą, reikalingą panaudai siūlomą programinę įrangą įjungti į PO vietinį kompiuterinį tinklą duomenims su LIS apsikeisti. Tiekėjas gali turėti nuotolinę prieigą prie panaudai teikiamos programinės įrangos/informacinės sistemos, kuria sujungti prietaisai, tik per Perkančiosios organizacijos taikomą privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą prieš tai suderinęs su Perkančiąja organizacija. Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik PO vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
8. | Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

## Reikalavimai
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai pasiūlymui | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Panaudai turi būti suteikiami 5 profesionalaus naudojimo kraujo krešėjimo prietaisai protrombino laiko / TNS (agl. INR) tyrimams atlikti paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. point of care). Visi prietaisai bus naudojami skirtinguose ligoninės skyriuose (informacija reikalinga pakankamiems prekių kiekiams pasiūlyti). | Šio reikalavimo atitikimui įrodyti: jokių dokumentų teikti nereikia, nes tiekėjas pateikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą.
2. | Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
3. | Tyrimui atlikti pakankamas kapiliarinio kraujo tūris ≤ 10 µl. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
4. | TNS (angl. INR) rezultatų išdavimo ribos ne siauresnės kaip 0,8-8,0 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
5. | Automatinė elektroninė juostelės, arba kasetės, arba lusto arba kitaip vadinamos tyrimo priemonės integralumo/tinkamumo kontrolė. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
6. | Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių kontrolines medžiagas. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
7. | Siūloma tarpinė programinė įranga, sujungianti panaudai siūlomus prietaisus į vieną sistemą, turi turėti galimybę būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Jeigu perkančioji organizacija jau naudoja tarpinę programinę įrangą tinkamą siūlomų prietaisų sujungimui tuomet papildomai tarpinės programinės įrangos siūlyti nereikia, tačiau tiekėjas savo lėšomis turės pasirūpinti, kad siūlomi prietaisai bus įjungti į jau naudojamą tarpinę programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad tarpinė programinė įranga būtų sėkmingai prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūloma tarpinė programinė įranga šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant visišką siūlomos tarpinės programinės įrangos integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūloma tarpinė programinė įranga gali būti integruojama į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą įrangai skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomai tarpinei programinei įrangai bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.

## EN reikalavimai
Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo reikalavimai | Balas už atitikimą ekonominio naudingumo reikalavimą. Jei pasiūlymas atitinka reikalavimą, tai skiriamas toks balas koks nurodytas prie reikalavimo. Jei pasiūlymas neatitinka reikalavimo - skirima 0 balų | Kartu su pasiūlymu pateikto dokumento, kuriame yra informacija įrodanti pasiūlymo atitiktį reiklavimui, pavadinimas. Pateiktas oficialus dokumentas turi būti anglų kalba, pilnos apimties (ne dokumento fragmentas) pasirašytas gamintojo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei kartu su pasiūlymu nepateiktas dokumentas arba pateiktas dokumentas ne anglų kalba arba pateiktas dokumentas gamintojo nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pateiktame dokumente nėra informacijos įrodančios atitiktį reikalavimui, tuomet laikoma, kad pasiūlymas neatitinka reikalavimo.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Tyrimui tinkami ėminiai: kapiliarinis, veninis ir arterinis kraujas | 2
2. | Pakartojamumas: tiriant kapiliarinį, arba veninį arba arterinį kraują TNS (INR) rezultatų, kai TNS < 2, variacija (CV) ≤ 3,6 %. | 8
3. | Siūlomomis juostelėmis, arba kasetėmis, arba lustais arba kitaip vadinamomis tyrimo priemonėmis atliekamam INR tyrimui reikšmingos įtakos neturi tiek nefrakcionuoto heparino (UFH) tiek mažos molekulinės masės heparino (LMWH) koncentracija kraujyje iki 3 TV/ml, kai INR ≤ 3,5. | 8
4. | Kiekviena tyrimo juostelių, arba kasečių, arba lustų arba kitaip vadinamų tyrimo priemonių partija yra kalibruota pagal PSO tarptautinius pamatinius etalonus arba pagal pagrindinę partiją, kuri atsekama pagal PSO tarptautinius pamatinius etalonus. | 10
5. | Siūlomos sistemos INR matavimo rezultatų atitiktis laboratorinių analizatorių INR matavimo rezultatams pagrįsta statistiškai reikšminga regresine analize ir stipria koreliacija, kai tiriamų INR reikšmių intervalas ne siauresnis kaip nuo 0,8 iki 5,3, o tirtų mėginių skaičius ≥ 200. | 12

## Pasiūlymo pildymo lapas
Eil. Nr. | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA/ĮKAINIAI PILDOMA TIEKĖJO
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiais - A lentelė. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (A lentelė), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1. - 1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų (juostelių, arba kasečių, arba lustų arba kitaip vadinamų tyrimo priemonių) ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1. - 1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
A lentelė
| Tyrimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėnesių
| INR/PT tyrimas (apima ir kontrolės tyrimus, kurie atliekami 1 kartą per mėnesį tiriant dvi skirtingų reikšmių kontrolines medžiagas kiekvienu prietaisu, kurių viso yra 5) | 7500
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto kaina be PVM (Eur) | Numat. PVM % | Mato vieneto kaina su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.n. | ........................ Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM
5 % PVM *suma, Eur
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM
Panaudai siūlomų prietaisų sąrašas ir duomenys apie juos
Eil. Nr. | Įrangos, prietaiso pavadinimas, gamintojas | Įrangos, prietaiso apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos | Prietaiso pagaminimo metai | Kada prietaisas pradėtas eksploatuoti | Tokio naujo prietaiso gyvavimo trukmė | Prietaiso vertė jo perdavimo Perkančiąjai organizacijai - priėmimo metu
.... | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl