## Lapas1
Sutarties pavadinimas: |  | Buitinių nuotekų slėginės linijos nauja statyba Terminalo g. 6 (NS46), Kauno r.
Sutarties numeris:
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai, topografiniai tyrinėjimai | kompl. | 100%
1.2 | Statinio projektavimas (iskaitant projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą) | kompl. | 100%
1.3 | Išpildomoji dokumentacija (įskaitant kontrolinės geodezinės nuotraukos dwg brėžinius, statybos užbaigimo dokumentus) | kompl. | 100%
1.4 | Pastatyto tinklo kadastro bylos sudarymas (įskaitant tinklo šulinių korteles, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, ir jos išankstinę patikrą ar suderinimą VĮ Registrų centras) | kompl. | 100%
Viso (BENDROJI DALIS)
2. | BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR STATYBA
2.1 | Buitinių nuotekų slėginės linijos nauja statyba Terminalo g. 6 (NS46), Kauno r.
2.1.1 | Slėginių buitinių nuotekų tinklo D300 statyba betranšėju būdu, įskaitant PE 100 RC PN10 dvisluoksnį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 645 m) | kompl. | 100%
2.1.2 | Nuotekų siurblinės Nr. 46 technologinių vamzdynų (nuo sklendės) D200 rekonstravimas, įskaitant esamo demontavimą, naujo montavimą bei visas reikiamas medžiagas ir darbus taip pat papildomos angos siurblinėje pjovimą, vamzdžio pravedimą ir sandarinimą. (apie 4 nm) | kompl. | 100%
2.1.3 | Buitinių nuotekų plastikinių ir (arba) gelžbetoninių šulinių statyba D3000 su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visas šuliniuose montuojamas fasonines dalis (sklendės, trišakiai), hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. | kompl. | 100%
2.1.4 | Apsauginio vamzdžio įrengimas nuo elektros skydinės iki naujai montuojamos kameros, debitomačio jutiklio montavimas kameroje ir pajungimas prie matavimų keitiklio skydinėje (ilgis apie 5 m) | kompl. | 100%
2.1.5 | Naujai pastatyto tinklo pajungimas gelžbetoninėje kameroje Nr. 41 įskaitant papildomos angos kameroje pjovimą, vamzdžio pravedimą ir sandarinimą ir visas reikalingas medžiagas. | kompl. | 100%
2.1.6 | Buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, hidraulinis bandymas, susijusios medžiagos bei paslaugos. | kompl. | 100%
2.1.7 | Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą. | kompl. | 100%
Viso (Buitinių nuotekų slėginės linijos nauja statyba Terminalo g. 6 (NS46), Kauno r.)
VISO DARBAMS
PVM
Viso su PVM
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.