Techniniai reikalavimai debitomačio jutikliams

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas |  |  |
|  | Tipas | Jutikliai neinvaziniam debitomačiui Fluxus F721WD |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | DN300 |  |  |
|  | Komplektacija | - Ultragarsinių daviklių pora - 1 pora (2 vnt. daviklių); - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 1 kompl.; - Montavimo komplektas iš nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai sensoriams; |  |  |
|  | Ultragarsiniai jutikliai | - Matavimo dažnis – ≤ 1,0 MHz - Jutiklių apsaugos klasė – IP66/67 - Jutiklių kabelių ilgis – įrangos tiekėjai patys įvertina reikiamą jutiklių ilgį. Kabeliai turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių; - Jutiklių kabeliai turi būti armuoti (šarvuoti); - Turi būti sukalibruoti, pateikti kalibravimo protokolą; |  |  |
|  | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių arba anglų kalba ) - Techninis aprašymas (lietuvių arba anglų kalba) |  |  |
|  | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
| - 8 | Pritaikymas | Jutikliai suderinami su esamu matavimų keitikliu Flexim Fluxus F721WD |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.