AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84

LT-47179 Kaunas

Tel. 0 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt

www.kaunoenergija.lt

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS priemonėmis | 2026-05-12 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO. Komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimO ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimO PIRKIMAS,

CVP IS ID 7650830, Nr. 2

Supaprastinas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ). Skelbimas apie Pirkimą CVP IS buvo paskelbtas 2026-04-29. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-05-18 10:00 val.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminą nukeliamas iš 2026-05-18 10:00 val. į 2026-05-25 10:00 val.

Siunčiame atsakymus į tiekėjo klausimus*, gautus vykdant Komunikacijos ir duomenų surinkimo sistemos įrengimo ir dispečerinės (SCADA) sistemos sukūrimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

|  | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Prašome tiksliai nurodyti, kokius tiksliai atestatus (su atitinkamais punktais) turi turėti tiekėjas, kad atitiktų 1.2. punkte nurodytus reikalavimus. Pažymime, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti aiškūs, nedviprasmiški bei vienodai suprantami visiems tiekėjams. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas paaiškina, kad Tiekėjai, siekdami atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 1.2 punkte nurodytus reikalavimus, privalo turėti galiojančius Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2024 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. O3E-1388 patvirtintų „Asmenų, turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių" (toliau – Taisyklės) atitinkamus atestatus: Reikalavimų kvalifikacijai 1.2 p. 1) papunktis elektros tinklo ir įrenginių iki 230 V įtampos eksploatavimo darbai – Elektros įrenginių įrengimo atestatas, apimantis Taisyklių 1 priedo 3 punktą – elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos įrengimo darbai; Reikalavimų kvalifikacijai 1.2 p. 2) papunktis elektros instaliacijos iki 230 V įtampos įrengimo, bandymo ir eksploatavimo darbai – Elektros įrenginių eksploatavimo atestatas, apimantis Taisyklių 3 priedo 26, 27 ir 29 punktus – elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo, bandymo bei instaliacijos eksploatavimo darbai; Reikalavimų kvalifikacijai 1.2 p. 3) ir 4) papunkčiai įrenginių, veikiančių iki 2,5 MPa slėgio (pvz., valdymo vožtuvų, jutiklių), prijungimo ir eksploatavimo darbai, jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje – Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo atestatas, apimantis Taisyklių 4 priedo 18 ir 20 punktus – šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai ir šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai. Pažymėtina, nurodyti atestatai atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 1.2 punkte nurodytų darbų pobūdį, apimtį ir parametrus. |
|  | Klausimas |
|  | Prašome paaiškinti, kodėl reikalaujama rangovui turėti SSVA atestate statinių grupes: negyvenamuosius pastatus bei kitus inžinerinius statinius, tačiau specialiųjų statybos darbų vadovui keliamas reikalavimas turėti tik negyvenamuosius pastatus. Kas vadovaus darbams, priskirtiems kitų inžinerinių statinių grupei? Prašome suvienodinti reikalavimus. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas atkreipia dėmesį, kad dėl redakcinio pobūdžio klaidos Perkantysis subjektas Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 2.1.1 punkte nenurodė statinių grupės „kiti inžineriniai statiniai“. Patiksliname reikalavimą ir išdėstome tokia redakcija: bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: statiniai: pastatai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; kiti inžineriniai statiniai. darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos ir gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. Teikiant pasiūlymą vadovautis patikslintomis Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 3 bei Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedo Nr. 9 versijomis. |

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 – Patikslintas Priedas Nr. 3 Tiekėjams keliami reikalavimai (pridėtas prie Pirkimo dokumentų CVP IS).

Priedas Nr. 2 – Patikslintas Priedas Nr. 9 Specialistų sąrašas (pridėtas prie Pirkimo dokumentų CVP IS).

Pirkimo komisija

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas