KITOS PASKIRTIES STOGINĖS PAŠEŠUPIO G. 2, KALVARIJA, STATYBOS  DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kitos paskirties stoginės Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos darbų pirkimas. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 45212100-7 Laisvalaikio objektų statybos darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės įrengti stoginę esančią Pašešupio g. 2, Kalvarija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

- 3.1.Bendri reikalavimai rekonstrukcijos darbų atlikimui

- 3.1.1. Lėšų pobūdis: Kalvarijos savivaldybės biudžetas.

3.1.2. Statybos rūšis – naujo statinio statyba. Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Darbai neperkami iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi išanalizavus CPO kataloge esančią darbų pasiūlą, nustatyta, kad CPO negalima nusipirkti pirkimo objekto.

3.2. Rangovas  kartu su pasiūlymu pateikia užpildytus sąnaudų kiekių žiniaraščius (pageidaujama pateikti Excel formatu), (žr. Techninė specifikacija, 3 priedas).

3.2.1. Informacija apie reikalaujamus darbus yra pridėtose sąmatose ir parengtame projekte Kitos paskirties stoginės Pašešupio g. 2, Kalvarija, statybos projektas Nr. 25A25.

3.2.2. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga - statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

3.2.3. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.2.4. Darbai turi būti atlikti per 9 (devynis) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas – darbų įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti 14 (keturiolika) dienų, po to, kai įsigaliojo sutartis.

3.3. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3).

3.4. Rangovas privalo vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją.

3.5. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

3.6. Tiekėjas arba tiekėjų grupės/jungtinės veiklos partneriai/ūkio subjektai/subtiekėjai narys (nariai), veikiantis (-ys) pagal jungtinės veiklos sutartį, atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Reikalavimas suformuluotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 punktą. Pateikiama kartu su pasiūlymu.

3.7. Pridedama:

3.7.1. Statinio techninis darbo projektas - 6 dalys.

3.7.2. Žiniaraščiai.excel.

3.7.3. Statybos leidimas.

Vedėjas 	       	              	                                                                        Almantas Giraitis