PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1

(teikiama kartu su pasiūlymu ir yra neatskiriama Pasiūlymo dalis)

Pasiūlymas gali būti teikiamas tiek vienai pirkimo daliai atskirai, tiek kelioms pirkimo dalims, tiek visoms pirkimo dalims kartu. Tiekėjas pildo tas pirkimo dalis kuriose teikia pasiūlymą ir siūlo prekę.

- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dalies Nr. |  | Prekės pavadinimas, keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos Prekės siūlomi konkretūs parametrai Turi būti nurodomos tikslios siūlomos reikšmės, pvz. 1 litras, 320 ml, veiklioji medžiaga ketvirtiniai amonio junginiai ir pan., nenaudojant ne mažiau, ne daugiau, taip, ne ir pan. |  | Dokumentai, pagrindžiantys siūlomas reikšmes (parametrus) ir šiuose dokumentuose pateiktos nuorodos (puslapiai, punktai) į siūlomas reikšmes | Mato Vnt. | Prelimina-rus kiekis* | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso suma, Eur be PVM (7=5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Dezinfekcinė priemonė slaugos reikmenų dezinfekcijai |  |  |  | litrai | 250 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  |  | 1. Paskirtis turi būti medicinos priemonė, biocidinis produktas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomas reikšmes (parametrus), naudojimo instrukciją, biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus |  |  |  |
|  |  | 2. Veikliosios medžiagos turi būti amino grupės junginiai, be aldehidų, chloro, fenolių junginių. Turi tirpdyti šlapimo druskas, valyti kalkes, naikinti kvapą, negadinti paviršiaus | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 3.Turi būti platus veikimo spektras: baktericidinis, fungicidinis, virucidinis (HBV, ŽIV, ROTA). | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 4.Turi būti skirta darbui rankiniu būdu. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 5. Turi būti automatiniai dozavimo įrenginiai. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 6. Turi būti ekspozicija ne ilgesnė nei 30 min. Nurodyti priemonės 1 l darbinio tirpalo koncentraciją | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 7. Talpa turi būti ne mažiau kaip po 5 l Nurodyti talpos dydį | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| Bendra 1 dalies kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| PVM __ proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Bendra 1 dalies kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Maksimali** sutartinė 1 dalies vertė su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 2 |  | Nukalkintojas ir ploviklis basoninei |  |  |  | litrai | 100 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  |  | 1. Produkto paskirtis basonams plauti automatiniams basonų plovimo plautuvuose, naudojant terminės dezinfekcijos programas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomas reikšmes (parametrus), naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, sertifikatus ir/ar pan. |  |  |  |
|  |  | 2. Produkto sudėtyje turi būti plovikliai, nukalkinimo priemonės, sekvestantai | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 3. Produktas turi tikti įvairių formų basonų, šlapimo surinkimo indų, pagamintų iš plastiko, plieno, stiklo valymui ir dezinfekcijai | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 4. Produktas turi būti skysto koncentrato forma. Nurodyti priemonės 1 l darbinio tirpalo koncentraciją | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 5. Talpa turi būti nedaugiau 5 l. (Nurodyti talpą). Pakuotės bakeliai turi būti pritaikyti dėti į plautuvą. | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 6. pH turi būti 1-3 | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  |  | 7. Turi būti CE ženklinimas | Įrašo tiekėjas |  | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| Bendra 2 dalies kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| PVM __ proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Bendra 2 dalies kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Maksimali** sutartinė 2 dalies vertė su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,05 |
| 3 | Aukšto lygio dezinfektantas skirtas endoskopų valymui ir dezinfekavimui |  |  |  |  | litrai | 900 | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
|  | 1. Veiklioji priemonė turi būti ortoftaldehidas (OPA) – pasižyminti baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu, mikobaktericidiniu ir sporicidiniu poveikiu, tinkama medicininiams prietaisams dezinfekuoti |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas | Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomas reikšmes (parametrus), naudojimo instrukciją (aprašymą), atitikties deklaracija ir pan. |  |  |  |
|  | 2. Produktas turi būti skirtas aukšto lygio medicininių prietaisų (pvz., endoskopus) dezinfekcijai |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  | 3. Veikimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 5 minutės. |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  | 4. Paruoštas vartoti (atidarytas) turi galioti ne trumpiau nei 14 dienų. |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  | 5. Talpa turi būti nemažiau 5 l. (Nurodyti talpą). |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  | 6. Produktas turi atitikti šiuos standartus: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 17126 |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
|  | 7. Turi būti CE ženklinimas |  |  | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| Bendra 3 dalies kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| PVM __ proc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Bendra 3 dalies kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrašo tiekėjas |
| Maksimali** sutartinė 3 dalies vertė su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |

* Nurodytas kiekis yra preliminarus ir perkančioji organizacija neįsipareigoja jo viso išpirkti.

** Maksimali sutartinė vertė be PVM yra lygi atitinkamai pirkimo daliai skirtų lėšų sumai be PVM. Viršijus atitinkamoje pirkimo dalyje maksimalią sutartinę vertę, pasiūlymas atitinkamoje dalyje bus atmestas.

PASTABA. Kartu su pasiūlymu nepateikus užpildyto šio priedo įkainių, pasiūlymas bus atmestas be galimybės tikslinti. Tiekėjas turi įrašyti siūlomos Prekės konkrečius parametrus pvz. svoris 58 gr., talpa 1 litras, talpa 750 ml., tirpdo šlapimo druskas, plastikinė ir/ar pan. bei pateikti šiuos parametrus patvirtinančius dokumentus su parametrų nuorodomis juose.

| ______________ (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |