Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

* - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodyti įkainiai ir kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. Pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta tos pačios pirkimo objekto dalies Bendra kaina, Eur su ir be PVM.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil Nr. | Pavadinimas |  | Specifikacija |  | Numatomas pirkimo Kiekis per 36 mėn. |  | Mato vnt. |  | Vieneto kaina Eur (be PVM) |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) |  | Gamintojas, gaminio pavadinimas ir/arba prekės kodas |  | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo objekto dalis. EKG elektrodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Elektrodai EKG suaugusiems |  | Putų pagrindu, apvalūs, 55mm skersmens, sensorinė dalis Ag/AgCl sutepta geliu. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 92000 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Elektrodai EKG vaikams |  | Putų pagrindu, apvalūs, ≤26mm skersmens, sensorinė dalis Ag/AgCl sutepta kontaktiniu geliu daviklis. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 3000 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Pirkimo objekto dalis. Elektrodai defibriliatoriams LIFEPAK 1000 ir LIFEPAK 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Defibriliacijos elektrodai defibriliatoriui LIFEPAK 1000 ir LIFEPAK 12 |  | Skirti defibriliacijai, transkutaninei širdies stimuliacijai, EKG stebėjimui. Elektrodai sutepti geliu, elektrodo galiojimo laikas ne mažiau 24 mėnesiai. Supakuota po 2 vnt. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 450 |  | Pok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Pirkimo objekto dalis. Elektrodai procedūroms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Elektrodas padalintas pusiau |  | Vienkartiniai, skirti elektochirurginėms procedūroms suaugusiems. Tinkantys elektochirurginiams įrenginiams. TAB jungtimi jungiamiesiems laidams, klijuojami, padalinti, aktyvaus paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 122 cm2. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 8000 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Elektrodai TENS/NMES/EMS 50x50mm |  | 50 x 50 mm, su laidu ir 2mm jungtimi. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 25000 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Elektrodai TENS/NMES/EMS Ø32mm |  | 32mm diametro, su laidu ir 2mm jungtimi. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 300 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Elektrodas perstemplinei stimuliacijai |  | Turi tikti perstemplinės stimuliacijos prietaisui . Elektrodo medžiaga auksu dengtas varis. Keturių polių, darbinis ilgis 75cm. Elektrodo distalinis galiukas7±0,5mm, atrauminio silikono. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 6 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Elektrodas laikinajai stimuliacijai ir širdies potencialų registracijai |  | Sterilus, elektrodo šerdis AISI plienas, izoliacijos medžiaga Pebax. 2-jų polių, ilgis 125cm, atstumas tarp elektrodų 2;5;10mm. Galima rinktis tiesius arba Cournand, Josephson, Damato lenktumo. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 9 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu |  | Sudėtis: introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir 3 padėčių kraneliu, dilatorius, nukreipėjas , adata, švirkštas. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir atitikti EEB 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |  | 9 |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |