Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

VšĮ Šakių ligoninei reikalingos ultragarsinės diagnostikos sistemos PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – ultragarsinė diagnostikos sistema (toliau – Prekė), įskaitant Prekės pristatymą, iškrovimą, paruošimą naudojimui.

- Perkamų Prekių kiekis – 1 vnt.

- Bendrieji reikalavimai Prekei:

3.1. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi pristatyti Prekę, adresu: Bažnyčios g. 37, LT-71123, Šakiai, ją paruošti naudojimui, taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis Preke, bei perduoti Prekę Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Prekė (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti nauja, kokybiška, be paslėptų trūkumų ar defektų, nepažeista, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3.3. Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekės naudojimo instrukcijas, sertifikatus (jei tokie yra), medicinos prietaiso pasą, instaliavimo protokolą su išvadomis apie prietaiso išbandymą eksploatacijos vietoje, personalo instruktavimo aktą, dokumentus, susijusius su Prekės garantiniais įsipareigojimais, lietuvių kalba.

3.4. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus montavimo metu išaiškėjusius Prekės defektus savo sąskaita. Prekę garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turintis kitas ūkio subjektas Tiekėjo lėšomis. Jeigu per garantinį laiką paaiškės, kad Prekė turi defektų arba neatitinka Sutarties sąlygų, t. y. Prekė neatitinka techninių specifikacijų parametrų, Tiekėjas privalo, atsižvelgdamas į Pirkėjo reikalavimą, nemokamai per 5 darbo dienas pašalinti aptiktus defektus arba pakeisti nauja veikiančia ir atitinkančia nurodytas technines specifikacijas preke.

3.5. Tiekėjas, pristatęs Prekę ir ją paruošęs naudoti, turi sutvarkyti darbo vietą, išvežti Prekės paruošimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekės kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu):

4.1. Prekei nustatomi aplinkos apsaugos reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4. punktu:

4.1.1. Tiekėjas įsipareigoja bendrauti elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai teikia elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, gali būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys naudoja perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

4.1.2. Tiekėjas Prekės tiekimui turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“. Tiekėjas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pirkėjui pateikia informaciją apie transporto priemones, kurias Tiekėjas naudos (nuomos, nuosavybės teise ar kitu būdu) Prekės tiekimui, kartu pateikiant šių transporto priemonių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus (gamintojo techninius dokumentus (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kitus lygiaverčius įrodymus).

4.2. Jeigu Prekė supakuojama į antrinę pakuotę, jos turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje patvirtintą reikalavimą (jei tai neprieštarauja nustatytoms higienos normoms), t. y. antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį įrodantys dokumentai:

Tiekėjas perduodamas Prekes Pirkėjui kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu turės pateikti Prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass  ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše  nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Tiekėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose yra numatyta sankcija už 4.1. – 4.2.  punktuose nurodytų dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.

5. Techniniai reikalavimai Prekei:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad:

5.1. Siūlomų prekių gamintojo katalogus (arba bukletus / brošiūras ar kitus techninius dokumentus), kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdinė informacija (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) ir pateiktas išsamus siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas: prekės pavadinimas, modelis (jei yra), gamintojas, kilmės šalis, techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodai (jei taikoma) bei kita informacija, pagrindžianti prekės atitiktį techninei specifikacijai. Dokumentai ir/arba esminės techninės charakteristikos dalys turi būti pateikti lietuvių kalba arba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

5.2. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka;

5.3. Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo išduoto įgaliojimo, tiekėjui siūlyti ir platinti siūlomas prekes arba oficialaus susitarimo su atstovu dėl prekybos siūloma įranga tinkamai patvirtinta kopija ir jos vertimas į lietuvių kalbą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5.4. Tiekėjas turi turėti teisę ar galimybę teikti siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateikiama siūlomų prekių gamintojų, išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė atlikti įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas (jeigu tiekėjas pats nėra gamintojas). Jeigu tiekėjas pats neturi tokios teisės ir bazės, jis privalo:

1) nurodyti ūkio subjektą, kuris atliks siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas;

2) pateikti dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą siūlomų prekių gamintojų, patvirtinančių, kad tiekėjo nurodytam ūkio subjektui suteikta teisė atlikti garantinio aptarnavimo paslaugas;

3) pateikti šio ūkio subjekto raštą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), garantuojantį, kad jis atliks siūlomų prekių garantinį remontą šiuose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba skenuoti elektroninėje formoje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė – konkreti skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne“ (Pildo tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinė diagnostikos sistema |  | Gamintojas ar prekės ženklas: (nurodyti): _______ | ____________ (įrašyti) |
|  |  |  | Modelis (nurodyti):_______ | ____________ (įrašyti) |
| 2. | Sistemos bendri duomenys | 2.1. Mobili; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 2.2. Skaitmeninė sistema; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 2.3. Kanalų skaičius ≥ 8 100 000. | Siūlomas parametras – ____ kanalų (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 3. | Taikymo sritys | 3.1. Vidaus organų tyrimai; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 3.2. Smulkių kūno dalių tyrimai; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 3.3. Urologijos tyrimai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 3.4. Akušeriniai tyrimai; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 3.5. Ginekologiniai tyrimai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 4. | Sistemos valdymas | 4.1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.2. Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm; | Siūlomas parametras – ___ cm (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.3. Skaitinė raidinė klaviatūra; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.4. Valdymo pultas: |  |  |
|  |  | 4.4.1. Valdymo pulto pasukimo kampu funkcija; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.4.2. Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) ≥ 8 lygių; | Siūlomas parametras – ___ lygių (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.6. Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama ne mažiau nei 90 laipsnius į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnius į dešinę; | Siūlomas parametras – ___ laipsniai į kairę ir ___ laipsniai į dešinę (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 4.7. Centrinis stabdis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 5. | Aparato monitorius | 5.1. Raiška Full-HD; | Siūlomas parametras – ___ raiška (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 5.2. Skystųjų kristalų monitorius su LED pašvietimu (arba lygiavertis); | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 5.3. Ekrano įstrižainė ≥ 58 cm; | Siūlomas parametras – ___ cm (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 5.4. Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; | Siūlomas parametras – ___ taškų (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 5.5. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 45. | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 6. | Automatinis parametrų optimizavimas | 6.1. Dvimačiame režime; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 6.2. Pulsinės bangos doplerio režimuose. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 7. | Darbo režimai | 7.1. 2D režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 7.2. Vienmatis režimas M; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 7.3. Spalvinio doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 7.4. Pulsinės bangos doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 7.5. Galios doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 7.6. 3D/4D vaizdavimo režimas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 8. | 2D režimas | 8.1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm; | Siūlomas parametras – ___ cm (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 8.2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 8.3. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 9.1. Tėkmės greičio doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 9.2. Galios doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 9.3. Audinių doplerio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 9.4. Mikrokraujagyslių vizualizacija. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 10.1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 10.2. PRF ≥ 1,0 – 22,0 KHz. | Siūlomas parametras – ___ KHz (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 4 | Siūlomas parametras – ___ jungtys (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 12. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (Vaizdo skenavimas be fokuso zonų) | Būtina. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 13. | Davikliai: |  |  |  |
| 13.1. | Tūrinis konvekcinis daviklis | 13.1.1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 MHz iki 6,9 MHz; | Siūlomas parametras – nuo ___ MHz iki ___ MHz (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 13.1.2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 74; | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 13.1.3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190. | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 13.2. | Endokavitalinis daviklis | 13.2.1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 MHz iki 8,0 MHz; | Siūlomas parametras – nuo ___ MHz iki ___ MHz (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 13.2.2. Apžiūros lauko kampas ≥ 160; | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 13.3 | Linijinis daviklis | 13.3.1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 18,0 MHz; | Siūlomas parametras – nuo ___ MHz iki ___ MHz (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 13.3.2. Daviklio paviršiaus plotis 50 mm + 2 mm; | Siūlomas parametras – ___ mm (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 13.3.3. Darbinių elemetntų skaičius ≥ 250 | Siūlomas parametras – ___ (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 14. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 14.1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 14.2. Automatizuoti vaisiaus matavimai: |  |  |
|  |  | 14.2.1. galvos diametro (BPD); | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 14.2.2. galvos apimties (HC); | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 14.2.3. pilvo apimties (AC); | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 14.2.4. šlaunikaulio ilgio (FL); | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 15. | Įrangos vidinė atmintis | ≥ 1 TB | Siūlomas parametras – ___ TB(įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 16. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 17. | Įrangos jungtys/sąsajos | 17.1. Ethernet jungtis; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 17.2. HDMI arba DisplayPort jungtis; | Siūlomas parametras – ___ jungtis (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 17.3. USB jungtis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 18. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | 18.1. Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 18.1.1. informacijos perdavimo DICOM Store/Send; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 18.1.2. vaizdų spausdinimo – DICOM Print; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 18.1.3. atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
|  |  | 18.1.4. užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 19. | Aparato maitinimas | 230V, 50 / 60 Hz elektros tinklas | Siūlomas parametras – ___ V, ___ Hz. (įrašyti siūlomą reikšmę). | ____________ (įrašyti) |
| 20. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ | ____________ (įrašyti) |
| 21. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai | Siūlomas parametras – ___ mėn. (įrašyti siūlomą reikšmę). |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūloma Prekė atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūloma Prekė bus pristatyta, iškrauta, paruošta naudojimui, taip pat bus apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis Preke pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.