Priedas Nr. 1

Projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mėginių tyrimams paruošimo įranga

Stalinis žiauninis traiškytuvas

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Įrenginys | Ant stalo statomas žiauninis traiškytuvas. |
|  | Paskirtis | Įvairių kietų mėginių pirminis smulkinimas prieš malimą. |
|  | Smulkinama frakcija | < 40 mm |
|  | Susmulkinta frakcija | < 0,5 mm. |
|  | Greitis | Ne blogiau kaip 500 – 1000 rpm (apsisukimų per minutę). |
|  | Žiaunų (plokštelių) medžiaga | Volframo karbidas |
|  | Reguliuojamas tarpas tarp plokštelių | Ne blogiau kaip 0 – 11 mm |
|  | Surinkimo talpa | Bent 3 L |
|  | Maitinimas | 220 V, 50 Hz |
|  | Įrenginio įdiegimas ir personalo apmokymas | Būtina. |