4

TSD-397
SANITARINIAI ĮRENGINIAI
Techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis

	1
	Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre).
Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Matmenys: plotis 400 ±50 (mm).
	vnt
	30

	2
	Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre).
Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Matmenys: plotis 500 ±50 (mm).
	vnt
	20

	3
	Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Praustuvas be perpylimo angos, be skylės maišytuvui.
Praustuvas (įgaubtas į vidų) skirtas – neįgaliesiems.
Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Matmenys: plotis 640 ±50 (mm).
	vnt
	5

	4
	Praustuvas, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Praustuvas be perpylimo angos, su skyle maišytuvui (praustuvo centre).
Praustuvas (įgaubtas į vidų) skirtas – neįgaliesiems.
Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Matmenys: plotis 640 ±50 (mm).
	vnt
	3

	5
	Praustuvas kampinis, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Praustuvas turi perpylimo angą ir vieną skylę maišytuvui (praustuvo centre).
Tvirtinimo būdas: tvirtinimas į sieną specialiais montažiniais varžtais.
Statomas į kampą 90°.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Matmenys: 450 ±50 (mm).
	vnt
	5

	6
	Klozetas pastatomas su keraminiu bakeliu, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Komplekte turi būti plastikinis dangtis, vandens nuleidimo armatūra su vandens taupymo galimybe.
Turi būti šoninis vandens pajungimas į bakelį.
Nuotekų išleidimas horizontalus.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
	vnt
	30

	7
	Dangtis unitazo universalus, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Unitazo dangtis tinkantis gamintojo „Jika“ klozetams.
Medžiaga: plastikas.
Spalva: balta.
	vnt
	100

	8
	Dangtis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: polipropilenas arba lygiavertis su antibakterinėmis savybėmis;
Spalva: balta.
Matmenys: 475x410 ± 10 (mm).
	vnt
	100

	9
	Dangtis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas arba lygiavertė;
Spalva: balta.
Matmenys: 370x440x155 ± 10 (mm).                          
	vnt
	20

	10
	Bakelis unitazo, kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas arba lygiavertis;
Spalva: balta.
Matmenys: 330 x 430 x 155  ± 20 (mm).                                                                        Vandens pripildymo mechanizmas - šoninis;                                                                         Talpa - 8 ltr (± 1).
	vnt
	10

	11
	Išpiltuvė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Apvalios formos.
Plastmasinės nupylimo grotelės.
Komplekte su plastmasiniu bakeliu ir su gumine tarpine bakelio pajungimui.
Medžiaga: keramika (pilnai glazūra padengti keramikiniai paviršiai).
Spalva: balta.
Horizontalaus pajungimo.
	vnt
	2
	
	

	12
	Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Štampuota, įstatoma, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais.
Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm
Matmenys: 400 x 400 x 300 ± 50 (mm). 
	vnt
	10

	13
	Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Štampuota, įstatoma, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais.
Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm
Matmenys: 500 x 500 x 300 ± 50 (mm). 
	vnt
	10

	14
	Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Montuojama iš viršaus, su atbraila ir skyle maišytuvui, užapvalintais kraštais.
Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Išoriniai matmenys: 510 x 510 ± 50 (mm). 
Dubens gylis: ≥ 180 mm 
	vnt
	10

	15
	Plautuvė, vieno dubens, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Montuojama iš viršaus, be skylės maišytuvui, užapvalintais kraštais.
Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Išoriniai matmenys: 440 x 450 ± 50 (mm). 
Dubens gylis: ≥150 mm 
	vnt
	10

	16
	Plautuvė, dviejų dubenų, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Montuojama iš viršaus, užapvalintais kraštais.
Medžiaga: nerūdijantis plienas arba lygiavertis
Storis: ne mažiau kaip 1,0 mm
Matmenys: 750 x 450 x 150 ± 50 (mm)
Dubenų matmenys: 340 x 400 x 150 ± 50 (mm)
	vnt
	5

	17
	Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas (gyvatukas), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Forma: S formos, 5-ų bangų.
Danga: Chromuotas.
Galingumas: ne mažiau kaip 60W.
Matmenys: 600 mm pločio (± 50mm), 500 mm aukščio (± 50mm).
Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44.
Instaliuotas šildymo kabelis bei jungiklis. 
Galimas kairinis ar dešininis variantas (pateikiamas užsakymo metu). 
	vnt
	20

	18
	Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Tiesus, tvirtinamas varžtais.
Matmenys: 300 ±50 (mm).
Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno.
Spalva: balta. 
	vnt
	10

	19
	Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Tiesus, tvirtinamas varžtais.
Matmenys: 400 mm ±50 (mm)
Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno.
Spalva: balta.
	vnt
	10

	20
	Ranktūris (porankis), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Tiesus, tvirtinamas varžtais.
Matmenys: 500 ±100 (mm)
Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno.
Spalva: balta.
	vnt
	10

	21
	Atlenkiama atrama, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys:  800 x 600 ± 100 (mm)
Su atramine koja.
Pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno.
Spalva: balta.
	vnt
	10

	22
	Dušo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 1500 mm ± 100 mm.
Pajungimas: ½“x ½“.
Medžiaga:  nerūdijančio plieno šarve.
	vnt
	10

	23
	Dušo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 2000 mm ± 100 mm.
Pajungimas: ½“x ½“.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	7

	24
	Aukšto spaudimo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 600 mm ± 100 mm
Pajungimas: vid./vid.1/2“x1/2“
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	25
	Aukšto spaudimo žarna, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Matmenys: 600 mm ± 100 mm
Pajungimas: vid./vid.1/2“x3/8“
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	26
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:  
Matmenys: 400 (mm) ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	27
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:   
Matmenys: 500 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	28
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:  
Matmenys: 600 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2 “vid, trumpu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	29
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:   
Matmenys: 400 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2 “vid, ilgu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	30
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:   
Matmenys: 500 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2“vid, ilgu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	31
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:   
Matmenys: 600 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 1/2“vid, ilgu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	32
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Matmenys: 600 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 3/8“vid, ilgu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	33
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Matmenys: 600 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 3/8“vid, trumpu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	34
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Matmenys: 400 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 3/8“vid, ilgu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	35
	Lanksčioji maišytuvo žarnelė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: 
Matmenys: 400 mm ± 100 mm.
Pajungimas: 3/8“vid, trumpu pajungimo galu.
Medžiaga: nerūdijančio plieno šarve
	vnt
	10

	36
	Žarnelė skalbimo mašinos pajungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas:   
Matmenys: 1500 mm ± 100 mm.
Pajungimas: ¾“x ¾“ su alkūne. 
	vnt
	5

	37
	Dušo komplektas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Chromuotas dušo stovas.
Matmenys: D25±5 (mm), ilgis 500÷700 (mm) ± 50 mm
Komplekte: plastikinė muilinė, dušo galvutė antikalkinė D 66÷100 (mm), dušo žarna 1500 ± 100 (mm).
	vnt
	15

	38
	Dušo galvutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas:  
Antikalkinė, chromuota, 1 srovės tipas.
Matmenys: Galvutės skersmuo D 66÷100 (mm).
Pajungimas: ½“. 
	vnt
	20

	39
	Dušo galvutės laikiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas:  
Medžiaga: metalinis, chromuota.
Laikiklis reguliuojamas.
Su tvirtinimo komplektu. 
	vnt
	20

	40
	Komplektas praustuvui tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas:  
Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, veržlės, poveržlės, plastikinės įvorės ir kaiščiai.
Matmenys: M10x120÷140 (mm).
	vnt
	30

	41
	Komplektas klozetui (unitazui), viduarui tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas:  
Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, plastikinės įvorės ir kaiščiai, balti gaubteliai.
Matmenys: M6x80 (mm).
	vnt
	30

	42
	Lankstų komplektas klozeto dangčiams tvirtinkti kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas arba lygiavertė
Spalva: balta
Matmenys: sriegio M10x80 (mm); Bendras kaiščio ilgis - 105  ± 5 (mm).
	vnt
	10

	43
	Lankstų (varžtų/sąvarų) komplektas klozeto dangčiams kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas.  
Spalva: balta, pilka.
Tinkamas, kaip atsarginės dalys, klozetų dangčių remontui .
	vnt
	30

	44
	Lankstų (varžtų/sąvarų) komplektas klozeto dangčiams tvirtinti, kuris turi atitikti technines charakteristikas: 
Medžiaga: metalas.                                                                                                  Komplekte: 2vnt cinkuotų smeigių, plastikinės ar metalinės veržlės, poveržlės, įvorės ir kaiščiai.                     
Tinkamas, kaip atsarginės dalys, klozetų dangčių remontui .
	vnt
	30

	45
	WC šoninio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas.
Matmenys: 3/8“ sriegiu.
	vnt
	10

	46
	WC šoninio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas.
Matmenys: 1/2“ sriegiu.
	vnt
	10

	47
	WC apatinio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas.
Matmenys: 3/8“ sriegiu.
	vnt
	10

	48
	WC apatinio pripildymo mechanizmas (pajungimo), kuris turi atitikti technines charakteristikas:
Medžiaga: plastikas.
Matmenys: 1/2“ sriegiu.
	vnt
	10

	49
	Armatūra, kuri turi atitikti technines charakteristikas:
Mechanizmas nuleidimo su nuspaudimo mygtuku ir vandens taupymo galimybe.
Medžiaga: plastikas.
	vnt
	15

	50
	Varžtai WC bakelio tvirtinimui, kurie turi atitikti technines charakteristikas:                   Medžiaga: metalas. 
Matmenys: Ilgis - 70 (±5) mm, sriegio Ø - 8 mm.
Komplekte guminiai sandarikliai, veržlės.
	vnt
	50

	51
	Varžtai WC bakelio tvirtinimui, kurie turi atitikti technines charakteristikas:                   Medžiaga: metalas. 
Matmenys: Ilgis - 100 (±5) mm, sriegio Ø - 8 mm.
Komplekte guminiai sandarikliai, veržlės.
	vnt
	50

	52
	Apvali tarpinė klozeto bakeliui, kuri turi atitikti technines charakteristikas:                                  Medžiaga: plastikas. 
Matmenys: 115x70x15 (±5) mm                                                                                           Spalva: balta, pilka.
	vnt
	30


PRIVALOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą Kaune (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 20 darbo dienų.

2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. 
3. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 65 000,00 Eur su PVM.

4. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų prekes. 
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, siūlomos prekės, jų sudedamosios dalys ir (ar) jų pakuotė turi būti pažymėtos Mėbijaus (Mobius) juostos ar lygiaverčiu simboliu, patvirtinančiu, kad prekė ir (ar) jo pakuotė yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. 
