Priedas Nr. 4.1. Darbų sąrašas, jų įkainiai

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Darbų parametrai |  | Mato vienetas | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Darbo vietos paruošimas užtikrinant saugų eismą | 1.1. | Šulinių aptvėrimas atitinkamais ženklais, siekiant užtikrinti saugų eismą | vnt |  |
| 2. | Ketinio liuko su dangčiu demontavimas | 2.1. | Asfalto dangos ardymas 1 sluoksnis (iki 10 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.2. | Asfalto dangos ardymas 2 sluoksnių (iki 15 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.3. | Asfalto dangos ardymas 3 sluoksnių (iki 25 cm) | m2 |  |
|  |  | 2.4. | Trinkelių dangos ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.5. | Grindinio dangos ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.6. | Šaligatvio plytelių ardymas(visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 2.7 | Kelio bortų ardymas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |
|  |  | 2.8. | Seno ketinio liuko su dangčiu demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 2.9. | Seno įkritusio į šulinį liuko dangčio pašalinimas iš šulinio | vnt. |  |
| 3. | Šulinio mazgų keitimas | 3.1. | Pakėlimo žiedelių, plytų ir kitų paaukštinimo medžiagų h-0,1 m demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.2. | Dalies seno gelžbetonio žiedo iki h-0,5 m nupjovimas ir demontavimas (esant per aukštai iki esamos dangos) | vnt. |  |
|  |  | 3.3. | Seno gelžbetonio žiedų iki h-0,5 m demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.4. | Senos gelžbetonio perdangos iki d-1,5 m skersmens demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.5. | Senos gelžbetonio perdangos iki d-3,0 m skersmens demontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.6. | Naujo gelžbetonio žiedų iki h-0,5 m sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.7. | Naujos gelžbetonio perdangos iki d-1,5 m skersmens sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.8. | Naujos gelžbetonio perdangos iki d-3,0 m skersmens sumontavimas | vnt. |  |
|  |  | 3.9. | Naujų pakėlimo žiedelių h-0,1 m sumontavimas. | vnt. |  |
|  |  | 3.10. | Pakeistų šulinio mazgų sandarinimas ir padengiamas hidroizoliacine ir konstrukciją sustiprinančia danga. iki h-0,5 m padengimas | vnt. |  |
| 4. | Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas | 4.1. | Naujo ketinio liuko su dangčiu sumontavimas** | vnt. |  |
|  |  | 4.2. | Pagrindų sutankinimas iki h-0,3 m | vnt. |  |
|  |  | 4.3. | Asfalto dangos uždėjimas 1 sluoksnis (iki 10 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.4. | Asfalto dangos uždėjimas 2 sluoksnių (iki 15 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.5. | Asfalto dangos uždėjimas 3 sluoksnių (iki 25 cm) | m2 |  |
|  |  | 4.6. | Trinkelių dangos atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.7. | Grindinio dangos atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.8. | Šaligatvio plytelių atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.9 | Kelio bortų atstatymas panaudojant esamas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |
|  |  | 4.10 | Trinkelių dangos atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.11 | Grindinio dangos atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.12 | Šaligatvio plytelių atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m2 |  |
|  |  | 4.13 | Kelio bortų atstatymas panaudojant naujas medžiagas (visų tipų ir medžiagų) | m |  |

* Rangovas privalo numatyti ir įsivertinti visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus bei kitas išlaidas, būtinas pilnam nurodytų darbų atlikimui pagal įkainio mato vienetą;

** Rangovui naujus ketinius dangčius su liukais pateikia Užsakovas, adresu Šilutės pl. 49, Klaipėda;