Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KAUNO MBA PRIESGAISRINĖS GESINIMO SISTEMOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Statytojas (užsakovas): Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300092998, PVM mokėtojo kodas LT100001791219, adresas Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas .

  - Statinio pavadinimas: Komposto rafinavimo ir mechaninio cecho priešgaisrinės gesinimo sistemos paprastojo remonto pirkimas (ypatingasis statinys).

  - Statinio adresas: Sandraugos g. 12, Kaunas

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas

- RANGOS DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

  - Darbai vykdomi pagal UAB „PROVIVO LT“ projektą 642-TDP – 5 bylos.

  - Darbai turi būti organizuojami, nestabdant Užsakovo veiklos. Darbai turi būti atliekami ne gamyklos darbo metu. Gamybos darbo laikas: pirmadienis – penktadienis 6:00–22:00 val.

  - Statybos darbų eiga fiksuojama statybos darbų žurnale.

  - Rangovas atsakingas už medžiagų tiekimą – jos turi būti naujos ir atitikti projektą ir teisės aktus.

  - Darbai turi būti vykdomi vadovautis projektu, gamintojų instrukcijomis ir standartais.

  - Rangovas privalo tvarkyti atliekas ir pildyti atliekų apskaitos žurnalą.

  - Po darbų rangovas turi atnaujinti kadastrines bylas ir pateikti jas Užsakovui.

  - Rangovas turi atlikti statybos užbaigimo procedūras.

  - Rangovas privalo atliktiems Darbams suteikti tokias garantijas: atlikto paprastojo remonto garantinis terminas, skaičiuojant nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto dienos (akto registravimo data) yra 5 (penkeri) metai, paslėptų darbų garantinis terminas - 10 metų.

  - Garantinio laikotarpio metu Rangovas privalo užtikrinti reagavimą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (24/7), reagavimo laikas ne ilgesnis kaip 4 val. nuo pranešimo gavimo.

  - Rangovas gali (ir Perkančioji organizacija rekomenduoja tai atlikti) apžiūrėti darbų atlikimo vietą (Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, Sandraugos g.12, Kaunas). Rangovui išreiškus pageidavimą apžiūrai, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas sudaro galimybes tiekėjui ją atlikti.

  - . Dėl uždarose patalpose vykstančių atliekų tvarkymo procesų pastate gali būti aukštesnė nei įprastai temperatūra, nemalonūs kvapai ir agresyvi aplinka. Rangovas privalo pilnai aprūpinti savo darbuotojus visomis reikalingomis darbų saugos priemonėmis. Darbams naudojami reikmenys ir asmens apsaugos priemonės turi atitikti galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Rangovas privalo pats užtikrinti darbuotojams pasikėlimo, konstrukcijų kėlimo ir kitas būtinas priemones saugiam darbų atlikimui. Darbuotojai privalo gebėti suteikti pirmąją pagalbą ir turėti tai patvirtinančius galiojančius sertifikatus.

  - . Rangovas privalo darbų metu užtikrinti saugų darbą objekte; aplinkos ekologinę apsaugą; medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą; tinkamas darbo higienos sąlygas; greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus; nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

  - . Rangovas atsako už darbų metu padarytą žalą tretiesiems asmenims.

  - . Perkančioji organizacija neatsako už rangovo ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojų saugą, sveikatą ar gyvybę darbų vykdymo metu, taip pat už bet kokius nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbų atlikimo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokie įvykiai kilo dėl perkančiosios organizacijos tyčios ar didelio neatsargumo.