IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Lifto techninės būklės patikrinimo paslaugos (PPR-330)

- Perkančioji organizacija. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – perkančioji organizacija).

- Pirkimo objektas. Techninės lifto būklės patikrinimo paslaugos.

- Pirkimo objekto apibūdinimas. Keleivinio lifto, esančio Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administraciniame pastate L. Sapiegos g. 1, Vilniuje, privalomosios techninės būklės tikrinimo paslaugos. Keleivinio lifto (keleivinis liftas „Schindler 5300“ (serijinis Nr. LIT2085333, keliamoji galia 675 kg, sustojimų skaičius – 5) techninės būklės tikrinimą sudaro:

- dalinis techninės būklės patikrinimas (kas 1 m. / 12 mėn.);

- pilnas techninės būklės patikrinimas (kas 3 m. / 36 mėn.).

- Paslaugų teikėjas turi pranešti perkančiajai organizacijai apie techninės būklės tikrinimo laiką, pateikti lifto techninės būklės tikrinimo išvadas patikrinimo akte ir daryti žymas apie atliktą patikrinimą įrenginių pasuose bei Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre.

- Techninės būklės tikrinimas gali būti atliekamas tik perkančiosios organizacijos darbo laiku – pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 7.00 val. iki 15.00 val.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai:

6.1. Paslaugų tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusiu dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.

6.2. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

_____________________________