## Lapas1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
BENDRI STATYBINIAI DARBAI |  |  |  | Kaina, Eur be PVM
Eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
Nr. |  | vnt.
1 | 1. Vaikų žaidimo aikštelė
2 | Esamų medžių apsaugojimas statybos metu nuo pažeidimų | vnt. | 4
3 | Derlingo sluoksnio nuėmimas ir saugojimas | m2 | 264.5
4 | Sutankintas esamas arba piltinis gruntas (detalė SPD-1) | m2 | 264.5
5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (300 mm storio) | m2 | 264.5
6 | Sutankintas skaldos sluoksnis (200 mm storio) | m2 | 264.5
7 | Atsijos (iki 20 mm storio) | m2 | 264.5
8 | SBR granulės (50 mm storio) | m2 | 264.5
9 | EPDM granulės (10 mm storio) (264 m2) iš jų:
10 | 1. Žalia (RAL 6025) | m2 | 136.1
11 | 2. Oranžinė (RAL 2010) | m2 | 93.2
12 | 3. Mėlyna (RAL 5001) | m2 | 22.7
13 | 4. Geltona (RAL 1018) | m2 | 12.5
14 | Stačiakampiai 1-10 (žaidimas „Klasė“) bei įrengimas | vnt. | 2
15 | Žaidimas „Kryžiukai – nuliukai“ bei įrengimas | vnt. | 1
16 | Karuselė bei jos įrengimas | vnt. | 1
17 | Klūčių ruožas bei jo įrengimas | vnt. | 1
18 | Balansinės sūpynės | vnt. | 1
19 | Įrengiamos kalvelės | vnt. | 3
20 | Betoninis suolas (žiūr. SP.MŽ-01) | vnt. | 1
21 | PVC bortelis bei jo įrengimas | m | 46.5
22 | 2. Esama automobilių saugojimo aikštelė
23 | Esamų medžių apsaugojimas statybos metu nuo pažeidimų | vnt. | 3
24 | Esamos aikštelės dangos (betono plytelių) demontavimas | m2 | 647
25 | Esamų sluoksnių pašalinimas ir nukasimas iki reikiamo gylio | m2 | 647
26 | Sluoksnių įrengimas bei sutankinimas (700,00m2) iš jų:
27 | 1. Sutankintas esamas arba piltinis gruntas (detalė SPD-2) | m2 | 700
28 | 2. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (300 mm storio) | m3 | 210
29 | 3. Sutankintas skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm storio) | m3 | 140
30 | 4. Atsijos (30 mm storio) | m3 | 21
31 | Betono trinkelės (80mm) | m2 | 560
32 | Gatvės bortai bei įrengimas (tiesus) | m | 92.5
33 | Gatvės bortai bei įrengimas (lenkti) | m | 28.5
34 | Gatvės bortai bei įrengimas (nuožulnus) | m | 17.6
35 | Batų valymo grotelės bei įrengimas | vnt. | 1
36 | Laipto (pakopos) iš betono trinkelių įrengimas pagal detalę SPD-4 (400 mm gylio, 120mm aukščio, rudos spalvos) | m | 5.8
37 | Laipto (pakopos) pagrindo įrengimas - betonas | m3 | 0.4
38 | Rudos spalvos betono trinkelės (laipto pakopa, nuožulnus takas, zona ties liftu, ŽN vieta, automobilių vietos) | m2 | 140
39 | Kelio ženklas, papildoma lentelė Nr. 846 Asmenys su negalia | vnt. | 1
40 | Esamų betono trinkelių ties liftu demontavimas, išvežimas | m2 | 11
41 | Veja, įrengimas | m2 | 98
42 | Juodžemis – 10 cm | m3 | 9.8
43 | 3. Japoniško stiliaus kiemas
44 | Esamų medžių apsaugojimas statybos metu nuo pažeidimų | vnt. | 1
45 | Esamo betono plytelių tako demontavimas | m2 | 10
46 | Scenos įrengimas betono apdailos (žiūr. brėž. SK.B-06, SK.B-07) | m2 | 128.2
47 | Sutankintas smėlio-žvyro sluoksnis | m3 | 265.5
48 | Grunto nukasimas (be išvežimo, bus formuojamas reljefas-kalneliai) | m3 | 120
49 | Scenos įrengimas presuoto juodo plieno grotelių apdailos (Corten plienas, žiūr. brėž. SK.B-08) | m2 | 35.5
50 | Laiptas iš presuoto juodo plieno grotelių (pakopa gali būti demontuojama, žiūr. brėž. SK.B-09) | m2 | 29.7
51 | Medžio atsisėdimas prieš sceną su atlošu (žiūr. brėž. SK.B-10) | vnt. | 1
52 | Medžio lentelių apdaila (storis: 40 mm, lakuota) | m2 | 25
53 | Atlošas –presuotos juodo plieno grotelės (Corten plienas) | m2 | 8.5
54 | Corten plieno apvalus indas prie atsicėdimo prieš sceną | vnt. | 1
55 | Takas iš akmens masės plytelių (slidumo klasė R12) arba panaudotų ąžuolinių geležinkelio pabėgių (pabėgio ilgis: 2500mm, gylis: 400mm) | m2 | 20
56 | Betono atsisėdimo pakopos aplink esamą medį (žiūr. brėž. SK.B-02, SK.B-03) | m3 | 6.6
57 | Betono atsisėdimo pakopų apdaila – medis (40mm storio, lakuotas) | m2 | 26
58 | Betono tako įrengimas (SPD-7) (101,50 m2) iš jų:
59 | 1. Betono danga (80 mm storio) | m3 | 8.1
60 | 2. Pasluoksnis (200 mm storio) | m3 | 20.3
61 | 3. Žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm) | m3 | 20.3
62 | Akmenėlių dangos su koriu šalia betono tako įrengimas (94,00 m2) iš jų:
63 | 1. PVC korys, korėta danga | m2 | 94
64 | 2. Dekoratyviniai akmenėliai ar žvirgždas (frakcijs4/16 mm, 40 mm storio) | m3 | 3.8
65 | 3. Pasluoksnis (250 mm storio) | m3 | 23.5
66 | 4. Žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm) | m3 | 18.8
67 | Betoninis žiedas-cilindras su atsisėdimais ir staliuku (Ø3000mm, 1000mm gylio), pastatymas - vertikalus | vnt. | 2
68 | Corten plieno žiedas (Ø4000mm, 1000mm gylio) | vnt. | 1
69 | Keturkampių rąstų zona (įrenginys) | vnt. | 1
70 | Dideli dekoratyviniai akmenys (1 vnt. ~3 t) | vnt. | 20
71 | Vejos (pavėsingoms vietoms) želdinimas - žolė | m2 | 580
72 | 10 cm storio dirvožemis | m2 | 580
73 | Nuožulnus gatvės bortas | m | 5.6
74 | Šiukšlių dėžė (žiūr. SP.MŽ-01) | vnt. | 1
75 | 4. Jurgio Dobkevičiaus žūties vietos grindinio remontas
76 | Esamo betono plytelių tako demontavimas | m2 | 13
77 | Betono tako įrengimas (SPD-7) (25,00 m2) iš jų:
78 | 1. Betono danga (80 mm storio) | m3 | 2
79 | 2. Pasluoksnis (200 mm storio) | m3 | 5
80 | 3. Žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm) | m3 | 5
81 | Akmenėlių dangos su koriu šalia betono tako įrengimas (27,00 m2) iš jų:
82 | 1. PVC korys, korėta danga | m2 | 27
83 | 2. Dekoratyviniai akmenėliai ar žvirgždas (frakcija 4/16 mm, 40 mm storio) | m3 | 1.1
84 | 3. Pasluoksnis (250 mm storio) | m3 | 6.8
85 | 4. Žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm) | m3 | 5.5
86 | Corten plieno lazeriu išpjaustytas lėktuvo Dobi-III prototipas | vnt. | 1
87 | Vejos atstatymas | m2 | 13
88 | 5. Lauko treniruoklių zona
89 | Esamų metalinių įrenginių likučių demontavimas | vnt. | 3
90 | Derlingo sluoksnio nuėmimas ir saugojimas | m2 | 328
91 | Sutankintas esamas arba piltinis gruntas (detalė SPD-1) | m2 | 328
92 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (300 mm storio) | m2 | 328
93 | Sutankintas skaldos sluoksnis (200 mm storio) | m2 | 328
94 | Atsijos (iki 20 mm storio) | m2 | 328
95 | SBR granulės (30 mm storio) | m2 | 328
96 | EPDM granulės (10 mm storio) (328,00 m2) iš jų:
97 | 1. Žalia (RAL 6025) | m2 | 278
98 | 2. Oranžinė (RAL 2010) | m2 | 50
99 | PVC bortelis | m | 100
100 | Sporto įrenginiai bei jų įrengimas (žiūr. SP.MŽ-01, SP.B-15) | vnt. | 4
101 | Betoninis lauko teniso stalas (žiūr. SP.MŽ-01,SP.B-15) | vnt. | 2
102 | 6. Centrinė aikštė
103 | Esamų medžių apsaugojimas statybos metu nuo pažeidimų | vnt. | 3
104 | Derlingo sluoksnio nuėmimas ir saugojimas | m2 | 185
105 | Trinkelių dalių (užapvalintų kampų) įrengimas – pilkos spalvos, 60mm storio | m2 | 8.3
106 | Trinkelių dalių (užapvalintų kampų) įrengimas – rudos spalvos, 60mm storio | m2 | 58
107 | Sluoksnių įrengimas pagal detalę SPD-2 | m2 | 66.3
108 | Lenktas betono vejos bortas | m | 50
109 | Korio dangos su veja (dviračių zona) įrengimas (SPD-6) | m2 | 42.5
110 | Korio dangos su akmenėliais (atsisėdimo po medžiu zona) įrengimas (SPD-6 | m2 | 21
111 | PVC bortelis bei jo įrengimas | m | 28
112 | Betono atsisėdimo pakopos aplink esamą medį (žiūr.brėž. SK.B-04, SK.B-05 | m3 | 3.3
113 | Betono atsisėdimo pakopų apdaila – medis (40mm storio, lakuotas) | m2 | 14.1
114 | Šiukšlių dėžė (žiūr. SP.MŽ-01) | vnt. | 3
115 | Betoninis suolas (žiūr. SP.MŽ-01) | vnt. | 9
116 | Dviračių stovas, jo tvirtinimas (žiūr. SP.MŽ-01) | vnt. | 50
117 | Esamų suoliukų demontavimas, išvežimas | vnt. | 23
118 | Esamų šiukšliadėžių demontavimas, išvežimas | vnt. | 1
119 | Esamų šiukšliadėžių demontavimas, išvežimas | vnt. | 5
120 | 7. Tvoros remontas
121 | Segmentinė tvoros demontavimas (aukštis ~1,7 m) | m | 575
122 | Segmentinė tvora ir jos įrengimas (žiūr. SP.B-21) | m | 590
123 | Įvažiavimo dvivėrių vartų demontavimas | m | 4
124 | Vartai su varteliais įrengimas (žiūr. SP.B-21), automatiniai, stumdomi ir varteliai su elktromagnetine spyna | kompl. | 1
125 | Esamų dvivėrių įėjimo vartų demontavimas (aukštis ~1,7m) | m | 3
126 | Vartelių įrengimas – pagrindinis įėjimas (žiūr.SP.B-21), dvivėriai su elektromagnetine spyna | m | 3
127 | Vartelių įrengimas prie J.Dobkevičiaus žūties vietos (žiūr. SP.B-21), vienvėriai, rakinami | m | 1
128 | Šulinių dangčių keitimas (špižiniai su žiedais), jų pakėlimas arba nuleidimas apie 100 mm | vnt. | 23
129 | 8. Automobilių saugojimo aikštelė su konteinerių zona
130 | Esamų medžių apsaugojimas statybos metu nuo pažeidimų | vnt. | 1
131 | Esamo medžio naikinimas | vnt. | 1
132 | Esamo gatvės borto demontavimas, išvežimas | m | 50.5
133 | Esamų sluoksnių pašalinimas ir nukasimas iki reikiamo gylio | m2 | 300
134 | Sluoksnių įrengimas bei sutankinimas (300,00m2) iš jų:
135 | 1. Sutankintas esamas arba piltinis gruntas (detalė SPD-2) | m2 | 300
136 | 2. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (300 mm storio) | m3 | 90
137 | 3. Sutankintas skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis (200 mm storio) | m3 | 60
138 | Asfalto dangos įrengimas | m2 | 300
139 | Gatvės bortai bei įrengimas (tiesus) | m | 73
140 | Gatvės bortai (lenkti) R-2000mm | m | 3.2
141 | Vejos atstatymas | m2 | 60
142 | Automobilių vietų nužymėjimas (dažymas baltais dažais) | m | 47
143 | Elektromobilio žymėjimo simbolis ant asfalto dangos | vnt. | 3
144 | ŽN vietos nužymėjimas: neįgaliojo vežimėlio simbolis + išlipimo zona įstriži brūkšniai (dažymas baltais dažais) | m | 93
145 | Kelio ženklas, papildoma lentelė Nr. 846 Asmenys su negalia | vnt. | 1
146 | 9. Elektrotechnikos sprendinių montavimo darbų kiekiai
147 | Sukomplektuoto jėgos paskirstymo skydo JS-7.1 montavimas dirbtuvėse | kompl. | 1
148 | Automatinio jungiklio 100A, 400V montavimas esamame įvadiniame skyde elektros skydinėje | vnt. | 1
149 | Vidutinio įkrovimo 1x11 kW AC, 400V, elektromobilių įkrovimo stotelė su autorizacija, valdymu, komunikacija, turinti LED - krovimo proceso indikaciją. Stotelės korpusas – tvirto nerūdijančio plieno bei plastiko konstrukcija. pastatymas | kompl. | 3
150 | 0,4kV kabelio aliuminio gyslomis Al-1-5x10mm² XLPE izoliacija, PE apvalkalu, paklojimas (785,00 m), tame tarpe:
151 | 1. Tranšėjoje vamzdyje ø50 mm atviru būdu | m | 249
152 | 2. Tranšėjoje vamzdyje ø75 mm atviru būdu | m | 395
153 | 3. Patalpoje kabelinėmis konstrukcijomis | m | 100
154 | 4. Iki skydo, įrenginio | m | 41
155 | 0,4kV kabelio aliuminio gyslomis Al-1-5x6mm² XLPE izoliacija, PE apvalkalu, paklojimas (304,00 m), tame tarpe:
156 | 1. Tranšėjoje vamzdyje ø50mm atviru būdu | m | 254
157 | 2. Patalpoje kabelinėmis konstrukcijomis | m | 40
158 | 3. Iki skydo, įrenginio | m | 10
159 | 0,4kV kabelio varinėmis gyslomis Cu-1-5x2,5mm² XLPE izoliacija, PE apvalkalu, paklojimas (169,00 m), tame tarpe:
160 | 1. Tranšėjoje vamzdyje ø50mm atviru būdu | m | 144
161 | 2. Patalpoje kabelinėmis konstrukcijomis | m | 20
162 | 3. Skyde, įrenginyje | m | 5
163 | 0,4kV kabelio varinėmis gyslomis Cu-3x2,5mm² PVC izoliacija, PE apvalkalu, paklojimas (493,00 m), tame tarpe:
164 | 1. Tranšėjoje vamzdyje ø50mm | m | 358
165 | 2. Ant fasado PPuv vamzdyje ø25mm | m | 60
166 | 3. Patalpoje kabelinėmis konstrukcijomis | m | 60
167 | 4. Skyde | m | 15
168 | 0,4kV kabelio varinėmis gyslomis Cu-2x1,5mm² PVC izoliacija, PE apvalkalu, paklojimas (520,00 m), tame tarpe:
169 | 1. Tranšėjoje vamzdyje ø75 kartu su kabeliu 5x10mm2 | m | 395
170 | 2. Patalpoje kabelinėmis konstrukcijomis | m | 100
171 | 3. Skyde | m | 25
172 | Tranšėjos kasimas (370,00 m) tame tarpe:
173 | 1-am kabeliui mechanizuotu būdu | m | 77
174 | 1-am kabeliui rankiniu būdu | m | 33
175 | 2-iem kabeliams mechanizuotu būdu | m | 20
176 | 2-iem kabeliams rankiniu būdu | m | 9
177 | 3-ms kabeliams mechanizuotu būdu | m | 33
178 | 3-ms kabeliams rankiniu būdu | m | 14
179 | 4-ms kabeliams rankiniu būdu | m | 5
180 | 5-ms kabeliams mechanizuotu būdu | m | 102
181 | 5-ms kabeliams rankiniu būdu | m | 44
182 | 10-ms kabelių mechanizuotu būdu | m | 22
183 | 10-ms kabelių rankiniu būdu | m | 10
184 | 11-ai kabelių rankiniu būdu | m | 1
185 | Grunto sutankinimas | m3 | 133.2
186 | Vamzdžio kabelio paklojimui PE ø50 atviru būdu montavimas | m | 1005
187 | Vamzdžio kabelio paklojimui PE ø75 atviru būdu montavimas | m | 395
188 | Vamzdžio PPuv ø25 atviru būdu montavimas | m | 60
189 | Kabelio galų užbaigimas kabeliui iki 10mm² | vnt. | 46
190 | Įsmeigiamas lauko šviestuvas 1 x 35W LED montavimas | vnt. | 6
191 | Lemputės 35W LED 1GU10 įsukimas į šviestuvą | vnt. | 6
192 | Fasado šviestuvo 1 x6W LED montavimas | vnt. | 10
193 | Šviestuvo prožektoriaus medžių apšvietimui 1 x 50W LED montavimas | vnt. | 2
194 | Kabelinė konstrukcija su dangčiu 60x64 įvadinio kabelio paklojimui nuo el. skydinės iki projektuojamo paskirstymo skydo | m | 100
195 | Šalto cinkavimo kabelinės kopėtėlės 60mm aukščio, 600mm pločio LCIS 660 FS arba analogas (su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis) kabelių paklojimui dirbtuvių patalpoje | m | 20
196 | Skylės 500x500 per sieną gręžimas, užsandarinimas ir apdaila | kompl. | 1
197 | Skylės 30x30 per sieną gręžimas, užsandarinimas ir apdaila | kompl. | 1
198 | 10. Elektrotechnikos sprendinių medžiagų kiekiai
199 | Vidutinio įkrovimo 1x11kW AC, 400V, elektromobilių įkrovimo stotelė su autorizacija, valdymu, komunikacija, turinti LED - krovimo proceso indikaciją. Stotelės korpusas – tvirto nerūdijančio plieno bei plastiko konstrukcija. | vnt. | 3
200 | Linijinis automatinis jungiklis su elektroniniu atkabikliu, Icu (400V) 16 kA, atkirtos charakteristika C:
201 | 1. 100A, 400V, 50Hz | vnt. | 1
202 | Įvadinis skirstomasis paskirstymo skydas (žiūr. brėž. 011/25K-00-E.B-03), su 30% laisvos vietos, IP44, kurioje sumontuota: | kompl. | 1
203 | 1. Kirtiklis 100A, 400V su nepriklausomu atkabikliu | vnt. | 1
204 | 2. Kirtiklis 80A, 400V | vnt. | 1
205 | 3. Dinaminis galios balansavimo valdiklis | kompl. | 1
206 | 4. „T1+T2 „ pakopos apsauga nuo viršįtampių | kompl. | 1
207 | 5. Srovės transformatorius 50/5A | vnt. | 3
208 | 6. Linijiniai automatiniai jungikliai su elektroniniu atkabikliu, Icu (400V) 16 kA, atkirtos charakteristika C:
209 | 10A, 230V, 50Hz | vnt. | 1
210 | 16A, 230V, 50Hz | vnt. | 2
211 | 10A, 400V, 50Hz | vnt. | 1
212 | 16A, 400V, 50Hz | vnt. | 1
213 | 16A, 400V, 50Hz su nuotėkio srovės rele 30mA | vnt. | 1
214 | 25A, 400V, 50Hz | vnt. | 2
215 | 32A, 400V, 50Hz | vnt. | 5
216 | 63A, 400V, 50Hz | vnt. | 1
217 | Teritorijos apšvietimo valdymui:
218 | 1. Astronominis laikrodis | vnt. | 1
219 | 2. Fotorelė | vnt. | 1
220 | 3. Kontaktorius 16A, 400V, ritės įtampa 230V, kontaktiniu priedėliu 2NU+2NA, valdymo mygtukais „Start-stoplemputė | kompl. | 1
221 | Gnybtai kabelio prijungimu mm2i:
222 | 1x2,5 | vnt. | 10
223 | 1x6 | vnt. | 8
224 | 1x16 | vnt. | 24
225 | 1x35 | vnt. | 4
226 | Montažiniai spintos gaminiai (montavimo plokštė, pamatas, šynelės, įžeminimo šyna, varžtai ir t.t.), su 30% laisvos vietos | kompl. | 1
227 | 0,4kV kabelis, XLPE izoliacija, PE apvalkalu, klojamas žemėje tranšėjoje, ore ir patalpose, skerspjūvio plotas:
228 | 1. Al-1-5x6 | m | 310
229 | 2. Al-1-4x10 | m | 801
230 | 0,4kV kabelis varinėmis gyslomis, PE apvalkalu, klojamas žemėje tranšėjoje, ore ir patalpose, skerspjūvio plotas:
231 | 1. Cu-2x1,5mm² | m | 530
232 | 2. Cu-3x2,5mm² | m | 503
233 | 3. Cu-5x2,5mm² | m | 172
234 | Vamzdis kabelio paklojimui PE ø50 atviru būdu | m | 1005
235 | Vamzdis kabelio paklojimui PE ø75 atviru būdu | m | 395
236 | Vamzdis kabelio paklojimui PPuv ø25 atviru būdu siena | m | 60
237 | Įsmeigiamas lauko šviestuvas 1 x 35W LED, 3000K korpusas ir spalva plieno, IP54; markė GU10 | vnt. | 6
238 | Lemputė 35W LED 1GU10 | vnt. | 6
239 | Fasado šviestuvas 1 x6W LED 3000K; 480lm; šviesos srautas aukštyn ir žemyn; spalva ruda, IP65 TORRIN Corten 3000K IP65 9050720 | vnt. | 10
240 | Šviestuvas prožektorius medžių apšvietimui 1 x 50W LED 4000K, , 5740 lm; efektyvumas 135lm/W; CRI 70Ra korpusas ir spalva juoda IP65 SAMSUNG CHIP, 8844 | vnt. | 2
241 | Įvairus metalas | kg | 200
242 | Kabelinė konstrukcija su dangčiu 60x64 su 40% laisvos vietos įvadinio kabelio paklojimui nuo el. skydinės iki projektuojamo paskirstymo skydo | m | 100
243 | Šalto cinkavimo kabelinės kopėtėlės 60mm aukščio, 600mm pločio su 40% laisvos vietos ,LCIS 660 FS arba analogas (su visomis tvirtinimo ir jungimo detalėmis) kabelių paklojimui dirbtuvių patalpoje | m | 20
244 | Sandarinimo medžiagos | kompl. | 2
245 | Apdailos medžiagos | kompl. | 2
246 | Lauko rozečių blokas IP65, kurį sudaro (Japoniškas sodelis):
247 | 1. Rozetė su mechanine blokuote 16A, 400V | vnt. | 1
248 | 2. Rozetė su mechanine blokuote 16A, 230V | vnt. | 3
249 | Lauko rozečių blokas IP65, kurį sudaro (Centrinė aikštė, prie eglės):
250 | 1. Rozetė su mechanine blokuote 16A, 400V | vnt. | 1
251 | 2. Rozetė su mechanine blokuote 16A, 230V | vnt. | 3
252 | Šiukšlių išvežimas (gruntas, betonas ir kt.) (~1300 t) | kompl. | 1
Iš viso be PVM
PVM
Iš viso su PVM
Pastabos: 1. Visų medžiagų parinkimas statybos metu derinamas su projekto autoriumi. 2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 4. Visos metalinės konstrukcijos padengiamos korozijai atsparia danga. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. 5. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. 6. Zonų želdinimas parodytas brėžiniuose yra orientacinis ir bus rengiamas atskiru specialistų projektu. 7. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 8. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis. 9. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos statybos metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 10. Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaičiuoti kiekius ir už juos atsakyti.