Priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – pusės kūno manekenai gaivinimui (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, LT-08410 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Pusės kūno manekenas gaivinimui | 4 kompl. | ☐ | ☒ | per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1 Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pusės kūno manekenas gaivinimui |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  |
| 1.1.* | Paskirtis | Pusės kūno (be rankų ir be kojų) suaugusio žmogaus manekenas su pilnais kvėpavimo takais, skirtas mokytis teikti pirmąją pagalbą atliekant intubavimą ir krūtinės paspaudimus. |  |
| 1.2. | Anatomiškai išreikšta galva su kvėpavimo takais | Būtina |  |
| 1.3. | Keičiami akių vyzdžiai | 1. Susitraukę (nemažiau kaip 2 vnt.) 2. Išsiplėtę (ne mažiau kaip 2 vnt.) 3. Normalūs (ne mažiau kaip 2 vnt.) |  |
| 1.4. | Manekeno išmatavimai | Ilgis: 75 (±2) cm Aukštis: 20 (±2) cm Svoris: 15 (±1) kg. |  |
| 1.5. | Baterija | Instaliuota, pakraunama Ličio jonų arba lygiavertė |  |
| 2. | Oro takų ypatybės ir intubacijos įgūdžių lavinimas |  |  |
| 2.1. | Galvos-smakro pakėlimas | Būtina |  |
| 2.2. | Apatinio žandikaulio išstūmimas | Būtina |  |
| 2.3. | Krikoidinės kremzlės paspaudimas ( angl. Sellick maneuver) | Būtina |  |
| 2.4. | Ventiliacija, naudojant endotrachėjinį vamzdelį. | Būtina |  |
| 2.5. | Ventiliacija, naudojant laringinę kaukę | Būtina |  |
| 2.6. | Ventiliacija „Ambu“ tipo maišu | Būtina |  |
| 2.7. | Realistinis krūtinės ląstos kilnojimasis aukštyn/žemyn ventiliacijos metu | Būtina |  |
| 2.8. | Supraglotiniai kvėpavimo takai | Būtina |  |
| 2.9. | Nosies kanalai atviri nosies užspaudimui | Būtina |  |
| 2.10. | Apčiuopiamas pulsas miego arterijoje | Būtina |  |
| 3. | Gaivinimas |  |  |
| 3.1. | Krūtinės ląstos masažas, naudojant automatinius paspaudėjus | Būtina |  |
| 3.2. | Teisingos rankų padėties sensorius | Būtina |  |
| 3.3. | Tikroviškas krūtinės ląstos rezistentiškumas, naudojant trijų lygių spyruokles, atlaikančias skirtingą paspaudimų svorį | 30 (±2) kg. 45 (±2) kg. 60 (±2) kg. |  |
| 3.4. | Gaivinimo indikatorius | 1. Turi būti integruotas manekene; 2. Jo pagalba atliekami gaivinimo duomenys turi būti perduodami į išmanųjį įrenginį. |  |
| 3.5. | Gaivinimo metu atliekamas gaivinimo kokybės turi būti vertinimas ne mažiau kaip pagal: | 1. Suspaudimų gylis, dažnis, atleidimas 2. Ventilavimo tūris 3. Rankų padėtis |  |
| 4. | Komplektacija | Komplektą turi sudaryti; • Manekenas; • Transportavimo krepšys išsilankstantis į kilimėlį; • Manekeno apranga • Lubrikantas; • Keičiami akių vyzdžiai; • Pakrovimo laidas baterijai; |  |
| 5. | CE sertifikatų arba atitikties deklaracijos kopijos | Būtina |  |
| 6.* | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. |  |

*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |