PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1

DĖL sporto salės, bendrųjų patalpų bei stogo paprastojo remonto darbų pirkimo, adresu Gluosnių g. 13B, Šilutė

Atsakome į gautus tiekėjų paklausimus:

- Klausimas. Prašome patikslinti ar pateiktas kiekių žiniaraštis yra galutinis? Nes yra nemažai tuščių lapų palikta.

Atsakymas. Pateikiame patikslintus darbų kiekių žiniaraščius.

2. Klausimas. Koks biudžetas numatytas šiam pirkimui?

Atsakymas. Maksimali planuojama pirkimo vertė – 500 000,00 Eur.

3. Klausimas. Darbų kiekių sąrašas 1 skyrius Sporto salės patalpų remontas (1-1) eilutė Nr. 10 Sienų tinko pertrynimas 911,12 m2, ir eilutė Nr. 11 Sienų atskirų vietų iki 1m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu 57m2, šios pozicijos ir kiekis kartojasi ir 2 skyriuje, ir 3 skyriuje, ir 4 skyriuje, ir 5 skyriuje, ir 6 skyriuje, ir 9 skyriuje, ir 10 skyriuje, ir 13 skyriuje. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Salės sporto patalpų remontas (1-1) Nr. 10, 11 kartojasi dėl sisteminės klaidos, šios eilutės yra skirtos patalpai (1-1). Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

4. Klausimas. Dėl eilučių numeravimo Darbų kiekių sąraše. 2 skyrius. Po 4 pozicijos eina 10 ir 11, o to 5. Susidaro nuomonė, jog po 4 eilutes einančias 10 ir 11 reikėtų naikinti ir nevertinti. Panaši situacija ir kituose skyriuose.

Atsakymas. Sisteminė klaida, šias eilutes reikia vertinti tik (1-1) skyriuje. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

5. Klausimas. Techninėje specifikacijoje Patalpų 1-14, 1-15 remontas rašoma, jog išardomos durys į patalpas 1-13 ir 1-16 ir angos užmūrijamos. Bet neužsiminama, kur ir kokios durys bus įrengiamos naujai, patekimui į patalpas 1-14 ir 1-15, taip pat nieko nerašoma apie duris į patalpas 1-13 ir 1-16. Prašome papildyti

Atsakymas. Durys išardomos tarp patalpų kurių Nr. 1-13, 1-14 ir 1-16, 1-15. Naujų durų įrengimui patalpose iškertamos naujos durys tarp pat. Nr.  1-12, 1-14 ir 1-17, 1-15 (kiekiai yra įtraukti angų išpjovimui, kiekių žiniaraštyje 1-12 ir 1-17). Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

6. Klausimas. Kokio storio šiluminė izoliacija numatyta šiltinti stogą?

Atsakymas. Atsakymas pateiktas 16 klausimo atsakyme.

7. Klausimas. Ar numatoma įrengti esamus krepšinio lankus, ar vertintis naujus? Jei naujus, tai kokie parametrai?

Atsakymas. Krepšinio lankai kaip ir pati konstrukcija keičiama į naują. Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo pirkimu įsigyjama krepšinio konstrukcija su montavimo darbais. Konstrukcija turi būti parinkta atitinkanti FIBA keliamus reikalavimus. Taip pat parinkta konstrukcija turi nesumažinti žiūrovų sėdimų vietų skaičių (po krepšinio konstrukcija). Lentos su krepšinio lankais šiuo pirkimu neperkamos.

8. Klausimas. Prašome pateikti tinklinio stovų techninius parametrus.

Atsakymas. Tinkliniui skirtas komplektas: 2 stovai, 2 movos, reguliuojamo aukščio, įtempimo mechanizmas, kvadratinis stovų profilis: 91 x 91 mm. Medžiaga: stovai – aliuminis / movos – nerūdijantis plienas.

9. Klausimas. Kokie kaloriferių galingumai sporto salės patalpoje 1-1?

Atsakymas. Nėra aktualu, nes šiuo pirkimu esami kaloriferiai keičiami naujais.

10. Klausimas. 1-12 ir 1-17 patalpose kiekių žiniaraštyje 3 punktas perdangos išramstymas - 4vnt. Kodėl 4 vienetai?

Atsakymas. Durų angoms atverti į patalpas iš 1-12 į 1-14 ir iš 1-17 į 1-15 laikinam išramstymui.

11. Klausimas. Pirkimo sąlygų, techninėje specifikacijoje 7p. nurodoma, kad:

„Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) nustatyti žaliųjų pirkimų kriterijai, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti konkrečius statybinių medžiagų (Dažai) naudojamų objekto apimtyje, parametrus teikiant planuojamų naudoti medžiagų gamintojo deklaracijas, kurias įsipareigoja naudoti vykdant sutartį bei naudojamos technikos su vidaus degimo varikliu ar elektros varikliu techninį pasą (-us) (ar kitą informaciją įrodančią naudojamos technikos atitikimą Įsakymo 11 skyriuje 14 p. nurodytiems reikalavimams). Galimas nurodomų medžiagų keitimas sutarties vykdymo metu į ne prastesnių (aplinkosauginių parametrų nurodytų Įsakymo 2 priedo XIII skyriuje aspektu) savybių iš anksto suderinus su statytojo paskirtu atstovu.“

Atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojo atnaujintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašas, kuriame patikslinti reikalavimai dėl atitikties dokumentų pateikimo statybos darbų tiekėjams, šis perkančiosios organizacijos reikalavimas yra perteklinis.
Atnaujintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše įtvirtinta nuostata, kad perkant pastatų statybos darbus, kai pirkimo dokumentuose numatyti įpareigojimai taikyti statybos produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitiktį šiems kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti vykdydamas statybos darbus.
Todėl pagal LR Aplinkos ministro įsakymo, „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ patvirtintą 2022 gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401, III skyriaus, 9 punktą, prašome patikslinti pirkimo sąlygas ir pašalinti šį reikalavimą.

Atsakymas.  Reikalavimas naikinamas. Pateikiama patikslinta techninė specifikacija.

12. Klausimas. Darbų kiekių sąrašas. 9 skyrius Sporto salės grindų remontas. Į darbų kiekių sąrašą neįtraukta betoninės plokštės ardymas ir grunto iškasimas ir išvežimas, šie darbai reikalingi, kadangi numatyta įrengti grindų pasluoksnį iš žvyro (9 sk. 4 eil.).

Atsakymas.  Teikiant pasiūlymą vertinti tokius darbus, kurie numatyti darbų kiekių žiniaraštyje, 9 skyriuje (Sporto salės grindų remontas).

3. Klausimas. Į darbų kiekių sąrašą neįtraukta patalpos 1-2 kiekiai. Prašome papildyti.

Atsakymas.  Pateikiame patikslintus darbų kiekių žiniaraščius.

14. Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad "patalpose 1-14 ir 1-15 išardomos durys kuriomis galima patekti į patalpas 1-13 ir 1-16. Išardytų durų ertmės užmūrijamos silikatinėmis plytomis ir nutinkuojamos (sienų plokštuma sulyginama su esamomis sienomis)". Ar reikia įrengti naujas duris (durų specifikacija)? Nei vieno šių darbų nėra kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti.

Atsakymas.  Patikslinta kiekių lentelėje pat. 1-12 (eilutė 6) ir 1-17 (eilutė 6).

15. Klausimas. Rūbinėse nurodyta grindų danga PVC linoleumas. Prašome patikslinti ir pateikti dangos techninę specifikaciją su parametrais, kurią perkančioji organizacija numato įsigyti.

Atsakymas. Danga (PVC) turi būti skirta drėgnai bei intensyviai naudojamai patalpai (dangos atsparumo klasė nuo 31 iki 34). Dangos spalva ir raštas parenkamas derinant su įstaigos vadovu.

16. Klausimas. Prašome patikslinti ir pateikti stogo šiltinimo detalę, nurodant konkrečių medžiagų specifikacijas, parametrus ir storius.

Atsakymas.  Stogo  bituminė danga turi būti dviejų sluoksnių: pirmas (apatinis) sluoksnis neplonesnis nei 4mm ir antras (viršutinis) sluoksnis neplonesnis nei 5mm. Pridedama stogo detalė. Pažymime, kad jeigu nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Priedas: stogo mazgas.

17. Klausimas. Prašome pateikti įėjimo durų (1-11 ir 1-5) eskizus su matmenimis, bei durų specifikaciją, konkrečiai nurodant medžiagiškumą (aliuminio profilio, PVC profilio, šiluminio laidumo vertė U ir kt.).

Atsakymas.  Eskizai su matmenimis nebus pateikiami, matmenis vertinti pagal darbų kiekių žiniaraštį. Durys aliuminio profilio. Numatyti priešgaisrinius reikalavimus atitinkančias duris. Šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims), nurodytus STR 2.01.02:2016 [6.18] 3 lentelėje.

18. Klausimas. Prašome patikslinti ir detalizuoti vidaus duris į patalpą 1-10.

Atsakymas.  Durys visos turi derėti tarpusavyje ir neišsiskirti. Durys montuojamos su joms skirtais apvadais (įvertinti grindjuostes), durys turi būti faneruotos. Parenkant duris būtina įvertinti durų eksploatavimo sąlygas. Spalvingumą durų derinti su įstaigos vadovu. Durys montuojamas sienų remonto metu, sienų apdaila privedant iki durų (rėmo). Duryse sumontuoti spynas (su užraktais ir rankenomis).

19. Klausimas. Prašome patikslinti ir pateikti vidinio kiemo betoninių trinkelių dangos įrengimo detalę, nurodant medžiagas, pasluoksnius, jų storius.

Atsakymas.  Priedas: šis detalės pjūvis yra orientacinis.

20. Klausimas. Atsižvelgiant į pastato paskirtį bei galimą didelį žmonių susitelkimo skaičių, pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, abejos sporto salės durys yra evakuacinės, o durys vedančios per koridorių turi būti dar ir priešgaisrinės. Durys turi būti su atitnkamais užraktais parinktais vadovaujantis LST EN standartais. Prašome patikslinti ir konkrečiai nurodyti kokios durys turi būti įrengiamos, pateikiant specifikacijas ir nurodant LST EN.

Atsakymas.  Priešgaisrinės durys EI260-C3 klasės, durų užraktas LST EN 1125 (iš pat. Nr. 1-11 į patalpą Nr. 1-1 ,,dvivėrės‘‘), durys su užraktu LST EN 1125 (iš pat. Nr. 1-11 į pat. Nr. 1-5 ir į lauką), durys su užraktu LST EN 1125 (iš pat. Nr. 1-1 į lauką).

21. Klausimas. Koks numatomas maksimalus žmonių skaičius patalpose.

Atsakymas.  Varžybų metu daugiau kaip 100 žmonių.

22. Klausimas. Prašome pateikti numatomų įsigyti tinklinio stovų specifikaciją.

Atsakymas. Atsakyta 8 klausimo atsakyme.

23. Klausimas. Prašome konkrečiai nurodyti reikalavimus ir specifikacijas ar pateikti pvz: "interjerinių kompaktinių LED šviestuvų tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas (po balkonais) -72m". Taip pat ir šviestuvams montuojamiems patalpose, nurodant W, Lx.

Atsakymas.  LED apšvietimas turi būti įrengiamas specialiame profilyje kuris uždengiamas specialia juosta. Šis apšvietimas nėra pagrindinis, todėl jis turi būti neintensyvus su atskiru reguliavimu (apšvietos intensyvumu). Visas apšvietimas turi būti įkomponuotas ir neišsiskirti iš bendros visumos.

Pavyzdys:

24. Klausimas. Prašome pateikti techninius parametrus ir specifikacijas, naujai įrengiamiems kaloriferiams.

Atsakymas.  Parinkti kaloriferį tokį, kad atitiktų keliamus reikalavimus tokio tūrio patalpai pagal patalpos šilumos poreikį.

25. Klausimas. Pateikta sporto dangos sistemos techninė specifikacija yra prieštaringa. Vienoje eilutėje minimas, kad „parketas turi būti pagamintas iš medžio masyvo“, kitaip sakant, vientisos ir neklijuotos medienos, o kitose nurodomas viršutinio sluoksnio storis 3,5 mm, kas nurodo, kad tai klijuotos parketlentės. Prašome patikslinti ką iš tikrųjų siekia įsigyti Perkančioji Organizacija (toliau PO) - ar sporto dangą iš masyvo parketo/parketlenčių ar iš klijuotų parketlenčių?

Atsakymas.  Sportui skirta medžio danga (kietmedis), daugiasluoksnis, 3 juostų formatas - lentelė 194 x 2520mm (su 10 proc. paklaida), paviršiaus tipas - lakas skirtas sportinėms dangoms (nedažyta), parketlenčių įrengimas - klijuojamos ar prikalamas, bendras storis - 22mm (su 1mm nuokrypiu), 3 juostų, įskaitant 3,5 mm dėvimąjį sluoksnį. Sporto salės grindų danga turi atitikti FIBA keliamus reikalavimus.

26. Klausimas. Prašome paaiškinti (ar pateikti vaizdinę medžiagą) „Dekoras - natūralus ąžuolas 23 juostų“ sąvoką. Čia nurodomos 23 juostos, kitur nurodomos tik 3.

Atsakymas. Techninė klaida. Dekoras – medis (kietmedis), daugiasluoksnis  3 juostų formatas.

27. Klausimas. Kuo remiantis PO pasirinko tik ąžuolo medieną? Daugelyje sporto salių ir arenų, kuriuose vyksta aukšto lygio krepšinio (LKL) varžybos, naudojamos ir kitų medienų, pvz., klevas, uosis, bukas, sporto dangos. Manome, kad toks reikalavimas riboja konkurenciją ir diskriminuoja kitus tiekėjus.

Atsakymas.  Reikalavimas nėra ribojantis konkurenciją ir nepritaikytas konkrečiam tiekėjui. Dėl patikimumo ir ilgaamžiškumo reikalavimas dangai -  kietmedis.

28. Klausimas. Ar PO nurodydama lentelių plotį, ilgį ir jų galima paklaidą „194 x 2520mm (su 10 proc. paklaida)“ yra įsitikinusi, kad keliamas reikalavimas matmenims atitinka bent trijų skirtingų gamintojų produktus, kartu įvertinus ir kitus reikalavimus? Manome, kad šis rodiklis, nepaisant nurodytos galimos paklaidos, proteguoja vieną gamintoją.

Atsakymas.  Gaminys parinktas atitinkant perkančiosios organizacijos reikalavimus. Gaminys nėra pritaikytas vienam konkrečiam gamintojui.

29. Klausimas.  Į kiekius nėra įtraukta balkonų grindų parketo įrengimo ir esamos balkono grindų dangos demontavimo.

Atsakymas.  Patikslinta darbų kiekių žiniaraštyje.

30. Klausimas.  Į kiekius įtraukta tik balkono apdaila iš vienos pusės.

Atsakymas.  Viena pusė dažoma (vidinė pusė), kita (išorė) – medžio apdaila (akustinių plokščių).

31. Klausimas.  Į kiekius nėra įtrauktas avarinių durų keitimas į šarvuotas

Atsakymas.  Patikslinta.

32. Klausimas.  Į kiekius neįtraukta vamzdynų aptaisymas, vamzdžiai einantys visu salės perimetru

Atsakymas.  Visi vamzdynai eina balkono apačia, todėl įrengiant balkonų apdailą bus aptaisyti.

33. Klausimas.   TS 6.6 punktas Panduso įrengimas. Nurodoma, jog pridedamas priedas: situacijos planas. Prašome įkelti

Atsakymas.  Situacijos planas yra kadastrinėje byloje, kuri yra pridėta prie pirkimo dokumentacijos.

34. Klausimas. Kokias trinkeles vertintis vidinio kiemo įrengimui, 6 ar 8 cm?

Atsakymas.  Trinkeles turi būti 6 cm.

35. Klausimas.  Ar keičiamos durys esančios balkone į patalpą 2-1

Atsakymas.  Šiuo pirkimu durys į patalpą 2-1 nekeičiamos.

36. Klausimas.   Techninėje specifikacijoje „6.1. Sporto salės vidus patalpų remontas (1-1)“ Durys, langai – nurodyta, kad keičiama įėjimo į salę durys naujomis ir avarinės durys - šarvuotomis, darbų kiekiuose yra nurodyta tik 3,4m2 plastikinės durys. Prašome patikslinti durų matmenis bei darbų kiekių sąrašą.

Atsakymas.  Patikslinta.

37. Klausimas. Techninėje specifikacijoje „6.2. Patalpų 1-12, 1-17 remontas“ nurodyta, kad durų angos praplatinamos, tačiau darbų kiekių sąraše „2 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-12)“ 1 eilutė durų ardymas ir 6 eilutė vidaus durys nurodyta po 4,2 m2. Taip pat „5 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-17)“ 1 eilutė durų ardymas ir 6 eilutė vidaus durys nurodyta po 4,2 m2 Prašome pateikti durų matmenis ir patikslinti dabų kiekių sąrašą.

Atsakymas.  Patikslinta.

38. Klausimas.   Darbų kiekių sąraše „2 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-12)“ ir „5 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-17)“ nurodytas „Perdangos išramstymas“, prašome patikslinti, koks išramstymas?

Atsakymas.  Atsakymas pateiktas 10 klausymo atsakyme.

39. Klausimas.   Ar nesidubliuoja „Darbų kiekių sąraše“ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ir 13 skyriuose „10 Sienų tinko pertrynimas.. 911,12 m2“ ir „11 Sienų atskirų vietų tinko remontas... 57 m2“. Prašome patikslinti darbų kiekių sąrašą.

Atsakymas.  Patikslinta.

40. Klausimas. Darbų kiekių sąraše „2 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-12)“ ir „5 Patalpų pritaikymas neįgaliesiems (1-17)“ yra nurodytas PVC grindų dangos įrengimo, tačiau nėra senos grindų dangos išardymo. Prašome patikslinti darbų kiekių sąrašą.

Atsakymas.  Patikslinta.

41. Klausimas.  Apžiūrėjus sporto salės (1-1) balkono grindis pastebėti nelygumai ir reikalingas grindų lyginimas. Koks sprendimas numatytas naujų grindų įrengimui?

Atsakymas. Vertinti pagal pirkimo dokumentus.

42. Klausimas.  Darbų kiekių sąrašas. 1 skyrius 24 eilutė Kaloriferio montavimas 4 vnt. Ar reikalinga įsivertinti naujus kaloriferius? Taip pat TS 6.1 punkte skirsnyje Šildymas, rašoma apie naują papildomą kaloriferio įrengimą. Kiek iš viso įsivertinti kaloriferių?

Atsakymas. Trys kaloriferiai keičiami naujais ir vienas įrengiamas papildomai.

43. Klausimas.  Iš vienos ir kitos apsauginės balkono (patalpa 1-1) sienutės pusės montuojama akustinė plokštė. Kaip užbaigiama sienutės apdaila (viršus)? Dabar yra medinis turėklas.

Atsakymas. Balkono apsauginės sienutės viršuje įrengti medinį turėklą. Virš langų medinė apdaila atnaujinama (nušveičiama ir perdažoma). Akustinė plokštė montuojama tik balkono išorinėje ir apatinėje pusėje.

44. Klausimas. Kaip numatyta pasielgti su virš langų esančiomis dailylentėmis (patalpa 1-1)?

Atsakymas. Virš langų medinė apdaila atnaujinama (nušveičiama ir perdažoma).

45. Klausimas.  Prašome patikslinti kokio tipo šviestuvai įrengiami patalpose: 1-1; 1-13; 1-14; 1-16; 1-15; 1-11; 1-5?

Atsakymas. Patalpoje Nr. 1-1 šviestuvai įrengiami tik po balkonu (salėje įrengti nauji šviestuvai kurie remonto metu turi būti apsaugoti). Patalpose Nr. 1-5, 1-11, 1-13, 1-14, 1-16, 1-15, įrengiami LED šviestuvai (apšvietos intensyvumą skaičiuoti kiekvienai patalpai individualiai (Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"). Šviestuvo dizainą - derinti su įstaigos vadovu.

46. Klausimas.  Prašome patikslinti krepšinio konstrukcijos specifikaciją.

Atsakymas. Konstrukcija turi būti parinkta atitinkanti FIBA keliamus reikalavimus. Taip pat parinkta konstrukcija turi nesumažinti žiūrovų sėdimų vietų skaičių (po krepšinio konstrukcija).

47. Klausimas. Prašome patikslinti sportinio parketo specifikaciją, kadangi TS pradžioje rašoma, kad danga medžio masyvo, o pabaigoje nurodomas dėvimasis sluoksnis, kas jau rodo kad tai daugiasluoksnė parketlentė.

Atsakymas. Patikslinta.

48. Klausimas.  Ar tikrai reikia skaičiuoti nuo antro žiniaraščio lapo pasikartojančius darbus ir kiekius:
Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 - 911,12 m2
 Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu - 57,0 m2
Prašome pateikti patikslintą kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Patikslinta.

49. Klausimas. Prašome patikslinti 6.6. sporto salės remontas (1-1) „Nuardžius Bituminę stogo dangą įvertinti esamų konstrukcijų stovį“ – nuardyti visą bituminę dangą ir utilizuoti? Nėra nuardymo įtraukta į darbų žiniaraštį.

Atsakymas. Šiuos darbus vertinti kompleksiškai, jei danga dar yra pakankamai sandari ja galima palikti kaip garo izoliaciją.

50. Klausimas. Prašome pateikti salės stogo planą.

Atsakymas. Pateikiama tik turima dokumentacija: patalpų eksplikacijos ir situacijos planas (priedas: kadastrinė byla).

51. Klausimas. Prašome pateikti šildomų įlajų kiekį.

Atsakymas. 4 vnt.

52. Klausimas. Prašome pateikti parapeto šiltinimo mazgą.

Atsakymas.

53. Klausimas. Prašome pateikti karnizo šiltinimo mazgą.

Atsakymas. Karnizo nėra.

54. Klausimas Prašome pateikti, parapeto ir karnizo skardinimo mazgą. Kokia skardos spalva?

Atsakymas. Parapeto mazgas pateiktas 52 klausime. Spalvą derinti darbų eigoje su užsakovu.

55. Klausimas. Ar yra praėjimų per stogą komunikacijoms?

Atsakymas. Nėra nustatyta.

56. Klausimas. Prašome pateikti deformacinių siūlių įrengimo mazgą.

Atsakymas. Pridedamas stogo deformacinės siūlės įrengimo pavyzdys: