LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ
AVIACIJOS BAZĖ

Suinteresuoto Tiekėjo komentaras:

Laba diena,

Matome, kad Jūsų pateiktoje techninėje specifikacijoje yra labai kruopščiai ir labai detaliai užspecifikuotas konkretaus gamintojo produktas. Jeigu būti tiksliems - tai 2.2.4 punkte yra užspecifikuotas konkrečiai Eaton gamintojo nepertraukiamo maitinimo šaltinis 60Hz (dažnio keitiklis). Pagal pateiktą techninę specifikaciją pasiūlyti kito gamintojo nepertraukiamo maitinimo šaltinį 60Hz (dažnio keitiklį), kuris kuo puikiausiai veiktų ir atliktų savo funkciją yra tiesiog neįmanoma. Prašome išlaikyti sąžiningą konkurenciją viešojo pirkimo metu. Todėl prašome peržiūrėti Jūsų parengtą techninę specifikaciją, ją pakoreguoti atitinkamai, kad būtų galimybė konkurse dalyvauti kitiems tiekėjams ir siūlyti ne tik Eaton produktą.

Ačiū.

PO atsakymas:

Ačiū už pastabas. Perkančioji organizacija atsižvelgs į komentarus ir techninę specifikaciją pakoreguos, laikydamasi sąžiningumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.