Suinteresuotiems tiekėjams

(CVP IS priemonėmis)

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO IR TERMINO NUKĖLIMO

AB „Miesto gijos“ (toliau - Perkantysis subjektas) skelbiamų derybų būdu vykdo supaprastintą pirkimą „Požeminio dujotiekio paviršių vientisumo atnaujinimas“, CVP IS pirkimo ID 7681800 (toliau tekste – Pirkimas).

Perkantysis subjektas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis 2026 m. gegužės 5 ir 11 dienomis gavo tiekėjų prašymus  paaiškinti/patikslinti Pirkimo sąlygas.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.1. punktu „Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkantįjį subjektą.“, atsako į  pateiktus klausimus:

| Eil.Nr | Tiekėjų užduoti klausimai/prašymai* | Perkančiojo subjekto atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įmonė turi teisę remontuoti ir eksploatuoti magistralinius dujotiekius, skirstomųjų dujotiekių neturime, ar dalyvaujant šiame konkurse laikysite, kad kvalifikacija yra lygiavertė ir galima teikti pasiūlymą? | Informuojame, kad šiame etape Perkantysis subjektas nevertina tiekėjų kvalifikacijos ir bus vertinama tik galimo laimėtojo pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. Pažymime, tiekėjui neatitinkant kvalifikacijos, Pirkimo sąlygos nedraudžia pasitelkti kvalifikacijos atitikčiai ūkio subjektus ar dalyvauti JVS pagrindu. |
| 2. | TS 3.3.6. Po kiekvienos vietos izoliacijos remonto darbų atlikti pakartotiną naujos izoliacijos vientisumo patikrą kibirkštiniu defektoskopu arba kita sertifikuota įranga. Prašome patvirtinti, kad pakartotinę patikrą atliks užsakovo atstovai. | Informuojame, kad po kiekvienos vietos izoliacijos remonto darbų, pakartotiną naujos izoliacijos vientisumo patikrą kibirkštiniu defektoskopu arba kita sertifikuota įranga turės atlikti tiekėjas. |
| 3. | TS 3.3.12. Kasimo vietose augmeniją Rangovas šalina savo lėšomis. Po atliktų darbų gerbūvis privalo būti atstatytas . Ar užsakovui yra žinoma, kad atliekant numatomus remonto darbus bus reikalinga šalinti medžius ar kitus želdinius dėl kurių būtų reikalinga gauti leidimus ar derinimus? Ar užsakovas turi vietos fotofiksaciją? | Informuojame, kad Perkančiajam subjektui yra žinoma, kad dujotiekio apsauginėje zonoje yra augmenijos (krūmai ir žolė kurie atželia per metus). Vietos foto nuotraukos pateiktos Techninės specifikacijos prieduose, taip pat pažymime, kad tiekėjai, suderinus laiką Pirkimo specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta tvarka, gali atvykti apžiūrėti vietoje. |
| 4. | TS 3.3.15. Rangovas privalo atlikti ir tuos Darbus, kurie nėra aprašyti techninės specifikacijos 3 priede, bet jie būtini izoliacijos remonto darbams atlikti; prašome patvirtinti, kad šie darbai bus laikomi papildomais ir bus apmokami papildomai. | Informuojame, kad tiekėjai teikdami pasiūlymus turi įvertinti visus susijusius kaštus ir įsiskaičiuoti į darbų kainą, kurie būtini izoliacijos remontui. |
| 5. | Prašome paaiškinti kaip vyks tarpinis (paslėptų darbų) pridavimas. Kam bus priduodami gruntavimo, izoliavimo darbai? Su kuo bus derinamos konkrečios izoliacijos keitimo apimtys? | Informuojame, kad paslėptų darbų pridavimas vyksta išsikvietus Perkančiojo subjekto atstovą į darbų atlikimo vietą. Gruntavimo ir izoliavimo darbai priduodami Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui. Izoliacijos keitimo apimtys nurodytos techninės specifikacijos priede Nr.1 ir derinti su Perkančiojo subjekto atsakingu atstovu nereikia. |

* Tiekėjo klausimų tekstas neredaguotas

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.4. punktu, bet kuris pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Informuojame, kad pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ir pirminius pasiūlymus reikia pateikti iki 2026-05-21 10:00 val.

Pagarbiai

Pirkimo komisija