## Priemonės
Priemonės patologijos diagnostikos tyrimams
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | BVPŽ kodas | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis mato vienetais | Orientacinis kiekis pakuotėmis
1 | 96 šulinėlių filtravimo plokštelė su hidrofiline PVDF membrana | 33196000-0 | Paskirtis- mėginių filtravimas. Vieno šulinėlio tūris 50 - 300 µl. | 10 vnt. | 100 vnt. | 10
2 | Mikro mėgintuvėliai 5 ml tūrio | 33192500-7 | Pastatomi. Su užsukamu kamšteliu. Žymėjimas CE-IVD. | 1000 vnt. | 10000 vnt. | 10
3 | Stovas 5 ml mikro mėgintuvėliams | 33196000-0 | Medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė. Talpa ne mažiau kaip 25 mikro mėgintuvėliai. | 1 vnt. | 5 vnt. | 5
4 | Daugiakanalis skysčių dozatorius su antgaliais
4.1 | Daugiakanalis skysčių dozatorius | 38437000-7 | Ne mažiau kaip 5 kanalų. Tūris 100 -1250 µl arba 120 - 1200 µl. | 1 vnt. | 3 vnt. | 3
4.2 | Antgaliai daugiakanaliam skysčio dozatoriui | 38437110-1 | Suderinti darbui su siūlomu daugiakanaliu skysčio dozatoriumi. 100 -1250 µl arba 120 - 1200 µl tūrio. Ne sterilūs. Žymėjimas CE-IVD. | 480 vnt. | 48000 vnt. | 100
5 | Vienkanalis skysčių dozatorius su antgaliais
5.1 | Vienkanalis skysčių dozatorius | 38437000-7 | Tūris 500-5000 µ. | 1 vnt. | 3 vnt. | 3
5.2 | Antgaliai vienkanaliam skysčio dozatoriui | 38437110-1 | Suderinti darbui su siūlomu vienkanaliu skysčio dozatoriumi. 500 -5000 µl tūrio. Ne sterilūs. Žymėjimas CE-IVD. | 250 vnt. | 2500 vnt. | 10
6 | Vienkanalis skysčio dozatorius | 38437000-7 | 100 - 1000 µl tūrio. | vnt. | 3 vnt. | 3
7 | Politileniniai užspaudžiami maišeliai | 18938000-3 | Matmenys - 60x80 (+/-0,5mm) mm. | 1000 vnt. | 5000 vnt. | 5
8 | Adatėlė pjūviams | 33140000-3 | Taikymo sritis - histologija. Ilgis 14 (+/-3 cm) cm. Tiesi. | 1 vnt. | 10 vnt. | 10
9 | Nitrochromo kilpelė ir kotelis
9.1 | Nitrochromo kilpelė 3,5 mm skersmens | 33140000-3 | Paskirtis - audinių paruošimas. Skersmuo 3,5 (+/-0,01 mm) mm. | 3 vnt. | 60 vnt. | 20
9.2 | Kotelis kilpelei | 33140000-3 | Suderintas darbui su siūloma nitrochromo kilpele. | 1 vnt. | 6 vnt. | 6
10 | Dengiamieji stikleliai 24x40mm | 33793000-5 | Storis 0,09 - 0,12 (+/-0,01 mm) mm. Pagaminti iš borosilikatinio stiklo. Bespalviai ir skaidrūs. Žymėjimas CE-IVD. | 1000 vnt. | 50000 vnt. | 50
11 | Mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai | 33192500-7 | 1,5 - 2 ml tūrio. Sterilūs, be RNazės, DNazės, pirogenų. Kūginiai. Kamšteliai pritvirtinti prie mėgintuvėlio. Žymėjimas CE-IVD. | 500 vnt. | 25000 vnt. | 50
12 | Kriomėgintuvėliai. | 33192500-7 | Paskirtis - mėginių saugojimas žemoje temperatūroje. Tinka laikymui iki -176°C. 1,0 - 1,5 ml tūrio. Pastatomi. Su užsukamais kamšteliais. Su 2D brūkšniniu kodu ant dugno. Be DNR, RNazės, DNazės, PGR inhibitorių, endotoksinų ir citotoksinų. Dėžutėse po 96 vnt. | 480 vnt. | 16800 vnt. | 35
13 | Prietaisas IHC kontroliniams audinių blokams sudaryti 3 mm skersmens | 33140000-3 | Paskirtis - audinio fragmento paėmimas. Su stūmoklio sistema. | vnt. | 6 vnt. | 6
14 | Prietaisas IHC kontroliniams audinių blokams sudaryti 4 mm skersmens | 33140000-3 | Paskirtis - audinio fragmento paėmimas. Su stūmoklio sistema. | vnt. | 6 vnt. | 6
15 | Kartoninis užverčiamas objektyvinių stiklelių dėklas. | 33140000-3 | Talpa - ne mažiau kaip 20 objektyvinių stiklelių. | vnt. | 200 vnt. | 200
1-15 p.d. paprašius pateikti pavyzdžius.