TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis užpildas naudojamas pieninių ir nuolatinių dantų plombavimui

Rinkinį sudaro:

- skystis ne daugiau 6,4 ml,

- milteliai ne daugiau 15 g,

- šaukštelis milteliams, popierėliai maišymui.

- spalva A2 ir A3

- orientacinis kiekis 120 rinkinių

2. Higieninės įmautės, skirtos CS9600 3D kompiuterinės tomografijos kandikliui

- įmautės ilgis ne trumpesnės nei 10 cm;

- įmautės plotis ne mažiau nei 11 cm;

- pakuotėje ne mažiau kaip 40 vnt. įmaučių

- orientacinis kiekis  4000 vnt.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.