Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI „P-2026/14810, PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMAS SU MONTAVIMU IR KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMU“ (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis) |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai) | Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą  fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome šias prekes/paslaugas/darbus:

| Eil. Nr. | Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ir aikštelės adresas | Mato vnt. | Kiekis | Komplekto kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, adresu Gargždų g. prie namo Nr. 26, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav. | Kompl. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx |
| 2. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, adresu Gargždų g. prie namo Nr. 23, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav. | Kompl. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx |
| 3. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, adresu Sodžiaus g. prie namo Nr. 3, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav. | Kompl. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx |
| 4. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, adresu Gargždų g. prie namo Nr. 33, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav. | Kompl. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx |
| 5. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, adresu Pušų g. prie namo Nr. 41, Gargždai, Klaipėdos r. sav. | Kompl. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekių Techniniai reikalavimai* | Tiekėjų siūlomų prekių techniniai rodikliai, charakteristikos ** | Pridedami dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Tikslus modelio pavadinimas..... Įrašo tiekėjas.... Serijos numeris (jei toks yra)..... Įrašo tiekėjas.... Nurodyti prekių gamintoją.... Įrašo tiekėjas.... |  |  |  |
| 1. | Vientisas, ištisinės struktūros 4 konteinerių masyvas, talpinantis nurodyto tūrio maišus/talpyklas: 1) 5 m3 – 1 vnt. mišrioms komunalinėms atliekoms; 2) 5 m3 – 1 vnt. plastiko atliekoms; 3) 5 m3 – 1 vnt. popieriaus atliekoms; 4) konteineris, vidine pertvara padalintas į dvi dalis, talpinančias po 3 m3 (1 vnt. stiklo atliekoms ir 1 vnt. rezervinis) | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| Reikalavimai pusiau požeminiams konteineriams: |  |  |  |
| 2. | Įsigyjami konteineriai, pusiau požeminės talpyklos turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2024 m. | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Komunalinių atliekų konteineriai turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus LST EN 13071-1:2019 (arba lygiavertis) ir LST EN 13071-2:2019 (arba lygiavertis); kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų komunalinių atliekų konteinerių sertifikavimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius LST EN 13071-1:2019 (arba lygiavertis) ir LST EN 13071-2:2019 (arba lygiavertis) standartus patvirtinantys dokumentai; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Konteinerio antžeminės dalies konstrukcija keturkampės formos, kas leistų konteinerius tarpusavyje sujungti į bendrą konteinerių eilę (grandinę), nepaliekant tarpų tarp jų; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Konteinerį sudaro antžeminė (išorinė) dalis, požeminė ir iškeliamoji (maišas/talpykla) dalys; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Konteineriai aikštelėje turi būti sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius) pagal projektuose pateiktas schemas. Vieno konteinerio talpos matmenys: 1,70 m x 1,70 m (±3 cm), bendras aukštis su požemine dalimi 3,150 m (±5 cm). Antžeminės dalies aukštis priklauso nuo įkasimo gylio, bet rekomenduojamas - su kabliais 1250 mm (±50 mm). Stiklo atliekų-rezervinio konteinerio talpa vertikalia vidine pertvara dalijama pusiau į dvi dalis. Vidinė pertvara turi būti pagaminta iš drėgmei atsparios jūrinės faneros (arba lygiavertės medžiagos) 200 mm (±5 mm) storio. | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Konteinerio korpusas turi būti pagamintas iš gelžbetonio arba kitos lygiavertės medžiagos su suapvalintais kampais. Korpusas turi būti atsparus pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir nelaidus vandeniui (ne mažiau W8) tiek iš vidaus, tiek iš išorės, su nerūdijančio plieno perforuota apdaila, kuri užsideda ant plokščių paviršių (suapvalinti korpuso kampai lieka neuždengti). Įrenginėjamų konteinerių antžeminės dalies dizainas turi būti panašus ir derantis prie jau esamų pusiau požeminių konteinerių dizaino Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | 8.1. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) turi būti atsparus atmosferos poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, visiškai nepralaidus vandeniui, pagamintas iš 7-8 mm storio polietileno (plastiko) juodos spalvos. Konteinerio gaubte - apvali anga su vienu dangčiu, kurios skersmuo 500 mm (±50 mm). Dangtis įleistas į gaubtą, taip užtikrindamas aptakumą ir vientisumą. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos. Detalės, jungiančios atliekų įmetimo angų dangčius prie konteinerių, turi būti tvirtos ir užtikrinančios, kad naudojant konteinerius dangtis nenulūš, neatsiskirs nuo konteinerio viršutinio dangčio (gaubto); 8.2. Stiklo atliekų-rezervinio konteinerio, padalinto į dvi dalis, viršutinis dangtis (gaubtas) taip pat turi būti iš dviejų dalių 1650 mm (±5 mm)/820 mm (±5 mm) dydžių. Viena viršutinio dangčio (gaubto) dalis turi turėti įrengtą angą su dangčiu stiklo atliekų konteineriui, kita – pažymėtą (įspaustą gamykloje) vietą angai (rezerviniam konteineriui). Angų atliekų metimui skersmuo 450 mm (±50 mm). | 8.1. Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] 8.2. Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Konteinerio, skirto mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti, atliekų įmetimo angos dangčio spalva juoda. Ant dangčio turi būti termiškai įspaustas užrašas „Mišrios komunalinės atliekos“. Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms rinkti, įmetimo angos dangtis mėlynos spalvos. Ant dangčio turi būti termiškai įspaustas užrašas „Popierius“. Konteinerio, skirto plastiko atliekoms rinkti, įmetimo angos dangtis geltonos spalvos. Ant dangčio turi būti termiškai įspaustas užrašas „Plastikas“. Konteinerio, skirto stiklo atliekoms rinkti, įmetimo angos dangtis žalios spalvos. Ant dangčio turi būti termiškai įspaustas užrašas „Stiklas“; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį, kuris turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu, dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno (arba analogiški pagal stiprumą ir ilgaamžiškumą) lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą ir turi būti nesunkiai atidaromas ir uždaromas ir paleidus automatiškai užsidaryti; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Ant kiekvieno konteinerio turi būti pakabinta informacinė lentelė (ant konteinerio, padalinto į dvi dalis, informacinė lentelė turi būti tik stiklo atliekų daliai), nurodanti, kokias atliekas į konteinerį galima mesti ir kokių – negalima. Lentelės matmenys – 350 mm x 500 mm (±50 mm). Lentelės turinys (tekstas, grafiniai elementai ir kita pateikiama informacija) derinamas su Perkančiąja organizacija sutarties vykdymo metu; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Konteineris pritaikytas 1 kablio ištuštinimo sistemai. Kabliai atsparūs korozijai, apkrovos pagal EN13071 standarto reikalavimus; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Konteinerio maišas/talpykla atlaiko apkrovas dėl iškėlimo - nemažiau 2200 kg; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Plastiko, popieriaus atliekoms skirti konteineriai turi būti pagaminti su maišu, rezervinis konteineris – su maišu, stiklo atliekų – su maišu sustiprintu vidiniu sluoksniu, mišrių komunalinių atliekų - su standžia talpykla (galvanizuoto metalo (plieno). Maišai/talpyklos turi būti su 1 kablio mechanizmu; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Konteineriai, įskaitant ir tokias jų charakteristikas kaip mazgai, prijungiamosios detalės ir kt., turi atitikti LST EN 13071 arba lygiavertį standartą pagal taikymo sritį. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalo pateikti dokumentus (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą; Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalo pateikti dokumentus (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Tiekėjas turi pateikti konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių ir originalo kalbomis); | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Konteinerio techninės konstrukcijos privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio antžeminės dalies apdailos ir negalėtų nuimti konteinerio viršutinio dangčio ir atliekų įmetimo angos dangčio; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 18. | Stiklo atliekų-rezervinis konteineris dalijamas į dvi dalis, dviem skirtingoms atliekų frakcijoms. Kiekvienos dalies maišo/talpyklos tūris turi būti ne mažesnis nei kaip 3m3. | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Į žemę įkasamo konteinerio korpuso dugnas – nuožulnus, kad susikaupęs skystis sutekėtų į vieną vietą ir jį būtų galima išsiurbti; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 20. | Konteinerio konstrukciniai elementai turi užtikrinti, kad konteinerio konstrukcija būtų nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 21. | Montavimo darbai. Konteinerių aikštelės bus įrengiamos vadovaujantis techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | .......[įrašo tiekėjas] [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Garantiniai laikotarpiai |  |  |  |
| 22. | Tiekėjas kartu su konteineriais turi pateikti gamintojo ir tiekėjo (jei tiekėjas nėra gamintojas) garantinį raštą/prekės garantiją (lietuvių ir originalo kalbomis). | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 23. | Gamyklinė garantija pusiau požeminio konteinerio talpyklai (požeminei konteinerio korpuso daliai) – ne mažesnė kaip 10 metų; | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 24. | Gamyklinė garantija antžeminei pusiau požeminio konteinerio daliai, įskaitant konteinerių apdailą ir informacines lenteles (be atidarymo/uždarymo mechanizmų) – ne mažesnė kaip 2 metai | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 25. | Gamyklinė garantija antžeminės konteinerio dalies įrangos mechanizmams (atidarymo / uždarymo mechanizmams, įskaitant dangtį ir kt.) – ne mažesnė kaip 2 metai | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 26. | Gamyklinė garantija vidinei konteinerio standžiai talpyklai (galvanizuoto metalo (plieno), – ne mažesnė kaip 5 metai, gamyklinė garantija iškeliamai daliai-maišui – ne mažesnė kaip 2 metai. | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |
| 27. | Garantija konteinerių montavimo ir aikštelių įrengimo darbams – kaip tai reglamentuoja teisės aktai. | Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: ……….[įrašo tiekėjas] | Prie pasiūlymo pridedame: .......[įrašo tiekėjas] [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus** teikti iškart su pasiūlymu] |

Pastabos:

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Tais atvejais, kai techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs kiekybiniai ar techniniai parametrai (dydžiai, matmenys, talpa ar kiti rodikliai), laikoma, kad leidžiama šių parametrų paklaida yra ±10 proc., išskyrus atvejus, kai prie konkretaus parametro paklaida aiškiai nurodyta kitaip.

Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties vykdymui.

** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

| Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas: | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins: | Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos): |
| --- | --- | --- |
| papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. | tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.). | dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliais, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print scre-en) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių  pateikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, prekių pateikimo,  aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | ... |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: __ (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]