## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kieti, dujoms pralaidūs kontaktiniai lęšiai, konteineriai, tirpalai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70 (septyniasdešimt) procentų nuo pradinio galiojimo laiko
Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Kieti, dujoms pralaidūs sferiniai kontaktiniai lęšiai | Medžiaga: fluoro silikono akrilatas, silikono akrilatas, tisilfocon A, tolofocon A. Diametras: 8,00; 8,20; 8,40; 8,60; 8,80; 9,00; 9,20; 9,30; 9,40; 9,60; 9,80; 10,00; 10,20; 10,50; 11,00 mm. Bazinė kreivė nuo 6,5 iki 9,00 mm ( kas 0,05mm ). Stiprumas ( D ) nuo +25,0 iki -25,0 ( kas 0,25D ). Dizainas: sferinis, asferinis, sferinis/asferinis. Dk nuo 12 iki 163. | vnt. | 1000 |  | 0 | 21 | 0
2 |  | Kieti, dujoms pralaidūs keratokonuso (netaisyklingos ragenos dizaino) kontaktiniai lęšiai | Medžiaga: fluoro silikono akrilatas, silikono akrilatas, tisilfocon A, tolofocon A. Diametras nuo 7,60 iki 12,00 ( žingsnis kas 0,10 mm ). Bazinė kreivė nuo 4,3 iki 8,5 5mm ( kas 0,0 5mm ) ir nuo 9,0 iki 9,30 mm ( kas 0,1mm ). Stiprumas ( D ) nuo +25,0 iki -35,0 ( kas 0,25D ). Sagitalinis gylis: standartinis 0,00, plokščias +0,5; +0,6; +1,00; +1,2; status -0,5; -1,0. Dizainas: pagal paciento receptą ( torinis, bitorinis ). Dk nuo 12 iki 163. Atspalvis: melsvas, žalsvas, pilkas. Būtina: CE žymėjimas ir kietų kontaktinių lęšių kompiuterinė parinkimo programa, palaikoma lęšių gamintojo. | vnt. | 1000 |  | 0 | 21 | 0
3 |  | Kieti, dujoms pralaidūs toriniai kontaktiniai lęšiai | Medžiaga: fluoro silikono akrilatas, silikono akrilatas, tisilfocon A, tolofocon A. Diametras: 9,10; 9,30; 9,60; 9,80; 10,10; 10,20; 10,60; 11,00mm. Bazinė kreivė nuo 6,5 iki 9,00mm ( kas 0,05mm ). Stiprumas ( D ) nuo +25,0 iki -25,0 ( kas 0,25D ). Cilindras: užpakalinis nuo 0,2 iki 1,5mm ( kas 0,05mm ), prekinis nuo -0,5 iki -2,00mm ( kas 0,25mm ). Ašis nuo 0° iki 180° ( kas 1° ). Prizminis balansas ( PD ): 1,00 iki 2,50 ( kas 0,5 ). Dizainas: pagal paciento receptą ( torinis, bitorinis ). Dk nuo 12 iki 163. Atspalvis: melsvas, žalsvas, pilkas. | vnt. | 200 |  | 0 | 21 | 0
4 |  | Konteineris lęšiams laikyti | Konteineris lęšiams laikyti | vnt. | 300 |  | 0 | 21 | 0
5 |  | Daugiafunkcinis tirpalas kontaktiniams lęšiams | Daugiafunkcinis tirpalas kietų, dujoms pralaidžių kontaktinių lęšių valymui, laikymui, drėkinimui, dezinfekavimui, skalavimui po valymo. Sudėtis: Polihemetileno biguanidas 0,0005 % Poloksameras 0,5 % Hipromeliozė 0,275 % Daugiahidroksilis alkoholis, EDTA, pagalbinė medžiaga. Pakuotė 250ml±10ml. | vnt. | 1000 |  | 0 | 21 | 0
6 |  | Tirpalas deguoniui pralaidiems kontaktiniams lęšiams | Tirpalas, skirtas kietų deguoniui pralaidžių kontaktinių lęšių iš fluorosilikono akrilato, silikono akrilato, lęšių apdorotu paviršiumi bei lęšių iš polimero akrilato laikymui, sudrėkinimui ir dezinfekavimui. Sudėtis: Alkilo eterio sulfatas (9,8%), etoksiluotas alkil fenolis, natrio chloridas, silicio suspensija, natrio fosfatas dvibazis ir tretinės-ketvirtinės struktūros kakavos fosfolipidai, PHMB 0.0005 %, chlorheksidinas 0.003 % Pakuotėje 120ml±10ml. | vnt. | 1000 |  | 0 | 21 | 0
7 |  | Tirpalas kontaktinių lęšių valymui | Tirpalas kontaktinių lęšių valymui (riebalų nuėmėjas). Tirpalas skirtas kasdieniniam nešvarumų ir nuosėdų, proteinų pašalinimui nuo kietų, pusiau pralaidžių kontaktinių lęšių paviršaus.Sudėtis: Polikvaternis 10, polivinilo alkoholis, polietilen glikolio derivatas, poliheksanidas 0.0005 %, chlorheksidinas 0.003 %, EDTA 0.05 % Pakuotėje 30ml±5ml. | vnt. | 1500 |  | 0 | 21 | 0
[6 empty] | Viso: | 0 |  | 0