TSD-405, VPP-8357

Atsarginių detalių komplekto techninė specifikacija

| Eilės Nr. | Parametrai, reikalaujamos parametrų reikšmės | Orientacinis kiekis (vnt.) | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atsarginių dalių komplektas | 1 |  |
| 1.1. | 1. Komplektas skirtas LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamai gamintojo ,,Comecer“ įrangai. 2. Komplektas apima visas pagrindines eksploatacines bei elektronines dalis, būtinas sklandžiam karštųjų kamerų veikimui užtikrinti. 3. Atsarginės dalys yra originalios, sertifikuotos ir suderintos su gamintojo ,,Comecer“ įrangos specifikacijomis. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) | - |  |
| 1.2. | Komplektą sudaro: | - |  |
| 1.2.1. | Gamintojo ,,Comecer“ karštosios kameros BBS-2V dalys | - |  |
| 1.2.1.1. | Pripučiama tarpinė (kodas 38B2J02004 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.1.2. | LED apšvietimo elementas - juostinis apšvietimas (firmos ILLUMINATOR, tipas WLS27 LED, kodas 9901041081 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.3. | Mikrojungiklis (firmos BAUMER kodas 9501010063 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.4. | Užrakto įrenginys ( firmos COMETA kodas 9107030012 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.5. | Kameros rinkinys (firmos CORBELLI kodas 9901040199 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.6. | Paspaudžiamas jungiklis 10 bar su kabeliu (kodas 9410030223 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.7. | Kintamojo slėgio transmitorius COMECER (kodas 9502020175 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.8. | Indukcinis sensorius (kodas 9502030076 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.9. | Sensoriaus aktuatorius ( firmos SCHMERSAL kodas 9508080052 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.10. | Centrinis ventiliatorius 135W 230V 50Hz (kodas 9411020123 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.11. | Ašinis ventiliatorius 17W 24V (kodas 9503010744 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.12. | Lieto korpuso elektros grandinės atjungimo kirtiklis (firmos MOELLER kodas 9501040693 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.13. | Apsauginė rėlė (firmos SIEMENS kodas 9507020139 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.1.14. | Maitinimo šaltinis (firmos SIEMENS, tipas SITOP 24VDC/2.5A (EX 6EP13322BA10), kodas 9504010481 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.15. | Maitinimo šaltinis (firmos SIEMENS, tipas 220VAC/24VDC 10A (EX 6EP1334-3BA00), kodas 9504010022 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.16. | Kintamojo slėgio jungiklis (50–500 Pa) (firmos DWYER, kodas 9502020173 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.1.17. | Nuspaudžiamas jungiklis (firmos ELETTROTEC, kodas 9502020005 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2. | Gamintojo ,,Comecer“ BBS1 karštosios kameros dalys | - |  |
| 1.2.2.1. | Pripučiama tarpinė (kodas 38B2J02004 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.2.2. | LED apšvietimo elementas - juostinis apšvietimas (firmos TURCK BANNER , tipas ILLUMINATOR WLS27 LED, ilgis L:285 , kodas 9901041081 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.3. | Mikrojungiklis (firmos BAUMER kodas 9501010063 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.4. | Užrakto įrenginys (firmos COMETA kodas 9107030012 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.5. | Kameros rinkinys (firmos CORBELLI kodas 9901040199 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.6. | Paspaudžiamas jungiklis 10 bar su kabeliu (firmos AIRON, tipas CONN. L:5M kodas 9410030223 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.7. | Kintamojo slėgio transmitorius (kodas 9502020175 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.8. | Indukcinis sensorius (firmos PEPPERL+FUCHS, tipas NBB2-8GH20-E2-V3, kodas 9502030076 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.9. | Sensoriaus aktuatorius ( firmos SCHMERSAL kodas 9508080052 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.10. | Centrinis ventiliatorius 135W 230V 50Hz (firmos EBM kodas 9411020123 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.11. | Ašinis ventiliatorius parametrai – 49MC/H, 24VDC, 148.5×148.5×82.5 mm, IP54 (firmos RITTAL kodas 9503010653 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.12. | Apsauginė rėlė ( firmos SIEMENS kodas 9507020139 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.2.13. | Maitinimo šaltinis 120/230-500VAC/24VDC 5A (firmos SIEMENS kodas 9504040011 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.14. | Kintamojo slėgio jungiklis (50-500 PA) (firmos DWYER kodas 9502020173 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.2.15. | Nuspaudžiamas jungiklis (firmos ELETTROTEC kodas 9502020005 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3. | Gamintojo ,,Comecer“ Phaedra dozavimo izoliatoriaus dalys | - |  |
| 1.2.3.1. | Ašinis ventiliatorius 170W 200/240V 50/60HZ (firmos ZIEHL-ABEGG, tipas GR22V-4IP.ZC.BR, kodas 9411020361 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.2. | Indukcinis sensorius (firmos PEPPERL+FUCHS, tipas NBB2-8GH20-E2-V3, kodas 9502030076 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.3. | Pripučiama tarpinė atliekų talpyklai (kodas 38D3N02038.00 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.3.4. | Pripučiama tarpinė COMECER (kodas 38D3N02046.00 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.3.5. | Sandariklis (kodas 38D3N34004.00 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.6. | Užrakto įrenginys (firmos COMETA kodas 9107030012 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.7. | Apsauginis sensorius ( firmos SCHMERSAL kodas 9508080087 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.8. | Sensoriaus aktuatorius (firmos SCHMERSAL kodas 9508080052 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.9. | Indukcinis sensorius ( firmos BAUMER kodas 9502030096 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.10. | Pripučiama tarpinė ITD ( kodas 38D3E27027.00 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.11. | Ašinis ventiliatorius, parametrai – 49MC/H, 24VDC, 148.5×148.5×82.5 mm, IP54 (firmos RITTAL kodas 9503010653 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.12. | Apsauginė rėlė ( firmos SIEMENS kodas 9507020139 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.13. | Maitinimo šaltinis (firmos SIEMENS, tipas SITOP 24/20A, kodas 9504010482 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.14. | Ašinis ventiliatorius 17W 24V (firmos IRINOX kodas 9503010744 arba lygiavertis ) | 1 |  |
| 1.2.3.15. | Guminis ratas (firmos TELLURE ROTA, tipas PA SG ZN-PL PLATE D:60 B:24 H:83, kodas 9105030034 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.16. | Indukcinis sensorius (firmos PEPPERL+FUCHS, kodas – 9502030064 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.17. | Sensorius (firmos SMC, tipas D-M9PSAPC, kodas – 9502030101 arba lygiavertis ) | 1 |  |
| 1.2.3.18. | Pripučiama tarpinė, skirta išorinėms durims (angl. DWS EXTERNAL DOOR) (kodas 29A2J17004 arba lygiavertė) | 1 |  |
| 1.2.3.19. | Sensorius (firmos BAUMER, tipas ULTRAS TH:20–200 mm, 15–30VDC, kodas 9502030330 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.20. | Ribinis perjungiklis (firmos FESTO, tipas SME 8M-DS-24V-K-0.3-M8D, kodas 9501100027 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.21. | Indukcinis sensorius (firmos IFM, tipas IN5225, kodas 9502030323 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.22. | Šakinis sensorius ( firmos BALLUFF kodas 9508080121 arba lygiavertis ) | 1 |  |
| 1.2.3.23. | Apsauginio sensoriaus aktuatorius (firmos SICK, tipas STR1 ISO14119, kodas 9508080342 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.24. | Apsauginis sensorius (firmos SICK, tipas M12-8P-200MM ISO14119 MOD. 1086632, kodas 9508080341 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.25. | Maitinimo šaltinis (firmos SIEMENS, tipas SITOP 24V/10A, kodas 9504010031 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.26. | Paspaudžiamas jungiklis 10 bar su kabeliu (firmos AIRON, tipas CONN. L:5M, kodas 9410030223 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.27. | Kintamojo slėgio transmitorius (kodas 9502020175 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.28. | Kintamojo slėgio jungiklis (50-500 PA) ( firmos DWYER kodas 9502020173 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.29. | Centrinis ventiliatorius 240W 230V 50Hz (firmos EBM, kodas 9411020069 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.3.30. | Centrinis ventiliatorius 67W 230V 50Hz (firmos EBMPAPST, kodas 9411020180 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4. | Gamintojo ,,Comecer“ CLIO automatinės dozavimo sistemos dalys | - |  |
| 1.2.4.1. | Indukcinis sensorius (firmos BALLUFF, tipas M5×0.5 PNP NO 24VDC, kodas 9502030227 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.2. | Rotacinis motoras (tipas CLIO SERVICE KIT, kodas NL0304000727 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.3. | Paskirstymo diržas (firmos POGGI, tipas P:5 B:16 LP:390 GAAT5-0390-16, kodas 9114010061 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.4. | Slėgio jungiklis (firmos SMC, tipas PNP 80 mA, kabelis L:3 m, kodas 9502020104 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.5. | Draiveris (firmos MAXON, tipas EPOS 24/2 CAN BUS FOR DC MOTORS, kodas 9505030089 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.6. | Linijinis motoras (CLIO, SERVICE KIT kodas NL0304000728 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.7. | Šviesolaidinis stiprintuvas ( firmos KEYENCE kodas 9502050044 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.8. | Šviesolaidinis kabelis (firmos KEYENCE, tipas FU-43, kodas 9502050042 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.9. | Magnetinis sensorius užraktui (firmos SMC, tipas D-M9PL, kabelis L:3 m, kodas 9502030105 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.10. | Magnetinis ribinis jungiklis (firmos FESTO, tipas SMT 8M-A-PS-24V-E-2.5-OE, kodas 9501100123 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.11. | CLIO vožtuvo variklio nustatymas V1 (kodas NL0304000836 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.12. | Magnetinis ribinis jungiklis (firmos FESTO, tipas SME 10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE, kodas 9501100095 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.13. | Švirkšto motoras (tipas CLIO SERVICE KIT, kodas NL0304000746 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.14. | Šviesolaidinis stiprintuvas (firmos KEYENCE, tipas FS-N11MN, kodas 9502050041 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.15. | Indukcinis sensorius (firmos BAUMER kodas 9502030096 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.16. | Šviesolaidinis kabelis, ilgis L:2 m (firmos PANASONIC, kodas 9502050054 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.17. | Šviesolaidinis kabelis (firmos TAKEX kodas 9508080134 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.18. | Stiprintuvas jėgos sensoriui (firmos TEKSCAN, tipas FLEX-FORCE 1120, kodas 9502050049 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.19. | Slėgio sensorius (firmos TEKSCAN, tipas FLEXI-FORCE, kodas 9502050051 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.20. | Pozicinis transmitorius (firmos FESTO, tipas SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3, kabelis M8 L:0.3 m, kodas – 9501100241 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.21. | CLIO vožtuvo variklio nustatymas V2 (kodas NL0304000837 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.22. | CLIO vožtuvo variklio nustatymas V3 (kodas NL0304000838 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 1.2.4.23. | CLIO vožtuvo variklio nustatymas V4 (kodas NL0304000839 arba lygiavertis) | 1 |  |
| 2. | Tarpinės | 50 |  |
| 2.1. | 1. Silikoninės (arba lygiavertės medžiagos) tarpinės, skirtos kapiliarų fiksavimui firmos Comecer izoliatoriuose (kodas 9905010103 arba lygiavertė). 2. Tarpinės suderinamos su BBS ir Phaedra izoliatoriais. |  |  |
| 3. | Gamintojo ,,Comecer“ išpilstymo izoliatoriaus (Phaedra) atsarginės pirštinės | 10 vnt. (5 poros) |  |
| 3.1 | 1. 10 dydis 2. Pirštinės supakuotos po vieną (individuali pakuotė). 3. Pirštinės tinkamos naudoti izoliuotoje aplinkoje ir atitinka geros gamybos praktikos (GMP) reikalavimus. 4. Pirštinių diametras suderinamas su Phaedra išpilstymo izoliatoriaus pirštinių angomis. 5. Kartu su pirštinėmis tiekiamos tvirtinimo tarpinės, skirtos pirštinių fiksavimui – 10 vnt. |  |  |
| 4. | Gamintojo ,,Comecer“ išpilstymo izoliatoriaus (Phaedra) atsarginės pirštinės | 10 vnt. (5 poros) |  |
| 4.1. | 1. 9 dydis 2. Pirštinės supakuotos po vieną (individuali pakuotė). 3. Pirštinės tinkamos naudoti izoliuotoje aplinkoje ir atitinka geros gamybos praktikos (GMP) reikalavimus. 4. Pirštinių diametras suderinamas su Phaedra išpilstymo izoliatoriaus pirštinių angomis. 5. Kartu su pirštinėmis tiekiamos tvirtinimo tarpinės, skirtos pirštinių fiksavimui – 10 vnt. |  |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.

- Prekėms taikomas  garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai.

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminiai.