# Darbuotojų individualiosios dozės ekvivalento matavimas/tyrimas (darbuotojų apšvitos stebėsena) techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Pirma pirkimo dalis |  |  |
| 1. | ### Individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) matavimas viso kūno efektinės dozės įvertinimui | - Pasiūlyme turi būti nurodyta paslaugos kaina vienam tyrimui/matavimui. - Paslaugą teikianti įmonė privalo turėti galimybę pateikti dozimetrus, tinkamus individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) nustatymui ir atitinkamai viso kūno efektinės dozės bei atlikti individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus. - Paslaugą teikianti įmonė privalo pateikti užsakovo prašomą kiekį dozimetrų, skirtų individualiosios dozės ekvivalento tyrimams (preliminariai planuojama užsakyti apie 80 vnt. dozimetrų, nuskaitomų kas mėnesį ir apie 470 vnt. dozimetrų, nuskaitomų kas tris mėnesius). Prieš paimant dozimetrus nuskaitymui, užsakovas turės būti aprūpintas reikiamu kiekiu dozimetrų sekančiam individualiosios apšvitos stebėsenos periodui. Dozimetrų transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlytą individualiosios dozės ekvivalento tyrimo/matavimo kainą. - Paslaugą teikianti įmonė, prireikus, privalo atlikti efektinės dozės vertinimą. Efektinės dozės vertinimas atliekamas be papildomo apmokėjimo – šios paslaugos kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlyme nurodytą individualiosios dozės ekvivalento tyrimo/matavimo kainą. - Paslaugą teikianti įmonė turi turėti galimybę, prireikus, individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus atlikti per parą nuo individualaus dozimetro grąžinimo (radiologinės avarijos atveju). - Pateikiami dozimetrai turi būti tinkami rentgeno, gama, beta spinduliuotės sąlygojamai individualiajai dozei nustatyti. - Dozimetrai, skirti individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) nustatymui, turi būti pritaikyti ir tinkami nešioti ant, virš ir po individualiomis apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės priemonėmis. |
| Antra pirkimo dalis |  |  |
| 2. | ### Individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas odos, galūnių lygiavertės dozės įvertinimui | - Pasiūlyme turi būti nurodyta paslaugos kaina vienam tyrimui/matavimui. - Paslaugą teikianti įmonė privalo turėti galimybę pateikti dozimetrus, tinkamus individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) nustatymui ir atitinkamai odos, galūnių lygiavertės dozės įvertinimui bei atlikti individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus. - Paslaugą teikianti įmonė privalo pateikti užsakovo prašomą kiekį dozimetrų, skirtų individualiosios dozės ekvivalento tyrimams (preliminariai planuojama užsakyti apie 40 vnt. dozimetrų, nuskaitomų kas mėnesį ir apie 50 vnt. dozimetrų, nuskaitomų kas tris mėnesius). Prieš paimant dozimetrus nuskaitymui, užsakovas turės būti aprūpintas reikiamu kiekiu dozimetrų sekančiam individualiosios apšvitos stebėsenos periodui. Dozimetrų transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlytą individualiosios dozės ekvivalento tyrimo/matavimo kainą. - Paslaugą teikianti įmonė turi turėti galimybę, prireikus, individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus atlikti per parą nuo individualaus dozimetro grąžinimo (radiologinės avarijos atveju). - Pateikiami dozimetrai turi būti tinkami rentgeno, gama, beta spinduliuotės sąlygojamai individualiajai dozei nustatyti. |
| Trečia pirkimo dalis |  |  |
| 3. | ### Individualiosios dozės ekvivalento Hp(3) matavimas ### akies lęšiuko lygiavertės dozės įvertinimui | - Pasiūlyme turi būti nurodyta paslaugos kaina vienam tyrimui/matavimui. - Paslaugą teikianti įmonė privalo turėti galimybę pateikti dozimetrus, tinkamus individualiosios dozės ekvivalento Hp(3) nustatymui ir atitinkamai akies lęšiuko lygiavertės dozės įvertinimui bei atlikti individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus. - Paslaugą teikianti įmonė privalo pateikti užsakovo prašomą kiekį dozimetrų, skirtų individualiosios dozės ekvivalento tyrimams (preliminariai planuojama užsakyti apie 40 vnt. dozimetrų, nuskaitomų kas mėnesį. Prieš paimant dozimetrus nuskaitymui, užsakovas turės būti aprūpintas reikiamu kiekiu dozimetrų sekančiam individualiosios apšvitos stebėsenos periodui. Dozimetrų transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlytą individualiosios dozės ekvivalento tyrimo/matavimo kainą. - Paslaugą teikianti įmonė turi turėti galimybę, prireikus, individualiuose dozimetruose sukauptų dozių tyrimus atlikti per parą nuo individualaus dozimetro grąžinimo (radiologinės avarijos atveju). - Pateikiami dozimetrai turi būti tinkami rentgeno, gama, beta spinduliuotės sąlygojamai individualiajai dozei nustatyti. |
| 3. | Paslaugų organizavimas: |  |
| 3.1. | Užsakymų priėmimas | Užsakymai turi būti priimami elektroniniu paštu. |
| 4. | Paslaugų įforminimas: |  |
| 4.1. | Atlikus darbus: | - Išmatavus (nuskaičius) vertes, viršijančias HN 73:2018 6 priede nurodytas vertes, informacija apie dozes nedelsiant pateikiama užsakovui telefonu arba elektroniniu paštu; - Pateikiamas visų dozimetrų matavimų protokolas su matavimų rezultatų vertinimo išvadomis; - Surašomas atliktų darbų aktas. - Pateikiama atitinkama sąskaita-faktūra. |
| 4.2. | Apmokėjimo sąlygos | Per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pirkimas skaidomas  į tris atskiras pirkimo dalis:

### 1 pirkimo dalis - Individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) matavimas viso kūno efektinės dozės įvertinimui. Preliminari sutarties vertė  pirmai pirkimo daliai 34 992,00 Eur be PVM;

### 2 pirkimo dalis - Individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas  odos, galūnių lygiavertės dozės įvertinimui. Preliminari sutarties vertė antrai pirkimo daliai 6 000,00 Eur be PVM;

### 3 pirkimo dalis - Individualiosios dozės ekvivalento  Hp(3)  matavimas akies lęšiuko lygiavertės dozės įvertinimui. Preliminari sutarties vertė trečiai pirkimo daliai 4 000,00 Eur be PVM.

- Paslaugos teikėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnyje keliamus reikalavimus.