# TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS DARBŲ ATLIKIMĄ,

# IR DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais galiojančiais įstatymais.

- Normatyviniais dokumentais:

  - KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ;

  - „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19;

2.3. „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, 2025 m.;

2.4. „Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių įrengimo taisyklės ĮT APM 25“, 2025 m.;

2.5. „Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 25“, 2025 m.;

2.6. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25“, 2025 m.;

2.7.„Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 23“, 2025 m.;

2.8. „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ TRA BE 08/15;

2.9. „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“ TRA GEOSINT ŽD 13;

2.10. „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“ MN GEOSINT ŽD 13;

2.11. „Triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijos“, 2025 m.;

2.12. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15;

2.13. „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą“ TRA SS 15;

2.14. „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“ R ISEP 10;

2.15. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės” T DVAER 12;

2.16. „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“; R IGGT 15;

2.17. „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ TRA TRINKELĖS 14“;

2.18. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ MN TRINKELĖS 14;

2.19. „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ĮT TRINKELĖS 14;

2.20. R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ ;

2.21. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“;

2.22. „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos“ R PT 11.

Taikomi šie dokumentai:

- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.

- Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

- Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas.

- Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas D1-193.

- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

- STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

- KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis.

- STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai.

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu  (darbai, medžiagos, įrengimai ir kt.) ar paslaugų teikimu susijusios išlaidos;

Frezuotų a/b drožlių perdavimas Užsakovo žinion priklausys nuo Užsakovo poreikio. Šioje pirkimo stadijoje tiksliai nėra žinoma, koks frezuoto a/b drožlių kiekis turės būti perduotas Užsakovui.

„3.7. Vandens surinkimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Užsakovo)“.

Sunkaus tipo D400 apkrovos klasės grotelių (bordiūrinių) įrengimas su surenkamo g/b kanalizacijos šulinio įrengimu, d=700 mm su hidroizoliacija.

„3.8. Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas“.

Vertinti ketinį šulinio dangtį d425 skersmens su teleskopu d425 ir tarpine, 40t apkrovai.

„3.30. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm“.

Vamzdžiai turi būti gaminami iš polipropileno PP ir naudojami pralaidoms įrengti. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 13476-3:2007+A1:2009 arba lygiaverčio reikalavimus. Vamzdžiai turi būti gofruota išore ir lygiu vidumi. Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdžio žiedo standumas turi būti ne mažesnis kaip 8 kN / m2.

„3.31. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm“.

Vamzdžiai turi būti gaminami iš polipropileno PP ir naudojami pralaidoms įrengti. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 13476-3:2007+A1:2009 arba lygiaverčio reikalavimus. Vamzdžiai turi būti gofruota išore ir lygiu vidumi. Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdžio žiedo standumas turi būti ne mažesnis kaip 8 kN / m2.

„3.32. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm“.

Vamzdžiai turi būti gaminami iš polipropileno PP ir naudojami pralaidoms įrengti. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 13476-3:2007+A1:2009 arba lygiaverčio reikalavimus. Vamzdžiai turi būti gofruota išore ir lygiu vidumi. Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdžio žiedo standumas turi būti ne mažesnis kaip 8 kN / m2.

, „3.37. Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas“.

Demontuotų pralaidų išvežimą vertinti nereikia. Vamzdžių diametras ne didesnis nei 600 mm.

„4.1. Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu“.

Grunto sluoksnio sutankinimo storis turi būti  iki 30 cm.

„4.2. Viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas“.

Šioje pirkimo stadijoje tiksliai nėra žinoma, koks bus reikalingas dolomitinės skaldos kiekis, todėl kiekių išskirti / nurodyti neturime galimybės.

„4.3. Viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/45 įrengimas“.

Šioje pirkimo stadijoje tiksliai nėra žinoma, koks bus reikalingas dolomitinės skaldos kiekis, todėl kiekių išskirti / nurodyti neturime galimybės.

„4.6. Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas“.

Šioje pirkimo stadijoje tiksliai nėra žinoma, koks bus reikalingas šaligatvio pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių kiekis, todėl kiekių išskirti  neturime galimybės.

„4.12. Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas“.

Vertinti smėlį, kurio frakcijos dydis negali būti didesnis negu 10% nominalaus vamzdžio skersmens ir negali būti didesnis negu 0,8 mm.

„4.13. Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą“.

Vamzdynų užpylimui naudoti smėlingą gruntą.

„5.1.21. 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu“.

Vertinti SZ18 arba SZ22 markės asfaltą.

„5.1.33. 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldelę)“.

Bitumo markė 45/80-55 PMB.

„5.1.48. Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu, pašildant jį objekte“.

Įtrūkimų užtaisymo darbo technologiją vertinti, vadovaujantis dokumento „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11“ VIII skyriaus, I skirsnio (plyšio uždengimo metodas) metodiniais nurodymais.

„5.1.49. Apsauginio volelio vandens nuvedimui nuo dangos krašto įrengimas iš asfaltbetonio mišinio su vandens nuvedimo vamzdžiais 0/8 frakcija“.

Vertinti AC 8 VN markės asfaltą. Šioje pirkimo stadijoje nėra tiksliai žinomas vandens nuvedimo vamzdžių diametras ir kiekis - prašome įsivertinti poziciją m.

„5.1.50. Greičio mažinimo kalnelių iš a/b įrengimas 9 cm aukščio“.

Greičio mažinimo kalnelių įrengimui naudoti AC 11 VN arba AC 11 VS asfaltbetonio mišinį.

„5.2.2. Betoninių  pilkos spalvos 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis“.

Pagrindų vertinti nereikia. Į šį įkainį įtrauktos medžiagos – trinkelės ir atsijos bei darbas – jų įrengimas.

„5.2.3. Betoninių spalvotų 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis“.

Šioje pirkimo stadijoje nėra tiksliai žinoma, kokios spalvos trinkelių poreikis bus reikalingas. Trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 techninio aprašo reikalavimus -

8 cm trinkelių matmenys:200x100x80;

„5.2.6. 80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas“.

Betono markė C12/15.

„5.2.10. 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas“.

Vertinti 0/5 frakcijos dolomito atsijas.

„5.2.13. Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis“.

Pagrindų vertinti nereikia. Į šį įkainį įtrauktos medžiagos – trinkelės ir atsijos bei darbas – jų įrengimas. Plytelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 techninio aprašo reikalavimus

„5.2.14. Spalvotų betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis“.

Šioje pirkimo stadijoje nėra tiksliai žinoma kokios spalvos plytelių poreikis bus reikalingas. Plytelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus ir TRA TRINKELĖS 14 techninio aprašo reikalavimus -

„5.2.15. Betonavimo darbai“.

Betonavimo darbams vertinti C12/15 gniuždymo stiprio klasės betoną. Armatūros vertinti nereikia.

„5.3.4. Granitinių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu“.

Granito trinkelės 10x10x10 cm matmenų, visos kraštinės skeltos.

„5.3.6. – 5.3.14 įkainiuose“  prašome įsivertinti, kad nėra tiksliai žinoma, kokių matmenų akmenys bus naudojami.

„6.1. Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje“.

Medžiagos bus parenkamos pagal esamą situacija ir norminių dokumentų reikalavimus.

„6.2. Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm)“.

Kelkraščių įrengimui vertinti 0/32 frakcijos žvyrą.