|  | 2026-05-14 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VšĮ „Vilniaus pirkimų agentūra“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Pėsčiųjų takų, kitų inžinerinių statinių ir tinklų tarp Gerosios Vilties g., 18, 20, 28 ir Savanorių pr., 52, 54 Vilniuje, statyba“ (CVP IS ID 7766510) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus bei Pirkimo sąlygų tikslinimą. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | SK dalies žiniaraštyje turėklai nurodyti nerūdijančio plieno. TS9 aprašomas dažymas, nuriebalinimas. Prašau patiklsinkite specifikaciją. Prašau parašykite tikslius turėklų kiekius, ar turėklas montuojamas vienoje pusėje ar abiejuose laiptų pusėse? Skersiniame profilije nurodytas turėklų montavimas gręžiant, SK žiniaraštyje pozicija 1.6.1. aprašo polių turėklams įrengimą, tačiau mato vienetai neaiškūs. | Specifikacija pateikta projekto SK dalies 9.6 punkte, kur aprašomi bendrieji reikalavimai apsaugai nuo korozijos, dažymas. Pirkėjas patikslina, kad turėklų polių kiekis – viso 6 vnt. (vienam poliui 0,0852 m3 betono, tada visiems poliams 0,51 m3; vienam poliui 8,52 kg. arrm. plieno, tada visiems poliams 51,1 kg). Turėklai nedažomi, statomi abejose turėklų pusėse, jų kiekis pateiktas SP-2 byloje. PRIDEDAMA. Vilkpedes_skveras_DKZ_SKELBIMUI_Aktuali_redakcija_2. |
| 2. | Atkreipiame dėmesį, kad 4.1 ir 5.5 kiekiai turi būti didesni dėl dangų užleidimo, kuris pavaizduotas ir skersiniuose pjūviuose. 4.1 turėtu būti 20+34=54m2; 5.5 tur4tu būti 232+73=305m2. prašome patikslinti. | Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate (patikslintos SP-1 dalies 4.1, 4.2, 4.3, 5.5 pozicijos). Taip pat papildytas skersinių pjūvių planas borto įrengimo detale. PRIDEDAMA: 1.VVK-24-81-TP-SP_Skersiniai; 2.Vilkpedes_skveras_DKZ_SKELBIMUI_Aktuali_redakcija_2. |
| 3. | TP-LE4 žiniaraščio pozicijos 2.10 ir 2.11 nurodo cilindrinę stulpo formą. TS 2.6 aprašyta kūginė. Prašau patikslinti kuria specifikacija naudotis. | Pirkėjas patikslina, kad stulpo forma turi būti kūginė. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate (patikslintos LE-4 dalies 2.10 ir 2.11 pozicijos). PRIDEDAMA. Vilkpedes_skveras_DKZ_SKELBIMUI_Aktuali_redakcija_2. |
| 4. | Suvestinėje lentelėje formulė neskaičiuoja 11 pozicijos "Kiti darbai" į sumą. | Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate (patikslinta “Kiti darbai” 11 pozicija, įvedant teisingą formulę). PRIDEDAMA. Vilkpedes_skveras_DKZ_SKELBIMUI_Aktuali_redakcija_2. |

Parengė: specialistė Jūratė Čaiko, tel. +370 679 44753, el. p. jurate.caiko@vilnius.lt