Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus „Investuotojo atrankos valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektui“ CVP IS pirkimo ID 7347048:

- Numatyta užtikrinti, kad gatvių apšvietimas visu eksploatacijos laikotarpiu turi užtikrinti apšvietimo kokybę, kuri atitiktų LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standartą. Ar šiuo metu tai užtikrinima ir ar turi būti užtikrinta po modernizavimo – kokios numatomos sankcijos, kas tikrins standarto laikymąsi?

Valdžios subjektas paaiškina, kad šiuo metu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ standartas užtikrinamas ne pilna apimtimi. Po modernizavimo standartas turės būti užtikrinamas Techninės specifikacijos 1.2 dalies „Specialiosios sąlygos“ 3.3 punkte nustatyta apimtimi. Standarto laikymosi kontrolė bus vykdoma pagal Sutarties 25 punktą „Valdžios subjekto teisė kontroliuoti“ ir Sutarties 27 punktą „Teikiamų Paslaugų patikra“. Už reikalavimų nesilaikymą taikomos Sutarties 3 priedo 4 priedėlyje „Išskaitų ir baudavimo mechanizmas“ nustatytos sankcijos.

- Reikia užtikrinti esamų šviestuvų su NEMA, ZHAGA valdymą ir valdymą per maitinimo spintas – pateikite informaciją apie sumontuotus šviestuvus, maitinimo šaltinius, kurie svarbūs valdymo užtikrinimui.

Turima informacija apie esamą apšvietimo infrastruktūrą pateikta pirkimo dokumentuose. Atskiro esamų šviestuvų ir jų maitinimo šaltinių modelių sąrašo nėra. Techninės specifikacijos 1.2 dalyje „Specialiosios sąlygos“ nustatyta, kad projekte diegiama vieninga centralizuota gatvių apšvietimo valdymo sistema. Techninės specifikacijos 1.1 dalyje „Bendros sąvokos ir specifikacijos“ nustatyta, kad Privatus subjektas privalo atlikti apšvietimo sistemos elementų, nepatenkančių į Techninio projekto apimtį, inventorizaciją. Prašome įsivertinti ir numatyti tokius techninius sprendinius, kurie užtikrintų Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimą.

- 96 apšvietimo valdymo spintos – ar jos visos reikalingos, ar gali būti apjungiamos, naikinamos, nes prie vienos spintos gali būti prijungiama iki 200 šviestuvų.

Techninės specifikacijos 1.2 dalyje „Specialiosios sąlygos“ nurodytos 96 apšvietimo valdymo spintos reiškia esamos sistemos valdymo spintų kiekį, kurį Kandidatas privalo įvertinti pasiūlyme ir integruoti į vieningą centrinę apšvietimo valdymo platformą Techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi. Spintų įrengimo, keitimo, modernizavimo, palikimo ar pertvarkymo sprendiniai vykdomi pagal pirkimo dokumentuose nustatytą apimtį: techninių darbo projektų sprendinius, o dėl į jų apimtį nepatenkančios dalies – pagal Kandidato parengtą ir teisės aktų bei pirkimo dokumentų nustatyta tvarka suderintą projektinę dokumentaciją.

- Terminas – 17 metų – netipinis investicinio projekto terminas – ar Perkančioji organizacija numato priešlaikinį projekto išsipirkimą, ar pinigų kaina turi būti vertinama visam laikotarpiui?

Pirkimo dokumentuose priešlaikinis projekto išsipirkimas nėra numatytas. Pinigų kaina turi būti vertinama visam pirkimo dokumentuose nustatytam Sutarties laikotarpiui.

- Garantinis terminas – ar tai bus visų medžiagų viso projekto terminas – 17 metų, ar skirtingas skirtingoms medžiagoms – 5 metai atramoms, 10 metų šviestuvams ir kodėl jis skiriasi nuo projekto termino ir kaip veiks garantijos, pakomentuokite.

17 metų terminas yra Sutarties galiojimo terminas, o konkrečių medžiagų ir įrenginių garantiniai terminai taikomi pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus konkretiems Apšvietimo sistemos elementams. Garantijų įgyvendinimą užtikrina Privatus subjektas.

- Rašote, kad privatus subjektas turi pateikti šviestuvų išmontavimo instrukcijas ir informaciją apie utilizavimą – ar Perkančioji organizacija prisiims sąnaudas (jei tokios bus) ir ar bus privaloma pervesti gautas pajamas (jei tokios bus) už dabartinį apšvietimo turtą (pvz. Utilizuojant senus šviestuvus už aliuminį).

Su šviestuvų išmontavimu, atliekų tvarkymu ir utilizavimu susijusios sąnaudos, kiek jos būtinos pirkimo dokumentuose numatytiems Darbams atlikti, turi būti įvertintos Kandidato pasiūlyme. Pajamos, gautos realizuojant ar utilizuojant turtą,  turės būti pervestos Valdžios subjektui..

- Ar gembės privalo būti užmaunamos ar gali būti įmaunamos į vidų?

Gembės turi atitikti Techninės specifikacijos 5 priedo 9 lentelės reikalavimus – gembė turi būti lengvai užmaunama ant 60 mm stulpo.

- Pagrįskite šviestuvo svorio apribojimą – iki 5 kg, kodėl ne iki 7 ar 10 kg?

Numatomas šviestuvų efektyvumas ne mažiau 138 lm/W – pagrįskite kodėl ir kaip gavote tokį dydį, nes panašu, kad toks dydis buvo parengtas konsultantų ir nėra pagrįstas.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas pagrindimo neteiks.

- Reikalaujate fotometrinių šviestuvo duomenų iš akredituotos laboratorijos – ar šie dokumentai turi būti pateikiami tik laimėjimo atveju? Ar jie reikalaujami konkrečiai naudojamiems šviestuvams ar tiesiog pateikiami maksimalios galios, siūlomos šviestuvų grupės šviestuvams?

Šie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu, pagrindžiant siūlomų šviestuvų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai turi pagrįsti tuos šviestuvus, kurie realiai siūlomi / naudojami skaičiavimuose.

- Reikalaujate, kad maitinimo šaltiniai būtų PHILIPS, OSRAM, TRIDONIC tipo, palaikantys DALI D4i sąsają, leidžiančią sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. Įvardinkite konkrečiai kurie šių gamintojų maitinimo šaltinių modeliai atitinka šiuos reikalavimus.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas informacijos apie gamintojus, modelius neteiks.

- Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti pagamintas iš drėgmei atsparaus aliuminio tipo AlSi12-LM6 arba lygiaverčio – pagrįskite tokio reikalavimo būtinumą ir kaip Jūs pasitikrinsite šviestuvo korpuso lydinio sudėtį? Tam būtinas laboratorinis testavimas ir pavyzdiniai šviestuvai.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas pagrindimo neteiks.

- Kas yra lygiavertis C5 standartas – nurodykite ir kodėl reikalaujate C5, pagrįskite.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas pagrindimo neteiks.

- Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas atsargines šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų – šviestuvų gamintojas Jūsų konkurse nedalyvaus, kaip bus užtikrintas toks reikalavimas. Pavyzdžiui LUG gamintojas pradėjęs restruktūrizavimo procesą ar toks sunkumus patiriantis šviestuvų gamintojas būtų priimtinas Jūsų pirkimo atveju?

Reikalavimas dėl atsarginių šviestuvų dalių tiekimo ne trumpiau kaip 10 metų turi būti pagrindžiamas gamintojo technine specifikacija arba oficialia gamintojo deklaracija. Privatus subjektas pats pasirenka siūlomus šviestuvus ir jų gamintoją bei atsako už tai, kad siūlomi gaminiai ir su jais susiję dokumentai atitiktų Techninės specifikacijos reikalavimus. Valdžios subjektas iš anksto nevertina konkrečių gamintojų hipotetinių situacijų.

- Nurodyti šviestuvų konkretūs išmatavimai - 470x200x100 mm ir atitinkamai Ne mažesni nei: 550x250x100 mm. – kodėl jie reikalingi, nes šviestuvų korpusai neįtakoja apšviestumo lygmens ir apriboja konkurenciją. Nurodykite bent tris gamintojus, kurie pilnai atitinka visus keliamus reikalavimus.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas pagrindimo dėl reikalavimų neteiks ir gamintojų nenurodys.

- Nurodykite bent tris valdymo sistemos, valdiklių gamintojus, kurie pilnai atitinka Jūsų keliamus reikalavimus.

Tai nėra prašymas paaiškinti neaiškias konkurso sąlygas. Valdžios subjektas gamintojų nenurodys.

- Valdymo kontrolerio išmatavimų reikalavimai - Ne didesni nei 160x91x72 mm leidžia suprasti, kokio konkretaus gamintojo Jūs reikalaujate, bet tai apriboja konkurenciją, neatitinka viešųjų pirkimų skaidrumo kriterijų – prašome panaikinti perteklinį reikalavimą.

Atsakymas pateiktas 2026-04-30.

- Kaip bus apmokami papildomi, nenumatyti darbai – šventinis apšvietimas, jo montavimas/ demontavimas, negarantiniai atvejai, naujo tinklo įrengimas ir pan.

Už papildomus darbus bus apmokama Sutarties 16 punkte „Papildomi darbai ir paslaugos“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.