Vadovaudamiesi Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos (Beinaičių k., Meironiškių k., Krakių mstl.) pirkimo Nr. 7562658 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Į klausimą Nr. 3 „Taip pat, Darbų kiekių žiniaraštyje Beinaičių k. blogai sumuoja eilutes, neskaičiuoja 6.1 ir 6.2 eilučių. Prašome patikslinti.“ atsakėte „Pridedame patikslintą žiniaraštį.“. Rangovu manymu, klausiama buvo apie 1 pirkimo dalį – „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Beinačių k. statyba“. Jūsų pridėtas žiniaraštis yra iš 3 pirkimo dalies, t.y. „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Krakių mstl.“ Pateiktame 3 pirkimo dalies žiniaraštyje, tai pat nebematome ankščiau pranešime (Pranešimo ID 633126) minėtos archeologinių tyrinėjimų įsivertinimui skirtos eilutės. Prašome pateikti 1 ir 3 pirkimo dalių aktualius žiniaraščius | Pateikiame patikslintus 1 ir 3 pirkimo dalių žiniaraščius. |
|  | Darbų kiekių papildytame žiniaraštyje „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Krakių mst.“ yra eilutė "Archeologiniai tyrinėjimai". Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" 14 straipsnis nurodo, kad "archeologiniai tyrimai pagal pobūdį skirstomi į žvalgomuosius archeologinius tyrimus, detaliuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus<...>". Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kokio pobūdžio archeologiniai tyrimai yra perkami, taip pat projekto paveldosauginėje dalyje nėra archeologinių paveldosauginių rekomendacijų, kurios rengiamos remiantis žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvadomis. Prašome patikslinti, kokio pobūdžio archeologiniai tyrimai yra perkami. | Prieš žemės judinimo darbus rangovas privalo atlikti archeologinius tyrimus. Archeologiniai tyrimai vykdomi vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" nuostatomis. Turite įvertinti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. |
|  | 05-05 d. pridėjote III pirkimo dalies patikslintą darbų kiekių žiniaraštį, papildydami archeologiniais darbais, 05-08 vėl patikslinote žiniaraštį ir archeologinius tyrinėjimus pašalinote ir žiniaraščio. Prašome patvirtinti, kad archeologinių darbų nereikia vertintis. | Pateikiame patikslintus 1 ir 3 pirkimo dalių žiniaraščius. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-05-19 8:00.