PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO METODIKA

Šiame priede pateikiami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės, formulės, pagal kurias bus skaičiuojamas pasiūlymų ekonominis naudingumas. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Prekės turi atitikti ir kitų reikalaujamų reikšmių parametrus pateiktus techninėje specifikacijoje.

1. Pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų vertės:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus vertė ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| I kriterijus: kaina (C) (Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, gauna maksimalų įvertinimą. Kitų tiekėjų įvertinimai apskaičiuojami proporcingai (3 punkto formulė)) | Maksimalus įvertinimas 50 balų |
| II kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio slėgio matavimo bazinė paklaida (nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos) (G1) | Maksimalus įvertinimas 15 balų |
| III kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio (reakcijos) laikas (G2) | Maksimalus įvertinimas 15 balų |
| IV kriterijus: slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) (G3) | Maksimalus įvertinimas 15 balų |
| V kriterijus: skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) (G4) | Maksimalus įvertinimas 5 balai |

- Pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą (S), kuris apskaičiuojamas:

## S=C+G1+G2+G3+G4+G3

## Pateiktoje formulėje:

S -  Pasiūlymo ekonominis naudingumas;

C  - Pasiūlymo kainos įvertinimas balais;

G1 – Slėgio jutiklio-keitiklio slėgio matavimo bazinės paklaidos (nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos) įvertinamas balais;

G2 –  Slėgio jutiklio-keitiklio atsako (reakcijos) laiko įvertinamas balais;

G3 – Slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikio stabilumo (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) įvertinamas balais;

G4 – Skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikio stabilumo (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) įvertinamas balais;

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami:

= 50 * min p

Pateiktoje formulėje:

– pasiūlymo kainos įvertinimas balais.

min – Tiekėjo pasiūliusio mažiausią kainą, vertinamuose neatmestuose pasiūlymuose, pateikta kaina, Eur be PVM.

p – vertinamo pasiūlymo kaina, Eur be PVM.

- Slėgio jutiklio-keitiklio slėgio matavimo bazinės paklaidos (nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos) (SPS 2 priedas “Techninė specifikacija“ punktai: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, eilės numeris 16) balai (G1) apskaičiuojami:

| ## Slėgio jutiklio-keitiklio slėgio matavimo bazinė paklaida (nuo viršutinės sukalibruoto matavimo diapazono ribos) | ## Suteikiamas balas G1 |
| --- | --- |
| ## ≤ ¦± 0,04¦ % | ## 15 |
| ## >¦± 0,04¦ % bet ≤ ¦± 0,05¦ % | ## 12 |
| ## >¦± 0,05¦ % bet ≤ ¦± 0,06¦ % | ## 10 |
| ## >¦± 0,06¦ % bet ≤ ¦± 0,071¦ % | ## 8 |
| ## ± 0,072 % | ## 0 |

- Slėgio jutiklio-keitiklio atsako (reakcijos) laiko parametro (SPS 2 priedas “Techninė specifikacija“ punktai: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, eilės numeris 28) balai (G2) apskaičiuojami:

| ## Slėgio jutiklio-keitiklio atsako (reakcijos) laikas, ms | ## Suteikiamas balas G2 |
| --- | --- |
| ## ≤ 90 | ## 15 |
| ## >90 bet ≤ 100 | ## 14 |
| ## >100 bet ≤ 111 | ## 12 |
| ## >111 bet ≤ 122 | ## 11 |
| ## >122 bet ≤ 133 | ## 10 |
| ## >133 bet ≤ 144 | ## 8 |
| ## 145 | ## 0 |

- Slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikio stabilumo (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) parametro (SPS 2 priedas “Techninė specifikacija“ punktai: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, eilės numeris 17) balai (G3) apskaičiuojami:

| ## Slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos(VMR)) | ## Suteikiamas balas G3 |
| --- | --- |
| ## ≤¦± 0,1¦ % nuo VMR per 15 metų | ## 15 |
| ## >¦± 0,1¦ % nuo VMR per 15 metų bet ≤ ¦± 0,17¦ % nuo VMR per 15 metų | ## 9 |
| ## >¦± 0,17¦ % nuo VMR per 15 metų bet ≤ ¦± 0,24¦ % nuo VMR per 15 metų | ## 6 |
| ## ± 0,25 % nuo VMR per 15 metų | ## 0 |
| ## ≤¦± 0,1¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 15 |
| ## >¦± 0,1¦ % nuo VMR per 10 metų bet ≤ ¦± 0,17¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 9 |
| ## >¦± 0,17¦ % nuo VMR per 10 metų bet ≤ ¦± 0,24¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 6 |
| ## ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų | ## 0 |

- Skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikio stabilumo (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos) parametro (SPS 2 priedas “Techninė specifikacija“ punktas 3.2.4, eilės numeris 17) balai (G4) apskaičiuojami:

| ## Skirtuminio slėgio jutiklio-keitiklio ilgalaikis stabilumas (nuo viršutinės jutiklio matavimo ribos(VMR)) | ## Suteikiamas balas G4 |
| --- | --- |
| ## ≤¦± 0,1¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 5 |
| ## >¦± 0,1¦ % nuo VMR per 10 metų bet ≤ ¦± 0,17¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 3 |
| ## >¦± 0,17¦ % nuo VMR per 10 metų bet ≤ ¦± 0,24¦ % nuo VMR per 10 metų | ## 2 |
| ## ± 0,25 % nuo VMR per 10 metų | ## 0 |

Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausia balų. Surinkti balai apvalinami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

_____________________