## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Beinaičių k.
Užsakovas: |  | UAB "Kėdainių vandenys"
Rangovas:
Darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | Bendroji dalis
1.1 | Išpildomoji dokumentacija (brėžiniai, kadastriniai matavimai ir kt.) | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
2. | Vandentiekio tinklai
2.1 | Akmenių g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 176 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.2 | Akmenių g. vandentiekio DN32 mm tinklai (atšakų irengimas), įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 23m. | kompl. | 5 |  | 0
2.3 | Baldinkos g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 137 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.4 | Nartautų g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 322 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.5 | Nartautų g. vandentiekio DN32 mm tinklai (atšakų irengimas), įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie58 m. | kompl. | 11 |  | 0
2.6 | Rymuolių g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie182 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.7 | Rymuolių g. vandentiekio DN32 mm tinklai (atšakų įrengimas), įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 48 m. | kompl. | 9 |  | 0
2.8 | Saulėtekio g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie281 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.9 | Saulėtekio g. vandentiekio DN32 mm tinklai (atšakų įrengimas), įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. | kompl. | 7 |  | 0
2.10 | Šilainių g. vandentiekio DN110 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 607 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.11 | Šilainių g. vandentiekio DN63 mm tinklai, įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 258 m. | kompl. | 1 |  | 0
2.12 | Šilainių g. vandentiekio DN32 mm tinklai (atšakų įrengimas), įskaitant hidraulinį išbandymą, dezinfekciją, praplovimą, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie416 m. | kompl. | 39 |  | 0
| Viso (Vandentiekio tinklai) |  |  |  | 0
3. | Savitakiniai nuotekų tinklai
3.1 | Akmenių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN200 mm tinklai, įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 177 m. | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Akmenių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN160 mm tinklai (atšakos gyventojams), įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 22 m. | kompl. | 5 |  | 0
3.3 | Nartautų g. savitakiniai buitinių nuotekų DN200 mm tinklai, įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 163 m. | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Nartautų g. savitakiniai buitinių nuotekų DN160 mm tinklai (atšakos gyventojams), įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 70 m. | kompl | 11 |  | 0
3.5 | Rymuolių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN200 mm tinklai, įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie246 m. | kompl | 1 |  | 0
3.6 | Rymuolių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN160 mm tinklai (atšakos gyventojams), įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 52 m. | kompl | 9 |  | 0
3.7 | Saulėtekio g. savitakiniai buitinių nuotekų DN200 mm tinklai, įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie182 m. | kompl | 1 |  | 0
3.8 | Saulėtekio g. savitakiniai buitinių nuotekų DN160 mm tinklai (atšakos gyventojams), įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 25 m. | kompl | 7 |  | 0
3.9 | Šilainių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN200 mm tinklai, įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 878 m. | kompl | 1 |  | 0
3.10 | Šilainių g. savitakiniai buitinių nuotekų DN160 mm tinklai (atšakos gyventojams), įskaitant išbandymą, TV diagnostiką, prisijungimą prie esamų tinklų, šulinius, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 401 m. | kompl | 39 |  | 0
| Viso (Savitakiniai nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
4. | Slėginiai nuotekų tinklai
4.1 | Baldinkos g. slėginiai buitinių nuotekų DN90 mm tinklai, įskaitant išbandymą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 355 m. | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Nartautų g. slėginiai buitinių nuotekų DN90 mm tinklai, įskaitant išbandymą, šulinius, armatūrą, žemės darbus, dangų atstatymą, žymėjimo ženklus. Ilgis apie 279 m. | kompl | 1 |  | 0
| Viso (Slėginiai nuotekų tinklai) |  |  |  | 0
5. | Nuotekų siurblinės
5.1 | Nuotekų siurblinė NS1, įskaitant žemės darbus, dangas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų siurblinės) |  |  |  | 0
6 | Drenažo atstatymo darbai
6.1 | Drenažo sausintuvų atstatymas iš PVC d110 mm vamzdžių, įskaitant žemės darbus, šulinius ir rinktuvų ir sausintuvų d50 prijungimą | m | 274 |  | 0
6.2 | Drenažo rinktuvų iš PVC d110 vamzdžių mm atstatymas, įskaitant žemės darbus, šulinius ir d50 rinktuvų ir sasintuvų prijungimą | m | 51 |  | 0
| Viso (drenažo atstatymas) |  |  |  | 0
| Viso (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis) |  |  |  | 0
Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, apsauginės signalizacijos dalis
7. | Nuotekų siurblinės E, PVA ir AS
7.1 | NS1 pilnos komplektacijos siurblinės skydai, medžiagos ir įrenginiai, jų montavimas, įskaitant išbandymą, suderinimą ir paleidimą | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Nuotekų siurblinės E, PVA ir AS) |  |  |  | 0
| Viso (Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, apsauginės signalizacijos dalis) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Darbų kiekių žiniaraščiuose įvardyti darbai įskaitant medžiagas, įrangą, šulinių, žemės dangų ardymo, atstatymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą tinklų tiesimui, atramų įrengimą, komunikacijų žymėjimą, vamzdžių praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą, slėgio gesinimo įrengimą, TV apžiūrą ir kt., kaip nurodyta supaprastintame statybos projekte.
Note on D7: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E7: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina

## Lapas1
Suderinamumo ataskaita, skirta „9 priedas. Beinaičiai VNT žiniaraštis (1 pirkimo dalis)“ kopija.xls
Paleisti 2026-04-21 17:36
Jei darbaknygė įrašyta senesniu failų formatu arba atidaryta senesne „Microsoft Excel“ versija, išvardytos funkcijos neveiks.
Esminis funkcionalumo praradimas | # įvykių | Versija
Vienas ar daugiau išorinių nuorodų turi failų kelius, kurie yra ilgesni nei 218 simboliai. Šios nuorodos bus pašalintos. | 5 Apibrėžti pavadinimai | Excel 97–2003
Neesminis tikslumo praradimas
Kai kurių darbaknygės langelių ar stilių formatavimo nepalaiko pasirinktas failo formatas. Šie formatai bus konvertuoti į panašiausią formatą. | 3 | Excel 97–2003