TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi užsakomų Prekių kiekiai.

1.5. Prekės – biokuro katilų akustiniai valymo įrenginiai, katilų akustiniai valymo įrenginių garso generatoriai ir akustinių valymo įrenginių membranos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Biokuro katilų akustiniai valymo įrenginiai, katilų akustinių valymo įrenginių garso generatoriai ir akustinių valymo įrenginių membranos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akustinis valymo įrenginys, modelis SAH 230-2 arba lygiavertis, su membrana, tvirtinimo flanšais ir montavimo atvamzdžiu Pasiūlytas lygiavertis akustinis valymo įrenginys turi būti suderinamas su gamintojo PRIMASONICS modelio „SAH 230-2“ techniniais ir montavimo parametrais bei tinkamas montuoti vietoje šio įrenginio. | Kompl. | 2 |
|  | Garso generatorius su membranomis. Pasiūlytas garso generatorius turi tikti gamintojo PRIMASONICS akustiniam valymo įrenginio modeliui “Quattrosonics Quattro Model Q2”. | Kompl.* | 12 |
|  | Akustinio valymo įrenginio membrana su tarpinėmis** | Kompl. | 14 |

*- komplektą sudaro: garso generatoriaus korpusas, membrana ir tarpinė.

**- Membrana su tarpinėmis turi tikti Akustiniam valymo įrenginiui Quattrosonics Quattro Model Q2 ir Akustiniam valymo įrenginiui SAH 230-2, gamintojas  PRIMASONICS.

3.2. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 2 .

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Medžiaga |
| --- | --- | --- | --- |
| - Akustinis valymo įrenginys, modelis SAH 230-2,(arba lygiavertis) |  |  |  |
| 1.1 | Modelis | SAH 230-2 arba lygiavertis | Nerūdijantis plienas, atitinkantis EN 1.4401 (arba lygiavertis) |
| 1.2 | Garso slėgio lygis, dB. | ≥152 |  |
| 1.3 | Dažnis, Hz | 230 |  |
| 1.3 | Oro slėgio poreikis, bar. | 4,8-6,2 |  |
| 1.4 | Oro suvartojimas veikiant, l/min. | 1130-2260 |  |
| 1.5 | Bendras įrenginio ilgis, mm. | 676,5 ± 0,5 |  |
| - Akustinių valymo įrenginių membrana su tarpinėmis (arba lygiavertė) |  |  |  |
| 2.1 | Medžiaga | - | Grade 5 Titanium Ti-6AI-4v arba lygiavertė |

3.3. Prekės turi tikti techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 nurodytiems įrenginiams turi būti naujos, nenaudotos.

3.4. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, gali atvykti į objektą ir apžiūrėti įrenginius.

3.5. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes Prekes. Tiekėjas siūlydamas lygiavertes Prekes, privalo užtikrinti Prekių tarpusavio suderinamumą, t.y. membranos ir garso generatoriai turi visapusiškai  tikti siūlomam akustiniam valymo įrenginiui (tikti pagal išmatavimus ir neturėti įtakos akustinio valymo įrenginio vardiniams parametrams). Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus, brėžinius ir pan.

4.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1.  Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai (AB „Ignitis Gamyba“).

5.   PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

5.1.  Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21, Elektrėnai (AB „Ignitis Gamyba“) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

5.2.  Prekės turi būti pristatytos ir perduotos ne vėliau kaip per 70 Dienų  nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1.  Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2.   Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties)  Darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatytas terminas neapriboja Pirkėjo skaičiuoti Tiekėjui netesybų už Prekių pristatymo ir perdavimo vėlavimą, jei Prekių pristatymas faktiškai yra vėluojamas taisant trūkumus ar dėl kt. aplinkybių.

6.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

7.   APMOKĖJIMO SĄLYGOS

7.1.  Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

7.2.  Tiekėjas per 2 (dvi) Darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą  Pirkėjui.

8.  KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.1.  Prekių brėžiniai (eskizai) lietuvių arba anglų kalbomis (gali būti informaciniai brėžiniai skirti naudotojui).

8.2.  Medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, sertifikatai arba kokybės dokumentai lietuvių arba anglų kalbomis.

8.3.  Prekių perdavimo – priėmimo aktas.