KVIETIMAS Į RINKOS KONSULTACIJĄ

DĖL METALŲ NUSTATYMO TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTOS LABORATORINĖS ĮRANGOS

PIRKIMO

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Perkančioji organizacija) vardu Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Įgaliotoji organizacija) numato vykdyti  Metalų nustatymo tyrimams atlikti skirtos laboratorinės įrangos (toliau – Prekės, Įranga) pirkimą.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant tinkamai bei kokybiškai pasirengti pirkimui, kviečiame galimus rinkos dalyvius ir ekspertus į rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis. Rinkos dalyviai ar ekspertai, turintys patirtį ir kompetencijas tokių Prekių gamyboje, eksploatavime ar pardavimuose, kviečiami pateikti savo siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas dėl parengtų numatomo vykdyti pirkimo dokumentų projekto ir atsakyti į pridedamame klausimyne pateiktus klausimus.

Tiekėjų pateikti atsakymai nebus laikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti pirkimui ir iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus vykdomi ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 ir 4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti pirkimuose.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS). Savo siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas ir atsakymus į klausimyne pateiktus klausimus rinkos dalyviai turi pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonių pagalba iki 2026-05-25 14.00 val. Įgaliotoji organizacija prašo teikti konkrečius siūlymus ir rekomendacijas, pateikiant savo siūlymų pagrindimą bei nurodant, kokia pateikta informacija yra konfidenciali (jeigu tokia yra).

Įgaliotoji organizacija, gavusi siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas ir atsakymus į klausimyne pateiktus klausimus, kartu su Perkančiąja organizacija juos išnagrinės, įvertins jų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos  poreikiams ir atsižvelgs inicijuodama pirkimą. Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Įgaliotoji organizacija nėra įpareigota rinkos konsultacijų metu gauta informacija (konsultacijomis) pasinaudoti bei jomis pasiremti pirkime.

Apibendrinti konsultacijos rezultatai (rinkos dalyvių siūlymai/pastebėjimai/rekomendacijos, nenurodant konsultacijas suteikusio subjekto) ir Įgaliotosios ir Perkančiosios organizacijų priimti sprendimai bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS KLAUSIMYNAS

DĖL PIRKIMO OBJEKTO

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas ir (ar) siūlymai |
| --- | --- | --- |
|  | Ar Metalų nustatymo tyrimams atlikti skirtos laboratorinės įrangos techninės specifikacijos projektas yra išsamus, konkretus ir aiškus? Jeigu ne, nurodykite, kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios ir reikalaujančios tikslinti/papildyti/atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. |  |
|  | Ar reikalavimai Prekei ir jos funkciniams parametrams yra aiškūs, išsamūs ir įgyvendinami? Jeigu ne, nurodykite, kurios reikalavimus, kurie yra neišsamūs, nekonkretūs, neaiškūs ir reikalaujantys tikslinti/papildyti/atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. |  |
|  | Ar techninės specifikacijos projekto reikalavimai neriboja konkurencijos? Jeigu taip, nurodykite, kurie reikalavimai nepagrįsti ar ribojantys konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. |  |
|  | Ar techninėje specifikacijoje aiškiai ir suprantamai aprašytos Įrangos komplektuojamos dalys bei medžiagų rinkinys, skirti Įrangos eksploatacijai garantiniu laikotarpiu? Ar nesudarys sunkumų sudaryti tokius sąrašus ir pateikti savo pasiūlyme? |  |
|  | Ar gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodomos argono dujų sąnaudos atitinka realų prietaiso suvartojimą? Kokia yra gamintojų deklaruojamų sąnaudų galima paklaida? |  |
|  | Ar galite pasiūlyti alternatyvų, objektyvų ir lengvai patikrinamą būdą dujų suvartojimui pagrįsti, jei Pirkėjas neturi galimybės atlikti fizinių srauto matavimų (pvz., per programinės įrangos log-failus, specifines gamintojo deklaracijas)? |  |
|  | Ar aiški ir suprantama pasiūlymų vertinimo metodika, aprašyta specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“? |  |
|  | Ar pasiūlymų vertinimo metodikoje nustatytas argono dujų kainos koeficientas (E=0,00382 Eur/l) ir pasirinktas 7 metų vertinimo laikotarpis yra jums aiškūs ir ar užtikrina sąžiningą tiekėjų siūlomų įrangų argono dujų sąnaudų eksploatuojant palyginimą? |  |
|  | Ar jūsų siūloma sistema (įskaitant purkštuką, kamerą ir degiklį) gali užtikrinti ilgalaikį darbą su 20% vandenilio fluorido (HF) rūgštimi? Ar visi kontaktuojantys mazgai yra HF inertiški? |  |
|  | Ar Techninėje specifikacijoje nurodytas mėginių matricos aprašymas (4.13 punktas) yra pakankamas, kad galėtumėte tiksliai sukomplektuoti eksploatacijos dalių ir medžiagų rinkinį 4000 darbo valandoms 2 metų įrangos garantiniu laikotarpiu? |  |
|  | Ar 40 valandų nepertraukiamo darbo riba iki privalomo optikos/sąsajos dalių aptarnavimo yra pasiekiama jūsų siūlomai įrangai dirbant su 30% TDS (pasiūlymų vertinimo metodikoje kriterijus T4) ? |  |
|  | Kokius reikalavimus ir sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Ar techninėje specifikacijoje ir pirkimo specialiųjų sutarties sąlygų projekte nurodytas Prekių pristatymo terminas, Jūsų nuomone, yra tinkamas ir įgyvendinamas (per ilgas, per trumpas)? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas terminas ir kodėl? |  |
|  | Ar yra dar kitų pirkimo objekto ypatybių/ savybių/ parametrų, kurias turime žinoti įsigyjant Prekes? |  |
|  | Ar turite pastabų kitoms pirkimo sąlygų dalims – sutarties projektui, pasiūlymo formai, techninių rodiklių pildymo formai ir kitoms. Jei taip, nurodykite šias pastabas ir pateikite savo nuomonę bei argumentus. |  |
|  | Ar numatyta Prekių įsigijimui skirtų lėšų suma, kuri yra nurodyta pirkimo specialiųjų sąlygų projekto 2.3 punkte, yra pakankama ir atitinka tokios įrangos kainas? |  |
|  | Kiti siūlymai ir pastebėjimai |  |