[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-01-15

	Nr 25SR-VPS-221


DĖL 9 PIRKIMO DALIES PAAIŠKINIMO
               Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, vykdanti atviro konkurso „Medicinos prietaisų pirkimas Akių ligų ir Reabilitacijos centrams (Nr. 8740)” procedūras, susipažino su tiekėjo prašymu (Pranešimo ID 26343), kuriame prašoma plačiau paaiškinti 9 pirkimo dalies 8 punktą: „Turėklai apsisuka 360 laipsnių kampu“, ar jie turi apsisukti apie savo ašį, ar dar kažkaip?
             Komisija, priėmė sprendimą į tiekėjo klausimą pateikti pirkimo iniciatoriaus pateiktą paaiškinimą.

             Pirkimo iniciatorius atsakė, kad turėklai sukasi 360 laipsnių kampu aplink vertikalią turėklų laikymo konstrukcijos ašį, judesys atliekamas horizontalioje plokštumoje. Turėklas sukasi ir kartu reguliuojasi turėklų plotis.

 Pozicija 1 (0 laipsnių):

[image: image2.png]



 Pozicija 2 (apie 145 laipsnius):

[image: image3.png]



Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









