Paklausimai:

Laba diena,

pirkimo dokumentuose nenurodytas esamas elastinis sluoksnis ant kurio paklota esama danga ir ant kurio bus klojama pirkimo metu įsigyta danga.

1. Prašome patikslinti koks elastinis sluoksnis yra paklotas šiuo metu ant kurio bus klojama nauja danga?
2. Techninėje specifikacijoje 3.2 punkte Bendrieji reikalavimai dangos įrengimo darbams 3.2.3. papunktyje nurodyta: Prieš klojant naują dangą, netinkamose vietose turi būti sutvarkomas pagrindas ir elastinis sluoksnis; Prašome patikslinti galimus pagrindo sutvarkymo ir elastinio sluoksnio sutvarkymo kiekius.

Atsakymai:

Sveiki,

- SBR elastinis sluoksnis,

- galimai elastinio sluoksnio sutvarkymo kiekis po senos dangos nuėmimo 100m2.