TSD-404, VPP-2317

Ergoterapijos priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Maksimalus kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės, gamintojas, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensorikos priemonių komplektas (1) |  |  |  |
| 1.1. | Sensorinių žaislų rinkinys Orientacinis pvz.: | 72 | 1. Skirtas vaikų sensorinei stimuliacijai. 2. Rinkinyje ne mažiau kaip aštuonių skirtingų tipų sensorinės priemonės (≥ 2 šviečiančios lazdelės, ≥ 1 sensorinis vamzdelis/buteliukas, ≥ 1 sensorinis modelinas, ≥ 100 susijungiančių grandinės dalių, ≥ 1 spalvota spyruoklė, ≥ 20 sujungiamųjų kubelių, ≥ 1 antistresinis kamuoliukas/gaublys, ≥ 2 sensoriniai spaudukai (angl. „popper“) arba lygiavertės priemonės, užtikrinančios analogiškas sensorines veiklas). 3. Bendrą rinkinio sudėtį sudaro ne mažiau kaip 128 dalys. 4. Kartu su rinkiniu pateikiamas naudojimo pradžios gidas/vadovas arba metodinė medžiaga, padedanti integruoti priemones į ugdymo ar terapijos veiklas. 5. Rinkinys supakuotas ir/arba komplektuojamas su laikymo/saugojimo maišeliu arba dėžute. 6. Priemonės tinkamos naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. |  |
| 1.2. | Šviesą skleidžiantis žaislas (rinkinys) Orientacinis pvz.: | 141 | 1. Rinkinyje ne mažiau kaip 13 skirtingų priemonių, skirtų vizualinei ir lytėjimo stimuliacijai; priemonės šviečia UV šviesoje. (Rinkinio sudėtis gali būti įvairi. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti siūlomo rinkinio komplektaciją.) 2. Rinkinys komplektuojamas su žibintuvėliu, skirtu UV apšvietimui. 3. Rinkinys supakuotas ir/arba komplektuojamas su laikymo/saugojimo maišeliu arba dėžute. 4. Priemonės tinkamos naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. 5. Kartu su rinkiniu pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 6. Priemonės, kurių veikimui būtinos baterijos, komplektuojamos su veikimui reikalingomis baterijomis. |  |
| 1.3. | Kramtukų rinkinys Orientacinis pvz.: | 72 | 1. Kramtukai skirti oralinei sensorinei stimuliacijai. 2. Rinkinyje pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingo kietumo kramtukai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas. 3. Kramtukai pagaminti iš maistinio silikono, medicininės klasės elastomero arba lygiavertės medžiagos. 4. Visi kramtukai komplektuojami su kaklo virvele, turinčia atsisegantį saugos užsegimą (angl. „breakaway clasp“). 5. Kramtukų matmenys: ilgis 60–80 mm; plotis 20 ± 5 mm; storis 13 ± 5 mm. 6. Tinkami plauti bei dezinfekuoti / valyti higieninėmis priemonėmis. 7. Kramtukai tinka naudoti vaikams nuo 3 metų amžiaus. 8. Kartu su rinkiniu pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 1.4. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis | - | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 1.6. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 2. | Sensorikos priemonių komplektas (2) |  |  |  |
| 2.1. | Vibruojantis taškinis masažuoklis Orientacinis pvz.: | 72 | 1. Elektroninis vibracinis delninis / rankinis masažuoklis su 3 masažinėmis galvutėmis / atramomis. 2. Vieno mygtuko valdymo principas arba lygiavertis valdymo sprendimas. 3. Tinka įvairių kūno dalių masažui. 4. Veikimo trukmė nuo vieno pilno įkrovimo – ne trumpesnė kaip 1 val. 5. Pilno įkrovimo trukmė – ne ilgesnė kaip 1,5 val. 6. Vibracijos dažnis 60–80 Hz. 7. Veikimo šaltinis – įkraunama ličio jonų baterija arba lygiavertė technologija. 8. Komplekte pateikiamas USB įkrovimo kabelis arba kitas gamintojo numatytas įkrovimo sprendimas. |  |
| 2.2. | Vibruojantis masažuoklis Orientacinis pvz.: | 72 | 1. Vibruojanti, lanksti, pailgos formos masažo priemonė. 2. Masažuoklio ilgis – ne mažesnis kaip 100 cm, su kabliuku ir kilpa galuose. 3. Paviršius su briaunomis (arba lygiavertis). 4. Veikimo šaltinis – keičiama baterija (-os) arba įkraunamas energijos šaltinis. 5. Masažuoklis komplektuojamas su baterijomis arba įkrovimo įrenginiu, priklausomai nuo veikimo tipo. |  |
| 2.3. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.4. | Garantinis laikotarpis | - | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 2.5. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 2.6. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Šviesos stalas Orientacinis pvz.: 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | 72 | 1. Komplektacija: Šviesos stalas – 1 vnt.; Kėdutės – 2 vnt.; Šviesos stalui pritaikytas smėlio ir vandens antstalis – 1 vnt. 1.1. Stalas ir kėdutės pagaminti iš medienos arba lygiavertės medžiagos. Paviršiai atsparūs drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms. 1.2. Stalas įstiklintas organiniu stiklu (arba lygiaverte medžiaga), apšviestas LED (arba lygiaverčiu) šviesos šaltiniu. 1.3. Šviesos stalo valdymas nuotolinio valdymo pulteliu. Galimybė keisti ne mažiau kaip 15 skirtingų spalvų, reguliuoti šviesos intensyvumą ir pasirinkti šviesos perėjimo efektus. 1.4. Šviesos stalo matmenys: ilgis: 630 mm ± 20 mm; plotis: 480 mm ± 20 mm; aukštis: 450 mm ± 20 mm; 1.5. Kėdučių matmenys: ilgis (gylis): 280 mm ± 20 mm; plotis: 280 mm ± 20 mm; aukštis: 280 mm ± 20 mm; 1.6. Smėlio ir vandens antstalis pagamintas iš organinio stiklo arba lygiavertės medžiagos, pritaikytas siūlomam šviesos stalui. Antstalio matmenys: ilgis: 590 mm ± 20 mm; plotis: 440 mm ± 20 mm; aukštis: 50 mm ± 20 mm. 2. Kartu komplektuojami papildomi priedai šviesos stalui: 2.1. Kubelių rinkinys – 1 vnt. Įvairių spalvų permatomi/skaidrūs kubeliai, pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos, supakuoti ir/arba komplektuojami su laikymo/saugojimo maišeliu arba dėžute. Rinkinyje – ne mažiau kaip 36 kubeliai. 2.2. Spalvotų piltuvėlių rinkinys – 1 vnt. Skirtingų spalvų permatomi/skaidrūs piltuvėliai su rankena. Talpa – 300 ml, su 50 ml gradavimo žymomis. Rinkinyje – ne mažiau kaip 6 piltuvėliai. 2.3. Skaičių ir raidžių rinkinys – 1 vnt. Permatomi/skaidrūs, įvairių spalvų elementai, supakuoti ir/arba komplektuojami su laikymo/saugojimo maišeliu arba dėžute. Rinkinyje – ne mažiau kaip 35 elementai. 2.4. Spalvotas kinetinis smėlis. Ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų kinetinis smėlis – po 2 kg kiekvienos spalvos; bendras kiekis – ne mažiau kaip 10 kg. |  |
| 3.1. | Garantinis laikotarpis | - | Pagrindiniam komplektui (šviesos stalui, kėdutėms ir smėlio / vandens antstaliui) taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 3.2. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija |  | Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 3.3. | Prekių pristatymas, iškrovimas, intaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) |  | Prekių pristatymo, iškrovimo, intaliavimo/sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Techninėje specifikacijoje pateikti prekių paveikslėliai yra orientaciniai pavyzdžiai.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai